## ปร. 6
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
กลุ่มงาน : สรุปค่าก่อสร้างและสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างศูนย์สุขภาพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง |  |  | แบบเลขที่ :
แบบ ปร.4 , ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 47 แผ่น |  |  | ประมาณการวันที่ 21 พ.ค. 2567
คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการราคากลาง
ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง |  | หมายเหตุ
1 | หมวดงานปรับปรุงและงานตกแต่งภายใน | 0 |  | 1.บัญชีงานก่อสร้าง 2566/2567
| ค่า Factor F | 1.2193 |  | 2.ราคาจากพาณิชย์จังหวัดลำปาง
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | 0 |  | เมษายน 2567
2 | หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ | 0 |  | 1.เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 0 |  | พื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์
| รวมค่างานครุภัณฑ์จัดซื้อ | 0 |  | วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564
2.เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
มีนาคม 2566
3.บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กอง
มาตรฐานงบประมาณ1 สำนักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2566
สรุป | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ | รวมค่าก่อสร้าง | 0 |  | -42750000
ศูนย์บาทถ้วน
| รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการปัดเศษ (ราคากลาง) | รวมราคาหลังปัดเศษ | 42750000
สี่สิบสองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน
หมายเหตุ | 1. จำนวน/ปริมาณวัสดุให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงของรายการที่จะก่อสร้างหรือปรับปรุง
2. ราคาวัสดุและค่าแรงงานให้ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดหรือราคาท้องถิ่นเป็นเกณฑ์
3. ห้ามเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์ม และให้ใช้โปรแกรม Excel เท่านั้น
4. ในกรณีจำนวนและรายละเอียดครุภัณฑ์ตามแบบรูปรายการขัดแย้งกับ BOQ ให้ยึด BOQ เป็นหลัก
.................................
( ผศ.เอกรัฐ อินต๊ะวงศา )
ประธานกรรมการกำหนด
ราคากลาง
.................................
( นายชัย ชัยนันตา )
กรรมการ
.................................
( นายสุรกิจ อินมณี )
กรรมการ
.................................
( นายจุลทัศน์ เยาวสกุลมาศ )
กรรมการ
.................................
( นายศุภวิชญ์ วรศรี )
กรรมการและเลขานุการ

## ปร. 5 (ก)
แบบสรุปค่าก่อสร้าง
กลุ่มงาน : สรุปค่าก่อสร้าง
ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างศูนย์สุขภาพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง |  |  |  | แบบเลขที่ :
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน …………41……….หน้า |  |  |  | ประมาณการวันที่ 21 พ.ค. 2567
คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการราคากลาง
ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
1 | หมวดงานก่อสร้าง | 0 | 1.2193 | 0 | 1.บัญชีงานก่อสร้าง 2566/2567
2.ราคาจากพาณิชย์จังหวัดลำปาง
เมษายน 2567
เงื่อนไขการใช้ตาราง factor F =
เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
เงินประกันผลงานหัก 0 %
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
| ตาราง Factor F ปี 2566 | รวมค่าก่อสร้าง |  | 0
| ขนาดเนื้อที่อาคาร |  | ตร.ม.
| เฉลี่ยราคาประมาณ |  | บาท / ตร.ม.
หมายเหตุ ประกาศกรมบัญชีกลาง ว.499 วันที่ 28 ส.ค. 2566 เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่สร้างและปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ ร้อยละ 7%
.................................
( ผศ.เอกรัฐ อินต๊ะวงศา )
ประธานกรรมการกำหนด
ราคากลาง
.................................
( นายชัย ชัยนันตา )
กรรมการ
.................................
( นายสุรกิจ อินมณี )
กรรมการ
.................................
( นายจุลทัศน์ เยาวสกุลมาศ )
กรรมการ
.................................
( นายศุภวิชญ์ วรศรี )
กรรมการและเลขานุการ

## ปร. 5 (ข)
แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ
กลุ่มงาน : สรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างศูนย์สุขภาพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง |  |  |  |  | แบบเลขที่ :
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน …………4……….หน้า |  |  |  |  | ประมาณการวันที่ 21 พ.ค. 2567
คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการราคากลาง
ลำดับที่ | รายการ |  | ค่างาน | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
1 | หมวดงานครุภัณฑ์ |  | 0 | 0 | 0 | 1.เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
[6 empty] | ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 | 0
[6 empty] | 2.เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ และระบบ | 0
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2566
3.บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ1 สำนักงบประมาณ
ธันวาคม 2566
|  | รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว |  |  | 0
.................................
( ผศ.เอกรัฐ อินต๊ะวงศา )
ประธานกรรมการกำหนด
ราคากลาง
.................................
( นายชัย ชัยนันตา )
กรรมการ
.................................
( นายสุรกิจ อินมณี )
กรรมการ
.................................
( นายจุลทัศน์ เยาวสกุลมาศ )
กรรมการ
.................................
( นายศุภวิชญ์ วรศรี )
กรรมการและเลขานุการ

## ปร. 4 (ก) งานก่อสร้าง
แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
กลุ่มงาน : รายการ ปริมาณงานและราคา (ค่าก่อสร้าง)
ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างศูนย์สุขภาพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง | [6 empty] | แบบเลขที่ .................................................
เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง | [6 empty] | ประมาณการวันที่ 21 พ.ค. 2567
คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการราคากลาง
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวม | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน
| หมวดงานก่อสร้าง | [9 empty] | 0 | 0
1 | หมวดงานรื้อถอนและขนย้าย | 1 | งาน |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง | 1 | งาน |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | หมวดงานสถาปัตยกรรมและงานตกแต่ง | 1 | งาน |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | หมวดงานไฟฟ้าและแสงสว่าง | 1 | งาน |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | หมวดงานประปาและระบบสุขาภิบาล | 1 | งาน |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | หมวดงานอื่นๆ | 1 | งาน |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| รวมรายการที่ 1-6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
1 | หมวดงานรื้อถอนและขนย้าย
| งานปิดกั้น Site | 1 | เหมา
| งานรื้อถอนป้ายและโครงสร้างป้ายมหาวิทยาลัยเดิม | 1 | เหมา
| งานรื้อถอนรั้ว | 70 | ม
| งานรื้อถอนประติมากรรม | 9 | ชุด
| งานรื้อถอนศาลา 6 เหลี่ยม | 1 | หลัง
| งานรื้อถอนพื้นคอนกรีต | 20 | ตร.ม.
| งานรื้อถอนย้ายป้อม รปภ. | 1 | หลัง
| งานรื้อถอนป้ายจอ LED พร้อมติดตั้งจุดใหม่ | 1 | ชุด
| งานรื้อถอนรางระบายน้ำคอนกรีตเดิม | 103 | ม.
| งานรื้อถอนต้นไม้ในพื้นที่พร้อมขนเก็บ และปรับหน้าดิน | 1 | เหมา
| งานรื้อถอนต้นไม้ในพื้นที่ติดระบบเมนส่งจ่ายไฟฟ้าพร้อมขนเก็บ | 1 | เหมา
| งานขนย้ายเศษวัสดุ | 1 | เหมา
รวมรายการที่ 1 หมวดงานรื้อถอนและขนย้าย
2 | หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง
A | อาคารศูนย์สุขภาพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
งานฐานราก
ฐานราก F1
| - คอนกรีต 240ksc | 5.6 | ลบ.ม. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - DB12 (SD40) | 78.14 | กก. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - DB20 (SD40) | 145.99 | กก. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - ค่าดินขุดและถมกลับ | 9.6 | ลบ.ม.
| - ค่าคอนกรีตหยาบ 1:3:5 | 0.4 | ลบ.ม.
| - ทรายหยาบรองพื้น | 0.4 | ลบ.ม.
| - ไม้แบบ หนา 1"นิ้ว (คิด70%) | 22.4 | ตร.ม. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 8)
| - ตะปู | 5.6 | กก. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 8)
| - ลวดผูกเหล็ก | 1.17 | กก. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 11)
| -เสาเข็มเจาะเส้นผ่านศูนย์กลาง 35 ซม. เจาะลึก 5 เมตร | 8 | ต้น
| -ค่าสกัดหัวเข็ม | 8 | ต้น
ฐานราก F2
| - คอนกรีต 240ksc | 93.15 | ลบ.ม. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - DB12 (SD40) | 857.81 | กก. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - DB20 (SD40) | 3516.52 | กก. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - ค่าดินขุดและถมกลับ | 80.5 | ลบ.ม.
| - ค่าคอนกรีตหยาบ 1:3:5 | 1.15 | ลบ.ม.
| - ทรายหยาบรองพื้น | 1.15 | ลบ.ม.
| - ไม้แบบ หนา 1"นิ้ว (คิด70%) | 144.9 | ตร.ม. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 8)
| - ตะปู | 36.225 | กก. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 8)
| - ลวดผูกเหล็ก | 12.87 | กก. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 11)
| -เสาเข็มเจาะเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 ซม. เจาะลึก 5 เมตร | 46 | ต้น
| -ค่าสกัดหัวเข็ม | 46 | ต้น
ฐานราก F3
| - คอนกรีต 240ksc | 121.5 | ลบ.ม. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - DB12 (SD40) | 399.6 | กก. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - DB20 (SD40) | 8211.78 | กก. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - ค่าดินขุดและถมกลับ | 152.17 | ลบ.ม.
| - ค่าคอนกรีตหยาบ 1:3:5 | 0.9 | ลบ.ม.
| - ทรายหยาบรองพื้น | 0.9 | ลบ.ม.
| - ไม้แบบ หนา 1"นิ้ว (คิด70%) | 129.6 | ตร.ม. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 8)
| - ตะปู | 32.4 | กก. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 8)
| - ลวดผูกเหล็ก | 5.99 | กก. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 11)
| -เสาเข็มเจาะเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 ซม. เจาะลึก 5 เมตร | 72 | ต้น
| -ค่าสกัดหัวเข็ม | 72 | ต้น
รวม
หมวดงานคาน
คาน GB1
| - คอนกรีต 240ksc | 86.03 | ลบ.ม. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - ไม้แบบ หนา 1"นิ้ว (คิด70%) | 644.36 | ตร.ม. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 8)
| - ลวดผูกเหล็ก | 126.12 | กก. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 11)
| - DB12 (SD40) | 8408.25 | กก. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - DB16 (SD40) | 1401.26 | กก. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - DB20 (SD40) | 6569.42 | กก. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - ตะปู | 161 | กก. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 8)
คาน B1
| - คอนกรีต 240ksc | 27.9 | ลบ.ม. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - ไม้แบบ หนา 1"นิ้ว (คิด70%) | 189.45 | ตร.ม. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 8)
| - ลวดผูกเหล็ก | 39.18 | กก. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 11)
| - DB12 (SD40) | 2611.98 | กก. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - DB16 (SD40) | 454.46 | กก. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - DB20 (SD40) | 1775.52 | กก. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - ตะปู | 47.25 | กก. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 8)
คาน B2
| - คอนกรีต 240ksc | 46.5 | ลบ.ม. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - ไม้แบบ หนา 1"นิ้ว (คิด70%) | 270.48 | ตร.ม. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 8)
| - ลวดผูกเหล็ก | 59.72 | กก. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 11)
| - DB12 (SD40) | 3981.6 | กก. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - DB16 (SD40) | 757.44 | กก. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - DB20 (SD40) | 2367.36 | กก. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - ตะปู | 67.5 | กก. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 8)
คาน RB1
| - คอนกรีต 240ksc | 32.55 | ลบ.ม. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - ไม้แบบ หนา 1"นิ้ว (คิด70%) | 189.63 | ตร.ม. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 8)
| - ลวดผูกเหล็ก | 44.81 | กก. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 11)
| - DB12 (SD40) | 2987.46 | กก. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - DB16 (SD40) | 530.21 | กก. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - DB20 (SD40) | 2071.44 | กก. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - ตะปู | 47.25 | กก. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 8)
คาน RB2
| - คอนกรีต 240ksc | 8.53 | ลบ.ม. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - ไม้แบบ หนา 1"นิ้ว (คิด70%) | 49.665 | ตร.ม. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 8)
| - ลวดผูกเหล็ก | 10.99 | กก. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 11)
| - DB12 (SD40) | 732.77 | กก. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - DB16 (SD40) | 138.86 | กก. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - DB20 (SD40) | 434.02 | กก. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - ตะปู | 12.5 | กก. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 8)
รวม
หมวดงานเสา
เสา C1A
| - คอนกรีต 240ksc | 36.63 | ลบ.ม. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - ไม้แบบ หนา 1"นิ้ว (คิด70%) | 41.363 | ตร.ม. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 8)
| - ลวดผูกเหล็ก | 0.23 | กก. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 11)
| - RB6 | 39.04 | กก. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - DB20 (SD40) | 160.78 | กก. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - ตะปู | 10.25 | กก. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 8)
เสา C2A
| - คอนกรีต 240ksc | 2.28 | ลบ.ม. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - ไม้แบบ หนา 1"นิ้ว (คิด70%) | 24.23 | ตร.ม. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 8)
| - ลวดผูกเหล็ก | 0.78 | กก. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 11)
| - RB9 (SR24) | 52.06 | กก. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - DB20 (SD40) | 241.17 | กก. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - ตะปู | 6 | กก. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 8)
เสา C2B
| - คอนกรีต 240ksc | 26.28 | ลบ.ม. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - ไม้แบบ หนา 1"นิ้ว (คิด70%) | 219.43 | ตร.ม. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 8)
| - ลวดผูกเหล็ก | 8.49 | กก. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 11)
| - RB9 (SR24) | 565.75 | กก. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - DB20 (SD40) | 1747.41 | กก. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - ตะปู | 54.75 | กก. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 8)
เสา C3
| - คอนกรีต 240ksc | 30.24 | ลบ.ม. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - ไม้แบบ หนา 1"นิ้ว (คิด70%) | 252.5 | ตร.ม. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 8)
| - ลวดผูกเหล็ก | 8.69 | กก. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 11)
| - RB9 (SR24) | 579.63 | กก. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - DB25 (SD40) | 7280.54 | กก. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - ตะปู | 63 | กก. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 8)
รวม
งานพื้น
พื้นหล่อในที่ S1
| - คอนกรีต 240ksc | 184.8 | ลบ.ม.
| - DB12 (SD40) | 5741.79 | กก.
| - ไม้แบบ หนา 1"นิ้ว (คิด70%) | 784 | ตร.ม. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 8)
| - ตะปู | 196 | กก. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 8)
พื้นหล่อในที่ S2
| - คอนกรีต 240ksc | 91.2 | ลบ.ม.
| - DB12 (SD40) | 4773.88 | กก.
| - ไม้แบบ หนา 1"นิ้ว (คิด70%) | 380.8 | ตร.ม. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 8)
| - ตะปู | 95.2 | กก. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 8)
พื้นหล่อในที่ RS1
| - คอนกรีต 240ksc | 288 | ลบ.ม.
| - DB12 (SD40) | 3182.59 | กก.
| - ไม้แบบ หนา 1"นิ้ว (คิด70%) | 672 | ตร.ม. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 8)
| - ตะปู | 168 | กก. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 8)
| - พื้นขัดมันผสมน้ำยากันซึม | 960 | ตร.ม.
รวม
งานบันไดและทางลาด
บันได ST1
| - คอนกรีต 240ksc | 13.94 | ลบ.ม. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - ไม้แบบ หนา 1"นิ้ว (คิด70%) | 62.73 | ตร.ม. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 8)
| - ตะปู | 15.5 | กก. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 8)
| - ลวดผูกเหล็ก | 6.45 | กก. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 11)
| - DB12 (SD40) | 430.24 | กก. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - DB16 (SD40) | 1993.53 | กก. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
บันได ST2
| - คอนกรีต 240ksc | 5.58 | ลบ.ม. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - ไม้แบบ หนา 1"นิ้ว (คิด70%) | 21.81 | ตร.ม. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 8)
| - ตะปู | 5.25 | กก. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 8)
| - ลวดผูกเหล็ก | 2.58 | กก. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 11)
| - DB12 (SD40) | 172.09 | กก. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - DB16 (SD40) | 725.85 | กก. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
บันได ST3
| - คอนกรีต 240ksc | 2.89 | ลบ.ม. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - ไม้แบบ หนา 1"นิ้ว (คิด70%) | 13.8 | ตร.ม. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 8)
| - ตะปู | 3.45 | กก. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 8)
| - ลวดผูกเหล็ก | 0.1 | กก. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 11)
| - RB9 (SR24) | 6.79 | กก. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - DB16 (SD40) | 208.89 | กก. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
RAMP 1
| - คอนกรีต 240ksc | 3.83 | ลบ.ม. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - ไม้แบบ หนา 1"นิ้ว (คิด70%) | 22.07 | ตร.ม. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 8)
| - ตะปู | 5.5 | กก. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 8)
| - ลวดผูกเหล็ก | 0.95 | กก. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 11)
| - DB12 (SD40) | 63.31 | กก. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - DB16 (SD40) | 36 | กก. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
รวม
รวมงานโครงสร้าง A อาคารหลัก
B | อาคารสระว่ายน้ำ
หมวดงานฐานราก
- ฐานราก F1
| - คอนกรีต 240ksc | 11.2 | ลบ.ม. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - DB12 (SD40) | 156.29 | กก. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - DB20 (SD40) | 291.97 | กก. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - ค่าดินขุดและถมกลับ | 19.2 | ลบ.ม.
| - ค่าคอนกรีตหยาบ 1:3:5 | 0.8 | ลบ.ม.
| - ทรายหยาบรองพื้น | 0.8 | ลบ.ม.
| - ไม้แบบ หนา 1"นิ้ว (คิด70%) | 44.8 | ตร.ม. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 8)
| - ตะปู | 11.2 | กก. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 8)
| - ลวดผูกเหล็ก | 2.34 | กก. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 11)
| -เสาเข็มเจาะเส้นผ่านศูนย์กลาง 35ซม. เจาะลึก 5 เมตร | 16 | ต้น
| -ค่าสกัดหัวเข็ม | 16 | ต้น
- ฐานราก F2
| - คอนกรีต 240ksc | 137.7 | ลบ.ม. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - DB12 (SD40) | 1268.06 | กก. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - DB20 (SD40) | 5198.33 | กก. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - ค่าดินขุดและถมกลับ | 119 | ลบ.ม.
| - ค่าคอนกรีตหยาบ 1:3:5 | 1.7 | ลบ.ม.
| - ทรายหยาบรองพื้น | 1.7 | ลบ.ม.
| - ไม้แบบ หนา 1"นิ้ว (คิด70%) | 214.2 | ตร.ม. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 8)
| - ตะปู | 53.5 | กก. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 8)
| - ลวดผูกเหล็ก | 19.02 | กก. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 11)
| -เสาเข็มเจาะเส้นผ่านศูนย์กลาง 50ซม. เจาะลึก 5 เมตร | 56 | ต้น
| -ค่าสกัดหัวเข็ม | 34 | ต้น
- ฐานราก F4
| - คอนกรีต 240ksc | 5.22 | ลบ.ม. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - DB16 (SD40) | 718.74 | กก. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - ค่าดินขุดและถมกลับ | 5.22 | ลบ.ม.
| - ค่าคอนกรีตหยาบ 1:3:5 | 1.45 | ลบ.ม.
| - ทรายหยาบรองพื้น | 1.45 | ลบ.ม.
| - ไม้แบบ หนา 1"นิ้ว (คิด70%) | 3.65 | ตร.ม. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 8)
| - ตะปู | 1.32 | กก. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 8)
| - ลวดผูกเหล็ก | 10.78 | กก. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 11)
| -เสาเข็มเจาะเส้นผ่านศูนย์กลาง 35ซม. เจาะลึก 5 เมตร | 29 | ต้น
| -ค่าสกัดหัวเข็ม | 29 | ต้น
รวม
หมวดงานคาน
คาน B3
| - คอนกรีต 240ksc | 24.12 | ลบ.ม. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - ไม้แบบ หนา 1"นิ้ว (คิด70%) | 196.92 | ตร.ม. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 8)
| - ลวดผูกเหล็ก | 28.77 | กก. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 11)
| - DB12 (SD40) | 1918.08 | กก. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - DB25 (SD40) | 5825.74 | กก. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - ตะปู | 49 | กก. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 8)
คาน B4
| - คอนกรีต 240ksc | 122.38 | ลบ.ม. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - ไม้แบบ หนา 1"นิ้ว (คิด70%) | 772.52 | ตร.ม. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 8)
| - ลวดผูกเหล็ก | 113.81 | กก. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 11)
| - DB12 (SD40) | 7587.08 | กก. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - DB20 (SD40) | 3511.58 | กก. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - DB25 (SD40) | 9601.68 | กก. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - ตะปู | 193 | กก. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 8)
รวม
หมวดงานเสา
เสา C1A
| - คอนกรีต 240ksc | 36.63 | ลบ.ม. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - ไม้แบบ หนา 1"นิ้ว (คิด70%) | 59.09 | ตร.ม. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 8)
| - ลวดผูกเหล็ก | 0.59 | กก. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 11)
| - RB9 (SR24) | 39.04 | กก. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - DB20 (SD40) | 160.78 | กก. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - ตะปู | 14.75 | กก. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 8)
เสา C2A
| - คอนกรีต 240ksc | 2.28 | ลบ.ม. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - ไม้แบบ หนา 1"นิ้ว (คิด70%) | 24.23 | ตร.ม. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 8)
| - ลวดผูกเหล็ก | 0.78 | กก. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 11)
| - RB9 (SR24) | 52.06 | กก. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - DB20 (SD40) | 241.17 | กก. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - ตะปู | 6 | กก. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 8)
เสา C2B
| - คอนกรีต 240ksc | 26.28 | ลบ.ม. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - ไม้แบบ หนา 1"นิ้ว (คิด70%) | 219.43 | ตร.ม. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 8)
| - ลวดผูกเหล็ก | 8.49 | กก. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 11)
| - RB9 (SR24) | 565.75 | กก. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - DB20 (SD40) | 1747.41 | กก. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - ตะปู | 54.75 | กก. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 8)
เสา C3
| - คอนกรีต 240ksc | 30.24 | ลบ.ม. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - ไม้แบบ หนา 1"นิ้ว (คิด70%) | 252.5 | ตร.ม. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 8)
| - ลวดผูกเหล็ก | 8.69 | กก. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 11)
| - RB9 (SR24) | 579.63 | กก. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - DB25 (SD40) | 7280.54 | กก. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - ตะปู | 63 | กก. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 8)
รวม
-พื้นหล่อในที่ S3 หนา 15ซม.
| - คอนกรีต 240ksc | 131.31 | ลบ.ม. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - ไม้แบบ หนา 1"นิ้ว (คิด70%) | 1225.6 | ตร.ม. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 8)
| - ลวดผูกเหล็ก | 396.46 | กก. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 11)
| - ตะปู | 306 | กก. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 8)
| - DB12 (SD40) | 26430.98 | กก. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| -ไม้ค้ำยันใต้ท้องแผ่น | 875.43 | ตร.ม.
บันได ST4
| - คอนกรีต 240ksc | 2.89 | ลบ.ม. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - ไม้แบบ หนา 1"นิ้ว (คิด70%) | 13.8 | ตร.ม. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 8)
| - ลวดผูกเหล็ก | 0.1 | กก. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 11)
| - ตะปู | 222.2 | กก. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 8)
| - RB9 (SR24) | 6.79 | กก. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - DB16 (SD40) | 208.89 | กก. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
รวม
รวมงานโครงสร้าง B อาคารสระว่ายน้ำ
C | งานฐานรากป้ายมหาวิทยาลัย
- ฐานราก F5
| - คอนกรีต 240ksc | 1.6 | ลบ.ม. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - RB9 (SR24) | 15.97 | กก. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - DB12 (SD40) | 184.7 | กก. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - ค่าดินขุดและถมกลับ | 2.2 | ลบ.ม.
| - ค่าคอนกรีตหยาบ 1:3:5 | 0.2 | ลบ.ม.
| - ทรายหยาบรองพื้น | 0.4 | ลบ.ม.
| - ไม้แบบ หนา 1"นิ้ว (คิด70%) | 8.8 | ตร.ม. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 8)
| - ตะปู | 3.17 | กก. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 8)
| - ลวดผูกเหล็ก | 0.16 | กก. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 11)
| -เสาเข็มเจาะเส้นผ่านศูนย์กลาง 35ซม. เจาะลึก 5 เมตร | 20 | ต้น
| -ค่าสกัดหัวเข็ม | 20 | ต้น
- ฐานราก F6
| - คอนกรีต 240ksc | 4.65 | ลบ.ม. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - RB9 (SR24) | 148.2 | กก. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - DB12 (SD40) | 1717.21 | กก. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - ค่าขุดดิน | 6.04 | ลบ.ม.
| - ค่าเท lean | 0.46 | ลบ.ม.
| - ทรายหยาบรองพื้น | 0.93 | ลบ.ม.
| - ไม้แบบ หนา 1"นิ้ว (คิด70%) | 21.45 | ตร.ม. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 8)
| - ตะปู | 5.25 | กก. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 8)
| - ลวดผูกเหล็ก | 2.22 | กก. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 11)
| -เสาเข็มเจาะเส้นผ่านศูนย์กลาง 35ซม. เจาะลึก 5 เมตร | 22 | ต้น
| -ค่าสกัดหัวเข็ม | 22 | ต้น
คาน GB2
| - คอนกรีต 240ksc | 11.57 | ลบ.ม. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - ไม้แบบ หนา 1"นิ้ว (คิด70%) | 115.7 | ตร.ม. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 8) |  | 10.7639
| - ลวดผูกเหล็ก | 11.62 | กก. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 11) |  | 0.015
| - ตะปู | 41.65 | กก. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 8)
| - RB9 (SR24) | 774.63 | กก. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - DB16 (SD40) | 1597.58 | กก. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| เสา C4 | [12 empty] | 115.7
| - คอนกรีต 240ksc | 1.67 | ลบ.ม. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง |  |  |  |  | 61.2887
| - ไม้แบบ หนา 1"นิ้ว (คิด70%) | 22.32 | ตร.ม. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 8) |  |  |  |  | 0.52972
| - ลวดผูกเหล็ก | 0.95 | กก. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 11)
| - ตะปู | 5.5 | กก. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - RB9 (SR24) | 63.11 | กก. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - DB16 (SD40) | 176.1 | กก. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| ค่าทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม(SEIMIC TEST) | 265 | ต้น
| ค่าทดสอบเสาเข็ม(DYNAMIC LOAD TEST) | 2 | ต้น
| ค่าทดสอบ(STATIC LOAD TEST) | 1 | ต้น
รวม
รวมงานโครงสร้าง C ป้ายมหาวิทยาลัย
รวมรายการที่ 2 หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง
2 | หมวดงานสถาปัตยกรรมและงานตกแต่ง
A | งานอาคารหลัก
งานหลังคา
ส่วนหลังคาอาคาร
| (1) หลังคาเมทัลชีท แบบเรียบ หนา 0.35 มม. PU หนา 1 นิ้ว | 164 | ตร.ม.
| - Flashing Metal Sheet | 42 | ม. | [5 empty] | ราคากลาง67
(3) โครงสร้างเหล็กหลังคาเมทัลชีท
| - ไม้เชิงชาย ขนาด 23.5x300x1.8 ซม. | 21 | ม
| - แปเหล็กสำเร็จรูป กัลวาไนซ์ หนา0.7มม. @1.00ม. | 162 | ม
| - จันทันเหล็ก C-100x50x3.2ซม. @1.20 ม. ทาสีกันสนิม | 142 | ม
| - อะเสเหล็ก C-150x65x20x3.2 มม | 41 | ม
| - ตะปู/น็อตยึดหลังคา | 1 | เหมา
| ทาสีกันสนิมเหล็กโครงสร้างหลังคา | 1 | เหมา
รวม
งานฝ้าเพดาน
| C1 ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี | 1209 | ตร.ม | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 23)
| C2 ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ ชนิดทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี | 385 | ตร.ม | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 23)
| C4 ฝ้าเพดานท้องพื้นผิวคอนกรีต ทาสีอะคริลิค กันเชื้อรา | 68 | ตร.ม | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 47)
| ทาสีรองพื้นฝ้า C1,C2 (1 รอบ) | 1594 | ตร.ม | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 47)
| ทาสีน้ำอะคริลิกฝ้าเพดาน C1,C2 | 0 | ตร.ม
รวม
งานผนังและตกแต่งผิวผนัง
| P1 งานทาสีน้ำอะคลิลิค ภายใน | 1137 | ตร.ม
| - ทาสีรองพื้น (1รอบ) | 1137 | ตร.ม | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 47)
| - ทาสีน้ำอะคริลิค (2รอบ) | 0 | ตร.ม
| P2 งานทาสีน้ำอะคลิลิค ภายนอก | 867 | ตร.ม
| - ทาสีรองพื้น (1รอบ) | 867 | ตร.ม | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 47)
| - ทาสีน้ำอะคริลิค (2รอบ) | 0 | ตร.ม
| P3 ผนังก่อ อิฐมวลเบา หนา 7.5 ซม. ฉาบเรียบ 2 ด้าน | 813 | ตร.ม
| - ฉาบปูนผนังอิฐมวลเบา ผนังภายใน - ภายนอก | 813 | ตร.ม
| - เสาเอ็น-คานทับหลัง คสล. | 1378 | ม.
| P7 ผนังอิฐบล็อกช่องลม ขนาด 19x19x9ซม. | 52 | ตร.ม
| - ทาน้ำสีอะคริลิค | 52 | ตร.ม | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 47)
| บัวคอนกรีตตกแต่งอาคาร ความสูง 60 ซม. ทาสี | 299 | ม.
| บัวปูนตกแต่งซุ้มประตู D1 ยาว 7.73ม. กว้าง 20 ซม. หนา 5 ซม. ทาสี | 44 | ชุด
| บัวปูนตกแต่งซุ้มหน้าต่าง W1 ยาว 7.73ม. กว้าง 20 ซม. หนา 5 ซม. ทาสี | 10 | ชุด
| บัวปูนตกแต่งซุ้มหน้าต่างW2 ยาว 13.81ม. กว้าง 20 ซม. หนา 5 ซม. ทาสี | 8 | ชุด
| ซุ้มโค้งผนังก่ออิฐบล็อกฉาบเรียบ | 16 | ตร.ม
| - งานฉาบปูนเรียบ 2 ด้าน | 16 | ตร.ม.
| - งานก่ออิฐบล็อก หนา 6.5 ซม. | 16 | ตร.ม.
| - งานทาสีน้ำอะคริลิค | 32 | ตร.ม. | [5 empty] | สพฐ.67(หน้าที่ 47)
| บัวปูนหุ้มรอบเสา ขนาด 20 ซม. ทาสี | 16 | ชุด
| W1 ผนังตกแต่งกล่องระแนงอลูมิเนียมลายไม้ ขนาด 25x50 มม. ยาว 7.35 ม. | 9 | ชุด
| W1 ผนังตกแต่งกล่องระแนงอลูมิเนียมลายไม้ ขนาด 25x50 มม. ยาว 4.35 ม. | 3 | ชุด
| W2 ผนังตกแต่ง ระแนงอลูมิเนียมลายไม้ ขนาด 50x50มม. ยาว 3.3 ม. | 7 | ชุด
| งานฉาบเก็บผิวขอบคาน+เสา ทาสี อาคารหลัก | 1 | เหมา | [5 empty] | รวมค่าแรง
รวม
งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น
| (1) F1 พื้น คสล.ขัดมันเรียบ | 24 | ตร.ม | [5 empty] | ราคากลาง 67
| (2) F2 พื้นปู Porcelain (พ๊อซเลน) ผิวหยาบ กันลื่น ชนิดใช้ภายนอก ขนาด 60*60 ซม. | 425 | ตร.ม
| - งานปรับพื้น คอนกรีตผสมน้ำยากันซึม | 425 | ลบ.ม. | [5 empty] | ราคากลาง 67
| (3) F4 กระเบื้อง SPC ลายไม้ หนา 4 มม. ชนิดมีโฟม PE ซับเสียง | 1197 | ตร.ม.
| - ปูนปรับระดับ | 1197 | ตร.ม. | [5 empty] | ราคากลาง 67
| (4) F5 พื้นปู Porcelain (พ๊อซเลน) ผิวหยาบ กันลื่น ชนิดใช้ภายใน ขนาด 30*60 ซม. | 36 | ตร.ม
| - ปูนปรับระดับ | 36 | ตร.ม | [5 empty] | ราคากลาง 67
| (5) จมูกบันได ST-1 อลูมิเนียมกันลื่น 1.2 ม. | 48 | ชุด
| (6) F8 พื้น คสล. ขัดมันเรียบ เคลือบผิวคอนกรีตด้วยวัสดุกันซึม | 995 | ตร.ม
| - ปูนปรับระดับ | 995 | ตร.ม | [5 empty] | ราคากลาง 67
| (7) บัวพื้น PVC สูง 7.5 ซม. เทียบสี | 335 | ม.
| (8) R1 ราวกันตก สูง 95 ซม. | 35 | ม.
| - ราวจับแต่งบัวปูน | 35 | ม.
| - อิฐบล็อกช่องลมรูปลานโบลิ่ง หรือรูปไข่ | 35 | ม.
| - อิฐบล็อก 6.5 ซม. ก่อฉาบ | 18 | ตร.ม
| - งานฉาบปูนเรียบ | 63 | ตร.ม.
| - ทาสีน้ำอะคริลิค | 66 | ตร.ม
| (9) R2 ราวกันตกดาดฟ้า คอนกรีตบล็อกก่อ สูง 90 ซม. | 157 | ตร.ม.
| - งานฉาบปูนเรียบ | 314 | ตร.ม.
| - งานก่ออิฐบล็อก หนา 6.5 ซม. | 157 | ตร.ม.
| - ทาสีน้ำอะคริลิค | 314 | ตร.ม.
| (10) ราวกันตกบันได ST-1 (ดูตามแบบ) | 17 | ตร.ม.
| - มือจับบันไดสแตนเลส 1 1/2 นิ้ว(ดูตามแบบ) | 17 | ม. | [5 empty] | ราคากลาง 67
| - งานฉาบปูนเรียบ | 34 | ตร.ม.
| - งานก่ออิฐบล็อก หนา 7.5 ซม. | 17 | ตร.ม.
| - ทาสีน้ำอะคริลิค | 34 | ตร.ม.
| (11) จมูกบันได ST-2,ST-3 อลูมิเนียมกันลื่น | 54 | ม.
| (12) พื้นทรายล้าง ตีเว้นร่อง 1 ซม@0.20ม. ระบุสีภายหลัง | 48 | ตร.ม. | [5 empty] | ราคากลาง 67
รวม
งานประตู - หน้าต่าง
| D1 ประตูบานสวิง อลูมิเนียมกรุกระจก ขนาด 2.00x2.85 ม. อุปกรณ์ครบชุด | 22 | ชุด
| D2 ประตูบานเลื่อนและช่องแสงติดตาย อลูมิเนียมกรุกระจกใส 3.05x2.10 ม. อุปกรณ์ครบชุด | 2 | ชุด
| D3 ประตูบานเปิดเดี่ยว เหล็กชุบสังกะสี ขนาด 1.00x2.05 ม. อุปกรณ์ครบชุด | 3 | ชุด
| D4 ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 1.00x2.05 ม. อุปกรณ์ครบชุด | 1 | ชุด
| D5 ประตูบานเลื่อน อลูมิเนียม กรุกระจกใส ขนาด 1.10x2.10 ม. อุปกรณ์ครบชุด | 2 | ชุด
| W1 หน้าต่างบานเลื่อน ซุ้มโค้งอลูมิเนียมกรุกระจก ขนาด 2.00x2.75 ม. | 5 | ชุด
| W2 หน้าต่างบานติดตาย ซุ้มโค้งอลูมิเนียมกรุกระจก ขนาด 2.00x5.85 ม. | 4 | ชุด
| W3 หน้าต่างบานเลื่อน อลูมิเนียมกรุกระจก ขนาด 2.00x2.01 ม. | 2 | ชุด
| W4 หน้าต่างบานเลื่อน อลูมิเนียมเลื่อนกรุกระจก ขนาด 3.10x2.60 ม. | 16 | ชุด
| W5 หน้าต่างบานติดตาย อลูมิเนียมกรุกระจก ขนาด 1.05x0.50 ม. | 2 | ชุด
| W6 หน้าต่างบานเลื่อน อลูมิเนียมกรุกระจก ขนาด 2.40x1.15 ม. | 4 | ชุด
รวม
งานเบ็ดเตล็ด
| (1) โลโก้อาคาร Lp Ru (ตัวอักษรสูง 76 ซม.) | 1 | ชุด
| (2) ป้ายชื่ออาคาร "ศูนย์สุขภาพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต" (ตัวอักษรสูง 33 ซม.) | 1 | ชุด
| (3) ป้ายชื่อ "Center for Health and Lifeling Learning" (ตัวอักษรสูง 32 ซม.) | 1 | ชุด
| (4) ราวกันตกเดี่ยว ท่อสแตนเลส 1 1/2 นิ้ว ทางลาด | 33 | ม
| ติดตั้งระบบกำจัดปลวก (พร้อมฉีดอัดน้ำยาพร้อมทดสอบ) | 1 | งาน
รวม
รวมหมวดงานสถาปัตยกรรมและงานตกแต่ง A อาคารหลัก
B | อาคารสระว่ายน้ำ
งานหลังคา
| (1) หลังคาผ้าใบแรงดึงสูง บริเวณสระว่ายน้ำ (พท. 90 ตรม.) (ตามแบบ) | 1 | เหมา
| (2) หลังคาเมทัลชีท แบบเรียบ หนา 0.35 มม. PU หนา 1 นิ้ว | 405 | ตรม.
| - Flashing Metal Sheet | 26 | ม. | [5 empty] | ราคากลาง67
(3) โครงสร้างเหล็กหลังคาเมทัลชีท
| - ไม้เชิงชาย SCG รุ่นพร้อม ขนาด 23.5x300x1.8 ซม. | 101 | ม
| - แปเหล็กสำเร็จรูป กัลวาไนซ์ หนา0.7มม. @1.00ม. | 530 | ม
| - จันทันเหล็ก C-100x50x3.2ซม. @1.20 ม. ทาสีกันสนิม | 530 | ม
| - อกไก่เหล็ก C-150x65x20x3.2 มม | 26 | ม
| - อะเสเหล็ก C-150x65x20x3.2 มม | 202 | ม
| - ยิปซั่มบอร์ดทนชื้น 12มม. ทาสี ปิดจั่วหลังคา | 23 | ตรม.
| - ตะปู/น็อตยึดหลังคา | 1 | เหมา
| ทาสีกันสนิมเหล็กโครงสร้างหลังคา | 1 | เหมา
รวม
งานฝ้าเพดาน
| C1 ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี | 13 | ตร.ม
| C2 ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ ชนิดทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี | 234 | ตร.ม
| C3 ฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนาไม่น้อยกว่า 6 มม. โครงเหล็กอาบสังกะสี ตีเว้นร่อง 1 ซม. | 83 | ตร.ม
| C4 ฝ้าเพดานท้องพื้นผิวคอนกรีต ทาสีอะคริลิค กันเชื้อรา | 41 | ตร.ม | [5 empty] | ราคากลาง 67
| ทาสีรองพื้นฝ้า (1 รอบ) | 247 | ตร.ม | [5 empty] | ราคากลาง 67
| ทาสีอะคริลิกฝ้าเพดาน (2 รอบ) | 247 | ตร.ม | [5 empty] | ราคากลาง 67
รวม
งานผนังและตกแต่งผิวผนัง
| P3 อิฐมอญ ทาสีภายใน | 219 | ตร.ม
| - ทาสีรองพื้น (1รอบ) | 219 | ตร.ม
| - ทาสีอะคริลิค (2รอบ) | 0 | ตร.ม
| P4 อิฐมอญ ทาสีภายนอก | 352 | ตร.ม
| - ทาสีรองพื้น (1รอบ) | 352 | ตร.ม
| - ทาสีอะคริลิค (2รอบ) | 0 | ตร.ม
| P5 ผิวผนังโครงสร้างฉาบปูนเรียบ1ด้าน ทาสีทาภายนอก | 116 | ตร.ม
| - ฉาบปูนผนัง ภายนอก 1 ด้าน | 116 | ตร.ม
| - ทาสีอะคริลิค (2รอบ รวมรองพื้น 1 รอบ) | 116 | ตร.ม
| P6 กรุกระเบื้องเซรามิคขนาด 8"x8" | 393 | ตร.ม
| ผนังก่อ อิฐมอญครึ่งแผ่น | 390 | ตร.ม
| - ฉาบปูนผนังอิฐมอญ ผนังภายใน - ภายนอก | 390 | ตร.ม
| - เสาเอ็น-คานทับหลัง คสล. | 660 | ม.
| P8 ผนังซีเมนต์ขัดผสมสีฝุ่น เคลือบเงา | 102 | ตร.ม
| - คอนกรีตผสมกันซึม | 102 | ตร.ม | [5 empty] | ราคากลาง 67
| - สีฝุ่น | 102 | ตร.ม
รวม
งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น
| F1 พื้น คสล.ขัดมันเรียบ | 40 | ตร.ม. | [5 empty] | ราคากลาง 67
| F2 กระเบื้องพอร์ซเลน ผิวหยาบ กันลื่น ชนิดใช้ภายนอก ขนาด 60*60 ซม. | 112 | ตร.ม
| - งานปรับพื้น คอนกรีตผสมน้ำยากันซึม | 112 | ลบ.ม. | [5 empty] | ราคากลาง 67
| F3 พื้น คสล. ทำผิวทรายล้าง | 528 | ตร.ม. | [5 empty] | ราคากลาง 67
| - ปูนปรับระดับ | 528 | ตร.ม.
| F4 กระเบื้อง SPC ลายไม้ หนา 4 มม. ชนิดมีโฟม PE ซับเสียง | 13 | ตร.ม.
| - ปูนปรับระดับ | 13 | ตร.ม. | [5 empty] | ราคากลาง 67
| F6 พื้นปูกระเบื้องพอร์ซเลนผิวหยาบ กันลื่น ชนิดใช้ภายใน ขนาด 30*30 ซม. | 117 | ตร.ม
| - งานปรับพื้น คอนกรีตผสมน้ำยากันซึม | 117 | ลบ.ม. | [5 empty] | ราคากลาง 67
| F7 พื้นซีเมนต์ขัดผสมสีฝุ่น | 250.5 | ตร.ม
| - คอนกรีตผสมกันซึม | 250.5 | ตร.ม | [5 empty] | ราคากลาง 67
| - สีฝุ่นสำหรับผสมคอนกรีต | 250.5 | ตร.ม
| - เทพื้นคอนกรีตสำหรับวางคอยด์ร้อนเครื่องปรับอากาศ | 4 | ตร.ม.
รวม
งานประตู - หน้าต่าง
| D3 ประตูบานเปิดเดี่ยว เหล็กชุบสังกะสี ขนาด 1.00x2.05 ม. อุปกรณ์ครบชุด | 2 | ชุด
| D4 ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 1.00x2.05 ม. อุปกรณ์ครบชุด | 5 | ชุด
| D6 ประตูม้วนเหล็ก ระบบมือดึง ขนาด 3.60x3.00 ม. อุปกรณ์ครบชุด | 1 | ชุด
| D7 ประตูบานเปิดเดี่ยว PVC ขนาด 0.70x1.80 ม. อุปกรณ์ครบชุด | 18 | ชุด
| W5 หน้าต่างบานติดตาย อลูมิเนียมกรุกระจก ขนาด 1.05x0.50 ม. | 2 | ชุด
| W6 หน้าต่างบานเลื่อน อลูมิเนียมกรุกระจก ขนาด 2.40x1.15 ม. | 1 | ชุด
| W7 หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด 0.80x0.80 ม. | 23 | ชุด
| W8 หน้าต่างบานเลื่อน อลูมิเนียมกรุกระจก ขนาด 1.60x.1.15 ม. | 2 | ชุด
รวม
งานสุขภันฑ์
| (1) โถสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว หรือเทียบเท่า | 14 | ชุด
- อุปกรณ์ สายชำระ/ท่อน้ำดี/Stop Valve
| (2) โถปัสสาวะชาย หรือเทียบเท่า | 9 | ชุด
- อุปกรณ์ฟลัชวาล์วสำหรับโถปัสสาวะชาย/ท่อน้ำดี/Stop Valve/P-Trap
| (3) เคาน์เตอร์กรุอ่างล้างหน้า หินเทียม ขนาด 2.90 x 0.60 ม. | 1 | ชุด
| (4) เคาน์เตอร์กรุอ่างล้างหน้า หินเทียม ขนาด 3.60 x 0.60 ม. | 1 | ชุด
| (5) เคาน์เตอร์กรุอ่างล้างหน้า หินเทียม ขนาด 3.80 x 0.60 ม. | 1 | ชุด
| (6) เคาน์เตอร์กรุอ่างล้างหน้า หินเทียม ขนาด 5.00 x 0.60 ม. | 1 | ชุด
| (7) อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์ หรือเทียบเท่า พร้อมอุปกรณ์ | 16 | ชุด
- ก๊อกน้ำ/สะดืออ่าง/ท่อน้ำดี/Stop Valve/P-Trap
| (9) ฝักบัวสายอ่อน 1 ระบบ พร้อมวาล์ว | 4 | ชุด
| (10) ฝักบัวกลางแจ้ง | 4 | ชุด
| - Stop Valve 1 ทาง สำหรับฝักบัวกลางแจ้ง | 4 | ชุด
| (12) ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว Cotto C836 | 14 | ชุด
| (13) ขอแขวนผ้า | 8 | ชุด
| (14) ก๊อกน้ำบอลสนาม | 3 | ชุด
| (15) ฝาตะแกรงท่อระบายน้ำ | 32 | ชุด
| (16) กระจกเงาติดผนังขนาด 0.60x0.80 ม. | 16 | ชุด
| (17) ฝาท่อ Cleanout ทองเหลือง 3นิ้ว | 14 | ชุด
| (18) ฝาท่อ Cleanout ทองเหลือง 4นิ้ว | 4 | ชุด
| (19) ฝาท่อ Cleanout ทองเหลือง 6นิ้ว | 2 | ชุด
รวม
7. งานเบ็ดเตล็ด
| (1) กะบะปลูกต้นไม้ ก่ออิฐบล็อกฉาบปูนเรียบทาสี สูง 60 ซม. | 65.5 | ตร.ม.
| - งานฉาบปูนเรียบ | 131 | ตร.ม.
| - งานก่ออิฐบล็อก หนา 7.5 ซม. | 65.5 | ตร.ม.
| - ทากันซึม | 77.5 | ตร.ม.
| - ทาสีน้ำอะคริลิค | 65.5 | ตร.ม. | [5 empty] | ราคากลาง 67
| - ท่อPVCระบายน้ำ ขนาด 3 นิ้ว ยาว 20 ซม. @1.2m. | 46 | จุด
| ตะแกรงพลาสติกสระว่ายน้ำ ความกว้าง 25 ซม. | 72 | ม.
| (2) ฉากกั้นแอร์บริเวณบันได | 1 | ชุด
รวม
| รวมหมวดงานสถาปัตยกรรมและงานตกแต่ง B อาคารสระว่ายน้ำ | (
C | ป้ายมหาวิทยาลัย
| (1) ป้ายชื่อ "มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง" ความสูง 0.56 ม. | 1 | ชุด
| (2) ป้ายชื่อ "Lampang Rajabhat University" ความสูง 0.19 ม. | 1 | ชุด
| (3) งานทาสีป้าย | 131.5 | ตร.ม.
| (4) พื้นทรายล้างบนโครงสร้างฐานป้าย ระบุสีภายหลัง | 132 | ตร.ม.
| - ปูนปรับระดับ | 132 | ตร.ม.
| (5) สนามหญ้า | 50.5 | ตร.ม.
| (6) ผนังอิฐบล็อกก่อ ฉาบเรียบ | 131.5 | ตร.ม.
| - งานฉาบเรียบ | 131.5 | ตร.ม.
| (7) พื้นคอนกรีตขัดผิวเรียบทาสี | 50 | ตร.ม.
| (8) งานบัวผนังปูนตกแต่งป้าย ทาสี | 5 | ชุด
รวมหมวดงานสถาปัตยกรรมและงานตกแต่ง C ป้ายมหาวิทยาลัย
รวมรายการที่ 3 หมวดงานสถาปัตยกรรมและงานตกแต่ง
4 | หมวดงานไฟฟ้าและแสงสว่าง
4.1 | LOW VOLTAGE INCOMING
| สาย CV-FD(XLPE)0.6/1kV 1/C ขนาด 185 SQ.MM. IEC60502-1 , IEC60332-3 CAT.C | 240 | เมตร
| HDPE 4" PN6 สำหรับ UNDERGROUND SYSTEM | 80 | เมตร
| สาย IEC01(THW) ขนาด 120 sq.mm. มอก.11-2554 | 45 | เมตร
| ท่อ ร้อยสาย IMC 1" | 10 | เมตร
| ค่าติดตั้งระบบกราวด์ตู้ MDB | 1 | เหมา
| ACCESSORIES | 1 | เหมา
รวมรายการที่ 4.1
4.2 | MAIN DISTRIBUTION BROAD (MDB)
| CUBICLE WITH BUSBAR 600A , 100% N, 25% G AND ACCESSORIES Forตร.ม.b | 1 | ชุด
| MCCB 400AT/500AF 3P IC ≥ 36 kA. แบบติดตั้งอยากับที่ (Fixed type) | 1 | ชุด
| Surge Protection device 200kA Type 2 รูปคลื่น 8/20 ไมโคเซก ชนิด MOV FOR MDB WITH COUNTER | 1 | รายการ
| MCCB 3P 100AT/250AF IC ≥ 25 kA. | 3 | ชุด
| MCCB 3P 150AT/250AF IC ≥ 25 kA. | 2 | ชุด
| MCCB 3P 200AT/400AF IC ≥ 25 kA. | 1 | ชุด
| MCCB 3P 50AT/100AF IC ≥ 25 kA. | 4 | ชุด
| LV CAPACITOR BANK FOR MDB 6x15KVAR 525 VAC 50Hz | 1 | รายการ
รวมรายการที่ 4.2
4.3 | SUBDISTRIBUTION BOARD and LOADCENETR
LP1A
| LP MCB 100AT/100AF 3P IC ≥18 kA Main Bar 100A 30CCT | 1 | ชุด
| MCB 1P 10AT IC ≥ 6 kA. | 15 | ชุด
| MCB 1P 16AT IC ≥ 6 kA. | 15 | ชุด
LP1B
| LP MCB 150AT/250AF 3P IC ≥18 kA Main Bar250A 42CCT | 1 | ชุด
| MCB 1P 20AT IC ≥ 6 kA. | 2 | ชุด
| MCB 3P 20AT IC ≥ 6 kA. | 13 | ชุด
LP2A
| LP MCB 100AT/100AFv3P IC ≥18 kA Main Bar 100A 30CCT | 1 | ชุด
| MCB 1P 10AT IC ≥ 6 kA. | 15 | ชุด
| MCB 1P 16AT IC ≥ 6 kA. | 15 | ชุด
LP2B
| LP MCB 150AT/250AF 3P IC ≥18 kA Main Bar 250A 42CCT | 1 | ชุด
| MCB 3P 20AT IC ≥ 6 kA. | 14 | ชุด
LP3A
| LP MCB 100AT/100AF 3P IC ≥18 kA Main Bar 100A 30CCT | 1 | ชุด
| MCB 1P 10AT IC ≥ 6 kA. | 15 | ชุด
| MCB 1P 16AT IC ≥ 6 kA. | 15 | ชุด
| MCB 3P 20AT IC ≥ 6 kA. | 0 | ชุด
ตู้ควบคุมระบบแสงสว่างภายนอกอาคาร
| ตู้สวิทช์บอร์ด แบบกันน้ำกันฝุ่นมีหลังคา ขนาด 300mm.x450mm.x200mm. พร้อมอุปกรณ์ควบคุม | 7 | ชุด
| MCB 2P 32AT/50AF | 7 | ชุด
| Digital Timer Switch 16A ABB พร้อมอุปกรณ์ควบคุม | 7 | ชุด
| Magnetic contactor 32A พร้อมอุปกรณ์ควบคุม | 7 | ชุด
| ตู้ควบคุม PUMP PANEL พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ควบคุม | 1 | ชุด
รวมรายการที่ 4.3
4.4 | MAIN FEEDER WIREWAY CABLE LADDER CONDUIT HDPE
| สาย CV-FD(XLPE)0.6/1kV ขนาด 95 sq.mm. IEC60502-1 cat.c | 120 | เมตร
| สาย CV-FD(XLPE)0.6/1kV ขนาด 50 sq.mm. IEC60502-1 cat.c | 180 | เมตร
| สาย NYY ขนาด 50 sq.mm. มอก.11-2553 | 80 | เมตร
| สาย IEC01(THW) ขนาด 16 sq.mm. มอก.11-2553 | 195 | เมตร
| สาย IEC01(THW) ขนาด 4 sq.mm. มอก.11-2553 | 7347 | เมตร
| สาย IEC01(THW) ขนาด 2.5 sq.mm. มอก.11-2553 | 2060 | เมตร
| สาย IEC01(THW) ขนาด 1.5 sq.mm. มอก.11-2554 | 4536 | เมตร
| ท่อร้อยสาย IMC 2-1/2" | 20 | เมตร
| ท่อร้อยสาย IMC 3/4" | 392 | เมตร
| ท่อร้อยสาย EMT 3/4 " | 3674 | เมตร
| WIREWAY hot dip galvanized ขนาด 200mm.x50mm.x2440mm. | 85 | เมตร
รวมรายการที่ 4.4
4.5 | งานโคมไฟแสงสว่างและเต้ารับ
| L1 โคมหน้าอะคิลิค T8 โคมคู่ (โคมเปล่า) | 198 | โคม
| L1 หลอด LED T8 ขนาดไม่น้อยกว่า 16 วัตต์ แสง Daylightหรือ วอล์มไวท์ 2100 Lumen 25,000 ชม . | 396 | หลอด | [5 empty] | สพฐ.2567
| L2 โคมพาแนลไลท์ขนาด 6 นิ้ว พร้อมหลอด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 13 วัตต์ | 79 | โคม
| L3 โคมไฟกิ่งกันน้ำชนิดกันน้ำ (โคมเปล่า) | 76 | โคม
| L3 หลอดไฟ LED E27 Warm light 13-14W | 76 | หลอด | [5 empty] | สพฐ.2567
| เต้ารับคู่ 16A. 250 V. ชนิดมีสายดิน แบบใช้กล่องโลหะฝังในผนัง | 55 | ตัว | [5 empty] | สพฐ.2567
| เต้ารับคู่ 16A. 250 V. ชนิดมีสายดินมีฝาปิดกันน้ำ แบบใช้กล่องโลหะฝังในผนัง | 15 | ตัว | [5 empty] | สพฐ.2567
| SWITCHเปิด-ปิดทางเดียว แบบใช้กล่องโลหะในผนังพร้อมฝาครอบติดตั้งสูงจากพื้น 1.20 ม. | 46 | ตัว
| SWITCHเปิด-ปิดสองทาง แบบใช้กล่องโลหะในผนังพร้อมฝาครอบดตั้งสูงจากพื้น 1.20 ม. | 6 | ตัว
| โคมไฟ LED ติดผนังสระว่ายน้ำ 18 W | 8 | ชุด
| ไฟฟลัดไลท์ 100W | 3 | ชุด
| ไฟป้าย LPRU | 1 | ชุด
รวมรายการที่ 4.5
4.6 | งานระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน
| ไฟฉุกเฉินพร้อมเต้ารับ | 12 | ชุด
| ป้ายไฟทางออกฉุกเฉินพร้อมเต้ารับ | 6 | ชุด
รวมรายการที่ 4.6
4.7 | งานติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
| Smoke Detector | 30 | ตัว
| Manual Switch | 6 | ตัว
| สาย IEC01(THW) ขนาด 2.5 sq.mm. มอก.11-2553 | 850 | เมตร
| Bell Alarm | 6 | ตัว
| สายทนไฟ FRC CABLE BELL | 450 | เมตร
| ท่อร้อยสาย EMT 3/4 นิ้ว | 260 | เมตร
| Fire Control Panal 6 Zone | 1 | ตู้
| Graphic Anunciator | 1 | ตัว
| Installation Test Run & Commissioning | 1 | เหมา
รวมรายการที่ 4.7
4.8 | งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า
| หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 250 KVA | 1 | เครื่อง
| งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแบบนั่งร้าน | 1 | รายการ
| งานขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง | 1 | รายการ
| ค่าธรรมเนียมและตรวจสอบการไฟฟ้า | 1 | รายการ
| Accessories | 1 | รายการ
รวมรายการที่ 4.8
4.9 | งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
| ELECTRICAL WORK For Control (รวมติดตั้ง Isolate switch) | 1 | เหมา
| อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ | 1 | งาน
รวมรายการที่ 4.9
4.10 | งานติดตั้งระบบโทรศัพท์และเครือข่าย
| งานเดินสายโทรศัพท์ใต้ดิน(ไปกับระบบสื่อสาร) เชื่อมต่อกับมหาวิทยาลัย | 1 | งาน
| งานเดินสายสัญญาณ Tel 4 Core Outlet + ท่อ upvc + Jack RJ11 | 2 | จุด
| งานเดินสายสัญญาณ UTP CAT6 Outlet + ท่อ upvc + Jack RJ45 | 10 | จุด
| งานเดินสายสัญญาณ SPEAKER 2C,16 AWG Outlet + ท่อ upvc | 20 | จุด
| สาย Patch Cord UTP CAT6 ขาว 3 m. | 10 | เส้น
ระบบเชื่อมต่อสัญญาณ Internet Fiber Optic หลัก
| - สาย F.O. Outdoor / Indoor, Drop Wire 6 Core, LSZH-FR, OS2 | 300 | เมตร
| - ท่อร้อยสายลงดิน PE ขนาด 25-32 mm | 300 | เมตร
| - FIBER OPTIC DISTRIBUTION PANEL (FDU) Rack mount SLIDE (1U), Unload | 2 | ชุด
| - FIBER OPTIC SNAP-IN ADAPTER PLATE 3 SC Duplex (SM & MM.) | 2 | ชุด
| - SC DUPLEX ADAPTER SM | 6 | ชุด
| - SC - LC Patch cord OS2, Duplex SM 3mm | 2 | ชุด
| - SC Pigtail SM/OS2, Simplex APC 1.50 m. | 4 | ชุด
| - ติดตั้ง FDU, เข้าหัว SC, ทดสอบสาย FIBER OPTIC ชนิด Singlemode ด้วย OTDR | 1 | เหมา
| Installation Test Run & Commissioning | 1 | เหมา
| งานติดตั้งระบบ Testing & Commissioning งานระบบภาพและเสียง | 1 | งาน
| งานติดตั้งระบบ Testing & Commissioning งานอาคารสระว่ายน้ำ | 1 | งาน
| งานติดตั้งระบบ Testing & Commissioning ระบบรักษาความปลอดภัยและระบบเครือข่าย | 1 | งาน
รวมรายการที่ 4.10
รวมรายการที่ 4 หมวดงานไฟฟ้าและแสงสว่าง
5 | หมวดงานประปาและระบบสุขาภิบาล
5.1 | งานระบบประปา
(1) ท่อประปา(PPR SDR 11/PN 10)
| - ขนาด 3 นิ้ว | 8 | เมตร
| - ขนาด 2-1/2 นิ้ว | 24 | เมตร
| - ขนาด 2 นิ้ว |  | เมตร
| - ขนาด 1-1/2 นิ้ว | 4 | เมตร
| - ขนาด 1-1/4 นิ้ว | 24 | เมตร
| - ขนาด 1 นิ้ว | 48 | เมตร
| - ขนาด 3/4 นิ้ว | 52 | เมตร
| - ขนาด 1/2 นิ้ว | 88 | เมตร
| (2) ข้อต่อ,ข้องอและอุปกรณ์ประกอบ (GSP FITTING) | 1 | เหมา
| (3) อุปกรณ์แขวนยึด (SUPPORT AND HANGER) | 1 | เหมา
(4) วาล์วประตูน้ำ (GATE VALVE)
| - ขนาด 2-1/2 นิ้ว | 1 | ชิ้น
| - ขนาด 1-1/2 นิ้ว | 1 | ชิ้น
| - ขนาด 1-1/4 นิ้ว | 3 | ชิ้น
| - ขนาด 1 นิ้ว | 1 | ชิ้น
| - ขนาด 3/4 นิ้ว | 1 | ชิ้น
| - ขนาด 1-1/2 นิ้ว | 2 | ชิ้น
| (5) ก็อกสนาม(HOSE BIBB)ขนาด 1/2 นิ้ว | 10 | ชิ้น
| (6) วาล์วคุมสุขภัณฑ์(STOP VALVE)ขนาด 1/2 นิ้ว | 44 | ชิ้น
(7) ท่อประปา(HDPE CLASS PN 6)
| - ขนาด 2 นิ้ว(63 mmOD.) PN6 ท่อเมนประปาน้ำดี | 100 | เมตร
| - ขนาด 1-1/2 นิ้ว(50 mmOD.) | 36 | เมตร
| - ขนาด 1 นิ้ว(32 mmOD.) | 204 | เมตร
| - ขนาด 1/2 นิ้ว(20 mmOD.) | 24 | เมตร
| (8) ข้อต่อ,ข้องอและอุปกรณ์ประกอบ (HDPE FITTING) | 1 | เหมา
| (9) ระบบไฟฟ้าควบคุม (ELECTRICAL & LEVEL CONTROL) | 1 | เหมา
| (10) วาล์วลูกลอย (NON - MODULATING) ขนาด1-1/2" | 1 | ชิ้น
| (11) วาล์วลูกลอย (FLOAT VALVE) ขนาด 3/4" | 1 | ชิ้น
| (12) ปั๊มพ์น้ำอัดแรงดัน (PACKAGE BOOSTER PUMP,BP) | 1 | ชุด
| (13) ถังเก็บน้ำแบบฝังดินขนาด 15.00 ลบ.ม./ชุด | 1 | ชุด
| (14) มิเตอร์น้ำ (WATER METER) ขนาด 1-1/2 นิ้ว | 1 | ชิ้น
| (15) วาล์วหัวกะโหลก (FOOT VALVE) ขนาด 3 นิ้ว | 1 | ชิ้น
| (16)อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ | 1 | งาน
| รวมข้อ 5.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5.2 | งานระบบท่อระบายน้ำโสโครก,น้ำทิ้งและระบายอากาศ
(1) ท่อระบายน้ำโสโครก (PVC CLASS 8.5)
| - ขนาด 6 นิ้ว | 20 | เมตร
| - ขนาด 4 นิ้ว | 44 | เมตร
| - ขนาด 3 นิ้ว | 12 | เมตร
| - ขนาด 2 นิ้ว | 16 | เมตร
(2) ท่อระบายน้ำทิ้ง (PVC CLASS 8.5)
| - ขนาด 4 นิ้ว | 24 | เมตร
| - ขนาด 3 นิ้ว | 56 | เมตร
| - ขนาด 2 นิ้ว | 48 | เมตร
(3) ท่อระบายอากาศ (PVC CLASS 8.5)
| - ขนาด 3 นิ้ว | 32 | เมตร
| - ขนาด 2 นิ้ว | 76 | เมตร
| - ขนาด 1-1/2 นิ้ว | 36 | เมตร
| (4) ข้อต่อ,ข้องอและอุปกรณ์ประกอบ(PVC FITTING) | 1 | เหมา
| (5) อุปกรณ์แขวนยึดท่อ(SUPPORT AND HANGER) | 1 | เหมา
| (6) ช่องระบายน้ำพื้น(FLOOR DRAIN,BELL TRAP)ขนาด2 นิ้ว | 22 | ชิ้น
(7) ช่องล้างท่อที่พื้น(FLOOR CLEANOUT,FCO)
| - ขนาด 6 นิ้ว | 1 | ชิ้น
| - ขนาด 4 นิ้ว | 4 | ชิ้น
| - ขนาด 3 นิ้ว | 14 | ชิ้น
(8) ระบบบำบัดน้ำเสีย(WASTEWATER TREATMENT PLANT)
| - ถังเติมอากาศ "AQUA" ABF-6000 | 1 | ชุด
| - ถังเกรอะ "AQUA" ST-6000 | 2 | ชุด
(9) ข้อต่ออ่อน(FLEXIBLE)
| - ขนาด 6 นิ้ว | 2 | ชิ้น
| - ขนาด 3 นิ้ว | 1 | ชิ้น
| รวมข้อ 5.2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5.3 | งานระบบท่อระบายน้ำฝน
(1) ท่อระบายน้ำฝน (PVC CLASS 8.5)
| - ขนาด 6 นิ้ว | 44 | เมตร
| - ขนาด 3 นิ้ว | 152 | เมตร
| - ขนาด 2 นิ้ว | 20 | เมตร
| (2) ข้อต่อ,ข้องอและอุปกรณ์ประกอบ (PVC FITTING) | 1 | เหมา
| (3) อุปกรณ์แขวนยึดท่อ (SUPPORT AND HANGER) | 1 | เหมา
| (4) ช่องระบายน้ำหลังคา (ROOF DRAIN) ขนาด 3 นิ้ว | 9 | ชิ้น
| (5) ช่องระบายน้ำพื้น (FLOOR DRAIN,FD) ขนาด 2 นิ้ว | 11 | ชิ้น
(6) ข้อต่ออ่อน (FLEXIBLE) ขนาด 3 นิ้ว
| - ขนาด 6 นิ้ว | 1 | ชิ้น
| - ขนาด 3 นิ้ว | 7 | ชิ้น
| - ขนาด 2 นิ้ว | 4 | ชิ้น
(7) ท่อคอนกรีต (REINFORCE CEMENT PIPE,RCP.)
| - ขนาด 600 มม. | 50 | เมตร
| - ขนาด 400 มม. | 276 | เมตร
(8) บ่อพัก(MANHOLE , MH.)พร้อมฝาคอนกรีต
| - สำหรับท่อขนาด 600 มม. | 4 | ชุด
| - สำหรับท่อขนาด 400 มม. | 24 | ชุด
| (9) งานขุดดิน (EXCAVATION) | 975 | ลบ.ม.
| (10) งานถมกลับด้วยดินเดิม (BACKFILL) | 865 | ลบ.ม.
| (11) งานขนย้ายดินส่วนที่เหลือ (SOIL REMOVE) | 110 | ลบ.ม.
| (12) งานทรายหยาบบดอัดแน่นรองพื้น (COMPACTED SAND) | 32 | ลบ.ม.
| (13) บ่อดักขยะ (GARBAGE TRAP) | 1 | ชุด
(14) ช่องล้างท่อที่พื้น (FLOOR CLEANOUT,FCO)
| - ขนาด 6 นิ้ว | 1 | ชิ้น
| - ขนาด 3 นิ้ว | 1 | ชิ้น
| รวมข้อ 5.3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5.4 | งานระบบประปาสระว่ายน้ำ
ท่อระบบสระว่ายน้ำ (PVC CLASS 13.5)
| - ขนาด 6 นิ้ว | 52 | เมตร
| - ขนาด 4 นิ้ว | 52 | เมตร
| - ขนาด 2-1/2 นิ้ว | 128 | เมตร
| ข้อต่อ,ข้องอและอุปกรณ์ประกอบ(PVC FITTING) | 1 | เหมา
| อุปกรณ์แขวนยึดท่อ(SUPPORT AND HANGER) | 1 | เหมา
| FLOOR INLET | 16 | ชุด
| VACUUM FITTING | 3 | ชุด
| UNDERWATER LIGHTING 300 W. | 8 | ชุด
| SWIMMING POOL PUMP (SWP-1 & 2) ปั๊มสระว่ายน้ำ (ใช้ผลิตภัณฑ์ Hayward/ Waterco/ Nozbart) | 2 | ชุด
| HI RATE SAND FILTER (SF-1 & 2) ProSeries (ใช้ผลิตภัณฑ์ Hayward/ Waterco/ Nozbart) | 2 | ชุด
| FOOT VALVE DIA. 6" W / VORTEX PLATE | 1 | ชุด
MAIN DRAIN
| - ขนาด 12 X 12 นิ้ว | 1 | ชุด
| - ขนาด 9 X 9 นิ้ว | 1 | ชุด
| ท่อ,สายไฟฟ้าและชุดควบคุมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง | 1 | เหมา
| ท่อ,สายไฟฟ้าและชุดควบคุมระบบไฟฟ้าปั๊มพ์น้ำ | 1 | เหมา
| ระบบจ่ายเกลืออัตโนมัติ | 1 | เหมา
| VALVE AND ACCESSORIES | 1 | เหมา
| วาล์วหัวกะโหลก (FOOT VALVE) ขนาด 3 นิ้ว | 1 | เหมา
| ชุดควบคุมระบบสระว่ายน้ำ (ใช้ผลิตภัณฑ์ Hayward/ Waterco/ Nozbart) | 1 | ชุด
| อุปกรณ์ล้างทำความสะอาดสระว่ายน้ำพร้อมสารเคมี | 1 | ชุด
| ค่าบริการตรวจสอบบำรุงรักษาพร้อมทำความสะอาดสระว่ายน้ำ | 1 | งาน
12 ครั้ง/ปี
| งานติดตั้งระบบ Testing & Commissioning | 1 | งาน
| รวมข้อ 5.4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5.5 | งานติดตั้งสุขภัณฑ์
| อ่างล้างหน้า | 16 | ชุด
| โถส้วมนั่งราบฟลัชแท้งค์ | 14 | ชุด
| โถปัสสาวะชาย | 9 | ชุด
| ฝักบัวอาบน้ำ | 8 | ชุด
| รวมข้อ 5.5 | [8 empty] | 0 |  | 0
| รวมรายการที่ 5 หมวดงานประปาและระบบสุขาภิบาล | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6 | หมวดงานอื่นๆ
6.1 | งานติดตั้งเสาเหล็ก Support Access Point และ CCTV | 3 | ชุด
- เหล็กกล่องดำ ขนาด 75x75 mm. หนา 2.3 mm. สูง 2.75 m.
- Plate เหล็กขนาด 150x150 mm. (6x6")
| - งานทาสีกันสนิม + สีน้ำมัน | [7 empty] | ราคากลาง 67
| - หลอดไฟหัวเสา LED PHILIPS BRP121 50 วัตต์ DAYLIGHT สีเทา | 3 | หลอด
6.2 | งานปรับภูมิทัศน์
| (1) งานทางเท้าหน้าอาคาร คอนกรีตบล๊อกปูพื้น (รวมทรายปรับระดับ 5 ซม.) ปูบล็อกหนา 6 ซม. สีซีเมนต์ | 363 | ตร.ม.
| (2) งานปรับพื้นที่ | 8020 | ตร.ม.
| (3) ปลูกหญ้า (เฉพาะบริเวณหน้าอาคารศูนย์สุขภาพ) | 2238 | ตร.ม.
| (4) หลิวลู่ลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้น 3"(วัดสูงจากโคนต้น 0.70 ม.) | 8 | ต้น
| (5) สนฉัตร สูง 3 เมตร | 5 | ต้น
| (6) ทางเท้า กว้าง 1.2 ม. | 75 | ม. | [5 empty] | ราคากลาง 67
| - ขอบคันหิน ค.ส.ล.สำเร็จรูป | 150 | ม.
| - ขอบคันหิน ค.ส.ล. สำเร็จรูป แบบมีตะแกรงรางน้ำ ความยาว 1 เมตร | 10 | ชิ้น | [5 empty] | ราคากลาง 67
| - อิฐบล็อกสี่เหลี่ยมขนาด 30x30 ซม. พร้อมทรายปรับระดับ 5 ซม. | 90 | ตร.ม.
| (7) พื้นโรยหินเกล็ดหน้าอาคาร หนา 10 ซม. | 10 | ลบ.ม.
| (8) ถนน ที่จอดรถยนต์และที่จอดรถจักรยานยนต์ ค.ส.ล.หนา 15 ซม.ผิวปาดเรียบ (คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC) Cylinder | 315 | ลบ.ม.
| (9) คอนกรีตกั้นล้อรถยนต์สำเร็จรูป ยาวไม่เกิน 180 ซม. | 50 | ชุด
| (10) งานตีเส้นแบ่งช่องที่จอดรถ กว้าง 10 ซม. | 638 | ม.
| (11) ลูกศรจราจร ความยาว 2 เมตร | 18 | ชุด
| (12) ไฟสนาม สูง 2.4 เมตร (บริเวณลานจอดรถ) | 24 | ชุด
| - เสาเข็มคสล. 0.3x0.3 มอก. เจาะลึก 3 เมตร มอก. | 4 | ต้น
| - งานเทคอนกรีต (คอนกรีตผสมเสร็จ 180 KSC) หนา 35 ซม.วาง Plate | 1 | ลบ.ม.
| - งานเดินสายไฟลงดิน NYY ขนาด 4x2 SQ.MM. ร้อยท่อ PE พร้อมเบอรกเกอร์ | 1 | จุด | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| (15) งานก่อสร้างรั้วใหม่ | 61 | ม.
| - เหล็กกล่อง ขนาด 3x3 นิ้ว หนา 2.3 มม. | 7 | ท่อน | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - เหล็กกล่อง ขนาด 2x2 นิ้ว หนา 2.0 มม. | 21 | ท่อน
| - เหล็กกล่อง ขนาด 1x1 นิ้ว หนา 1.2 มม. | 64 | ท่อน
| - งานทาสีเหล็ก สีกันสนิม | 1 | เหมา
| - งานก่ออิฐบล็อก หนา 7 ซม. สูง 40 ซม. | 25 | ตร.ม.
| - งานฉาบปูนเรียบ รั้ว | 50 | ตร.ม. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - งานทาสีรั้ว สีทาภายนอก | 50 | ตร.ม. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| (16) งานประตูรั้วเหล็ก 3 ม. | 2 | ชุด
| - เหล็กกล่อง ขนาด 2x2 นิ้ว หนา 2.0 มม. | 6 | ท่อน
| - เหล็กกล่อง ขนาด 1x1 นิ้ว หนา 1.2 มม. | 6 | ท่อน
| - แผ่นเหล็ก ขนาด 30x300 ซม. หนา 1.2 มม. ทาสี | 2 | ชุด
| - ชุดลูกล้อร่องฉากประตู ขนาด ⌀3" (2ล้อต่อ1ชุด) | 2 | ชุด | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - งานฐาน ค.ส.ล. ติดตั้งรางเลื่อน ขนาด 0.40 x 0.20 ม. (ตามแบบ) | 12 | ม.
| - เหล็กเพลาขาว สแตนเลสฉากรับประตูรางเลื่อน หนา 6 มม. | 12 | ม.
| - งานทาสีประตูรั้วเหล็ก สีกันสนิม | 1 | เหมา | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
(17) งานฐานรากรั้ว F1
| - คอนกรีต 240ksc | 0.57 | ลบ.ม.
| - RB9 (SR24) | 628.74 | กก
| - DB12 (SD40) | 1118.88 | กก
| - ค่าดินขุดและถมกลับ | 0.57 | ลบ.ม.
| - ค่าคอนกรีตหยาบ 1:3:5 | 0.26 | ลบ.ม. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - ทรายหยาบรองพื้น | 0.53 | ลบ.ม. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - ไม้แบบ (คิด70%) | 16.8 | ตร.ม.
| - ตะปู | 6.05 | กก
| - ลวดผูกเหล็ก | 9.43 | กก
| -เสาเข็มรูปตัว I 22x22 มอก. เจาะลึก 4-5 เมตร | 21 | pile
| -ค่าสกัดหัวเข็ม | 21 | pile
(18) งานคานรั้ว B1
| - คอนกรีต 240ksc | 4.58 | ลบ.ม. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - ไม้แบบ | 3.2 | ตร.ม. | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - ลวดผูกเหล็ก | 4.52 | กก | [5 empty] | ราคา จ.ลำปาง
| - ตะปู | 1.15 | กก
| - RB9 (SR24) | 301.35 | กก
| - DB12 (SD40) | 385.03 | กก
รวมรายการที่ 4 หมวดงานอื่นๆ

## แก้ไขปร. 4 (ข) งานครุภัณฑ์
รายการปริมาณงานและราคา
กลุ่มงาน : รายการ ปริมาณงานและราคา
ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างศูนย์สุขภาพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง | [6 empty] | แบบเลขที่ .................................................
เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง | [6 empty] | ประมาณการวันที่ 21 พ.ค. 2567
คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการราคากลาง
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวม | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุ
หมวดงานครุภัณฑ์
1 | งานระบบภาพและเสียง | 1 | งาน |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2 | งานระบบรักษาความปลอดภัยและระบบเครือข่าย | 1 | งาน |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
3 | งานระบบปรับอากาศ (Air conditionning systems) | 1 | งาน |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
4 | งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวและงานเฟอร์นิเจอร์ Built-in | 1 | งาน |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| รวมรายการที่ 1-4 |  |  |  | 0 |  |  | 0
1 | งานระบบภาพและเสียง
A | งานอาคารหลัก
| โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 65 นิ้ว | 4 | เครื่อง | [5 empty] | สำนักงบ 2566
| ขาแขวนทีวีตั้งพื้นมีล้อเลื่อน | 4 | ชุด
| ไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะสำหรับผู้ประกาศ REMOTE MICROPHONE | 1 | ชุด
| เครื่องรับสัญญาณไมโครโฟนไร้สาย MICROPHONE RECEIVER PANEL | 1 | ชุด
| เครื่องผสมสัญญาณเสียง PRE-AMPLIFIER MIXER PANEL | 1 | ชุด
| เครื่องขยายเสียงขนาด 1000 วัตต์ | 1 | ชุด
| เครื่องแบ่งโซนประกาศ | 1 | ชุด
| เครื่องเล่น Media Player | 1 | ชุด
| ลำโพงแบบติดผนัง 2-way bass-reflex ขนาด 30 วัตต์ | 12 | ชุด
B | งานอาคารสระว่ายน้ำ
| ไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะสำหรับผู้ประกาศ REMOTE MICROPHONE | 1 | ชุด
| ลำโพงแบบติดผนัง 2-way bass-reflex ขนาด 30 วัตต์ | 4 | ชุด
รวมรายการที่ 1 งานระบบภาพและเสียง
2 | งานระบบรักษาความปลอดภัยและระบบเครือข่าย
A | งานอาคารหลัก
| กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในสำนักงาน | 12 | ชุด | [5 empty] | CCTV 2564
| อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง | 2 | ชุด | [5 empty] | CCTV 2564
| อุปกรณ์ Gateway Router | 1 | ชุด
| อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง | 2 | ชุด | [5 empty] | CCTV 2564
| อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 (ภายในอาคาร) | 8 | ชุด | [5 empty] | ICT 2566
| อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 | 1 | ชุด | [5 empty] | ICT 2566
| โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) ขนาด 32 นิ้ว | 1 | ชุด
| ขายึดผนังสำหรับจอโทรทัศน์ | 1 | ชุด
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA | 2 | ชุด
| ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด 42U | 1 | ชุด | [5 empty] | ICT 2566
| โทรศัพท์เครื่องอนาล็อก | 8 | ชุด
| ถังเคมีดับเพลิง (A:B:C) ขนาด 15 ปอนด์ | 9 | ชุด
B | งานอาคารสระว่ายน้ำ
| กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน | 2 | ชุด | [5 empty] | CCTV 2564
| อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 (ภายในอาคาร) | 7 | ชุด | [5 empty] | ICT 2566
| ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด 9U | 1 | ชุด
รวมรายการที่ 2 งานระบบรักษาความปลอดภัยและระบบเครือข่าย
3 | งานระบบปรับอากาศ (Air conditionning systems)
A | งานอาคารหลัก
| เครื่องปรับอากาศ 13000 BTU แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) | 2 | เครื่อง
| เครื่องปรับอากาศ 36000 BTU แบบแขวน (ระบบ Inverter) | 2 | เครื่อง | [5 empty] | สำนักงบ 2566
| เครื่องปรับอากาศ 56000 BTU 4 ทิศทาง (ระบบ Inverter) 3 เฟส | 16 | เครื่อง
รวมรายการที่ 3 งานระบบปรับอากาศ (Air conditionning systems)
4 | งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวและงานเฟอร์นิเจอร์ Built-in
A | งานอาคารหลัก
| ชุดโต๊ะทำงาน | 4 | ชุด
| เก้าอี้ | 8 | ชุด
| ชุดโต๊ะรับแขก | 10 | ชุด
| โต๊ะประชุม | 2 | ชุด
| เตียงนวดสปา | 6 | ชุด
| พัดลมระบายอากาศ ติดผนัง 12 นิ้ว | 14 | เครื่อง
| ผ้าม่าน | 260 | ตร.ล.
B | งานอาคารสระว่ายน้ำ
| ชุดโซฟาสนาม | 25 | ชุด
| เตียงสระว่ายน้ำหวายเทียม | 12 | ชุด
| เก้าอี้พักคอย 4 ที่นั่ง | 8 | ชุด
รวมรายการที่ 4 งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวและงานเฟอร์นิเจอร์ Built-in

## Factor F
ตารางแสดงการคำนวณหาค่า FACTOR F งานอาคาร
ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างศูนย์สุขภาพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง | [8 empty] | จังหวัด | ลำปาง
เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง | [8 empty] | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
เงื่อนไข | [9 empty] | ค่างาน(ทุน) | FACTOR F | หมายเหตุ
[10 empty] | ล้านบาท | [6 empty] | 0 | 1.3074 | 0 | 500000
| เงินล่วงหน้าจ่าย ( ร้อยละ ) | [7 empty] | 0% | <0.5 | 1.3091 | งบตั้งแต่ 50,000 - 500,000 บาท |  | 0 |  |  | 500000 | 1.3074 | 500000 | 1000000
| ค่าประกันผลงาน หัก (ร้อยละ) | [7 empty] | 0% | 1 | 1.3067 | งบตั้งแต่ 500,001 - 1,000,000 บาท |  |  |  |  | 1000000 | 1.305 | 1000000 | 2000000
| ดอกเบี้ยเงินกู้ (ร้อยละ) | [7 empty] | 7% | 2 | 1.3051 | งบตั้งแต่ 1,000,001 - 2,000,000 บาท | a = | 0 |  |  | 2000000 | 1.3035 | 2000000 | 5000000
| ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT ) (ร้อยละ) | [7 empty] | 7% | 5 | 1.302 | งบตั้งแต่ 2,000,001 - 5,000,000 บาท | b = | 1000000 | d = | 1.305 | 5000000 | 1.3003 | 5000000 | 10000000
สูตรคำนวณหาค่า FACTOR F | [9 empty] | 10 | 1.296 |  | c = | 2000000 | e = | 1.3035 | 10000000 | 1.2943 | 10000000 | 15000000
[10 empty] | 15 | 1.2611 | [5 empty] | 15000000 | 1.2594 | 15000000 | 20000000
สูตรการหาค่า Factor F = D - |  |  |  | { | [( D - E ) x ( A - B )] |  |  | } |  | 20 | 1.2535 | [5 empty] | 20000000 | 1.2518 | 20000000 | 25000000
[10 empty] | 25 | 1.2265 | [5 empty] | 25000000 | 1.2248 | 25000000 | 30000000
[5 empty] | ( C - B ) |  |  |  |  | 30 | 1.2181 | [5 empty] | 30000000 | 1.2164 | 30000000 | 40000000
เมื่อ | A = ค่าวัสดุและแรงงานต้นทุน |  |  |  |  | = | 0 |  |  | 40 | 1.2177 | [5 empty] | 40000000 | 1.2161 | 40000000 | 50000000
| B = ค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน |  |  |  |  | = | 30000000 |  |  | 50 | 1.2176 | [5 empty] | 50000000 | 1.2159 | 50000000 | 60000000
| C = ค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน |  |  |  |  | = | 40000000 |  |  | 60 | 1.2078 |  |  | -0.0012 |  |  | 60000000 | 1.2061 | 60000000 | 70000000
| D = Factor F ของค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน |  |  |  |  | = | 1.2181 |  |  | 70 | 1.2067 |  |  | 1.2193 |  |  | 70000000 | 1.205 | 70000000 | 80000000
| E = Factor F ของค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน |  |  |  |  | = | 1.2177 |  |  | 80 | 1.2067 | [5 empty] | 80000000 | 1.205 | 80000000 | 90000000
| แทนค่า | [8 empty] | 90 | 1.2066 | [5 empty] | 90000000 | 1.2049 | 90000000 | 100000000
1.2181 | - ( | 1.2181 | - | 1.2177 | ) X ( | 0 | - | 30000000 | ) | 100 | 1.2066 | [5 empty] | 100000000 | 1.2049 | 100000000 | 150000000
|  |  | ( | 40000000 | - | 30000000 | ) |  |  | 150 | 1.2039 | [5 empty] | 150000000 | 1.2023 | 150000000 | 200000000
[10 empty] | 200 | 1.2039 | [5 empty] | 200000000 | 1.2023 | 200000000 | 250000000
|  | สรุปค่าต้นทุนงาน |  |  |  | 0 |  | บาท |  | 250 | 1.2031 | [5 empty] | 250000000 | 1.2013 | 250000000 | 300000000
|  | ค่า FACTOR F เท่ากับ |  |  |  | 1.2193 |  |  |  | 300 | 1.2969 | [5 empty] | 300000000 | 1.1951 | 300000000 | 350000000
[10 empty] | 350 | 1.2884 | [5 empty] | 350000000 | 1.1866 | 350000000 | 400000000
[10 empty] | 400 | 1.1877 | [5 empty] | 400000000 | 1.1858 | 400000000 | 500000000
[10 empty] | 500 | 1.1871 | [5 empty] | 500000000 | 1.1853 | 500000000 | 500000001
[10 empty] | >500 | 1.1805 | [5 empty] | 500000001 | 1.1788 | 500000001
1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
2. ถ้าเป็นงานเงินกู้ให้ใช้ Factor F ในช่อง " รวมในรูป Factor "
ลงชื่อ.........................................ผู้ประมาณราคา