## ปร. 6
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
กลุ่มงาน : สรุปค่าก่อสร้างและสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต จำนวน 1 หลัง
สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง |  |  | แบบเลขที่ :
แบบ ปร.4 , ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 31 แผ่น |  |  | ประมาณการวันที่ 9 ก.ค. 2568
คำนวณราคากลางโดย :บัญชีงานก่อสร้าง 2566, ราคาจากพาณิชย์จังหวัด 2568, สืบราคา 3 ราย
ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง |  | หมายเหตุ
1 | หมวดงานปรับปรุงและงานตกแต่งภายใน
ค่า Factor F
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
2 | หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมค่างานคุภัณฑ์จัดซื้อ
สรุป | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ | รวมค่าก่อสร้าง
| ศูนย์บาทถ้วน |  |  |  | 0
| รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการปัดเศษ (ราคากลาง) | รวมราคาหลังปัดเศษ
หมายเหตุ | 1. จำนวน/ปริมาณวัสดุให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงของรายการที่จะก่อสร้างหรือปรับปรุง
2. ราคาวัสดุและค่าแรงงานให้ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดหรือราคาท้องถิ่นเป็นเกณฑ์
3. ห้ามเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์ม และให้ใช้โปรแกรม Excel เท่านั้น
4. ในกรณีจำนวนและรายละเอียดครุภัณฑ์ตามแบบรูปรายการขัดแย้งกับ BOQ ให้ยึด BOQ เป็นหลัก
....................................
(รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง)
ประธานกรรมการ
.................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ อินต๊ะวงศา)
กรรมการ
.................................
(อาจารย์สมศักดิ์ ก๋าทอง)
กรรมการ
.................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา มกรโรจน์ฤทธิ์)
กรรมการ
..........................................
(นายเขมณัฏฐ พัชรภณพิสิษฐ์)
กรรมการ
.................................
(นายสุรกิจ อินมณี)
กรรมการ
.................................
(นายชัย ชัยนันตา)
กรรมการ
.................................
( นายศุภวิชญ์ วรศรี)
กรรมการ
.................................
(นายจุลทัศน์ เยาวสกุลมาศ)
กรรมการและเลขานุการ

## ปร. 5 (ก)
แบบสรุปค่าก่อสร้าง
กลุ่มงาน : สรุปค่าก่อสร้าง
ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต จำนวน 1 หลัง
สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง |  |  |  | แบบเลขที่ :
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 29 หน้า |  |  |  | ประมาณการวันที่ 9 ก.ค. 2568
คำนวณราคากลางโดย :บัญชีงานก่อสร้าง 2566, ราคาจากพาณิชย์จังหวัด 2568, สืบราคา 3 ราย
ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
1 | หมวดงานก่อสร้าง
เงื่อนไขการใช้ตาราง factor F =
เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
เงินประกันผลงานหัก 0 %
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
| ตาราง Factor F ปี 2566 | รวมค่าก่อสร้าง |  | 0
| ขนาดเนื้อที่อาคาร |  | ตร.ม.
| เฉลี่ยราคาประมาณ |  | บาท / ตร.ม.
หมายเหตุ ประกาศกรมบัญชีกลาง ว.499 วันที่ 28 ส.ค. 2566 เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่สร้างและปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ ร้อยละ 7%
....................................
(รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง)
ประธานกรรมการ
.................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ อินต๊ะวงศา)
กรรมการ
.................................
(อาจารย์สมศักดิ์ ก๋าทอง)
กรรมการ
.................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา มกรโรจน์ฤทธิ์)
กรรมการ
..........................................
(นายเขมณัฏฐ พัชรภณพิสิษฐ์)
กรรมการ
.................................
(นายชัย ชัยนันตา)
กรรมการ
.................................
( นายศุภวิชญ์ วรศรี)
กรรมการ
.................................
(นายสุรกิจ อินมณี)
กรรมการ
.................................
(นายจุลทัศน์ เยาวสกุลมาศ)
กรรมการและเลขานุการ

## ปร. 5 (ข)
แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ
กลุ่มงาน : สรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ : อาคารเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง |  |  |  |  | แบบเลขที่ :
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 29 หน้า |  |  |  |  | ประมาณการวันที่ 9 ก.ค. 2568
คำนวณราคากลางโดย : สืบราคา 3 ราย, ICT 2566, CCTV 2564, สำนักงบประมาณ 2567
ลำดับที่ | รายการ |  | ค่างาน | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
1 | หมวดงานครุภัณฑ์
|  | รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว |  |  | 0
....................................
(รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง)
ประธานกรรมการ
.................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ อินต๊ะวงศา)
กรรมการ
.................................
(อาจารย์สมศักดิ์ ก๋าทอง)
กรรมการ
.................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา มกรโรจน์ฤทธิ์)
กรรมการ
..........................................
(นายเขมณัฏฐ พัชรภณพิสิษฐ์)
กรรมการ
.................................
(นายสุรกิจ อินมณี)
กรรมการ
.................................
(นายชัย ชัยนันตา)
กรรมการ
.................................
( นายศุภวิชญ์ วรศรี)
กรรมการ
.................................
(นายจุลทัศน์ เยาวสกุลมาศ)
กรรมการและเลขานุการ

## ปร. 4 (ก) งานก่อสร้าง
แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
กลุ่มงาน : รายการ ปริมาณงานและราคา
ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต จำนวน 1 หลัง
สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง | [6 empty] | แบบเลขที่ .................................................
เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง | [6 empty] | ประมาณการวันที่ 9 ก.ค. 2568
คำนวณราคากลางโดย :บัญชีงานก่อสร้าง 2566, ราคาจากพาณิชย์จังหวัด 2568, สืบราคา 3 ราย
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวม | หมายเหตุ | ค่าแรงงาน
|  |  |  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน |  | ราคาหน่วยละ
หมวดงานปรับปรุง
1 | หมวดงานรื้อถอนและขนย้าย | 1 | งาน
2 | หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม | 1 | งาน | [6 empty] | 0
3 | หมวดงานสถาปัตยกรรมและงานตกแต่ง | 1 | งาน | [6 empty] | 0
4 | หมวดงานไฟฟ้า สื่อสารและระบบปรับอากาศ | 1 | งาน
5 | หมวดงานระบบสุขาภิบาลและประปา | 1 | งาน
6 | หมวดงานภูมิทัศน์ | 1 | งาน
7 | หมวดงานติดตั้งระบบเครือข่ายและมัลติมีเดีย | 1 | งาน
| รวมรายการที่ 1-7 | [8 empty] | 0
1 | หมวดงานรื้อถอนและขนย้าย | [8 empty] | เดิม | ปรับ% | ใหม่
| งานดินถมโดยรอบบริเวณ +พร้อมบดอัด 95% std. | 818.295 | ลบ.ม.
| งานย้ายอัฒจันทร์ | 1 | เหมา
| งานรื้อถอนฐานคอนกรีตอัฒจันทร์ | 1 | เหมา
| งานรื้อถอนและติดตั้งเสาไฟสนาม | 1 | เหมา
| งานปิดกั้น Site ปิดชิด | 1 | เหมา
| งานรื้อถอนต้นไม้เดิม พร้อมขนย้าย | 1 | เหมา
รวมรายการที่ 1 หมวดงานรื้อถอนและขนย้าย
2 | หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม
2.1 | งานฐานราก เสาเข็มเจาะ
2.1.1 | ฐานราก F1
| - คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc. cylinder | 9 | ลบ.ม.
| - เหล็ก DB12 | 58 | กก.
| - เหล็ก DB25 | 797 | กก.
| - ค่าดินขุดและถมกลับ | 20 | ลบ.ม.
| - ค่าคอนกรีตหยาบ 1:3:5 | 0.75 | ลบ.ม.
| - ทรายหยาบรองพื้น | 3 | ลบ.ม.
| - ไม้แบบ/ ไม้ค้ำยัน | 21 | ลบ.ฟ.
| - ลวดผูกเหล็ก | 25.65 | กก.
| - เสาเข็มเจาะ Dia. 50 cm | 15 | ต้น
| - ค่าสกัดหัวเข็ม | 15 | ต้น
2.1.2 | ฐานราก F1A
| - คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc. cylinder | 4 | ลบ.ม.
| - เหล็ก DB12 | 30 | กก.
| - เหล็ก DB25 | 500 | กก.
| - ค่าดินขุดและถมกลับ | 8 | ลบ.ม.
| - ค่าคอนกรีตหยาบ 1:3:5 | 0.2695 | ลบ.ม.
| - ทรายหยาบรองพื้น | 2 | ลบ.ม.
| - ไม้แบบ/ ไม้ค้ำยัน | 12 | ลบ.ฟ.
| - ลวดผูกเหล็ก | 15.9 | กก.
| - เสาเข็มเจาะ Dia.35 cm | 11 | ต้น
| - ค่าสกัดหัวเข็ม | 11 | ต้น
2.1.3 | ฐานราก F2
| - คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc. cylinder | 9 | ลบ.ม.
| - เหล็ก DB12 | 35 | กก.
| - เหล็ก DB25 | 743 | กก.
| - ค่าดินขุดและถมกลับ | 12 | ลบ.ม.
| - ค่าคอนกรีตหยาบ 1:3:5 | 2 | ลบ.ม.
| - ทรายหยาบรองพื้น | 2 | ลบ.ม.
| - ไม้แบบ/ ไม้ค้ำยัน | 11 | ลบ.ฟ.
| - ลวดผูกเหล็ก | 23.34 | กก.
| - เสาเข็มเจาะ Dia. 50 cm | 4 | ต้น
| - ค่าสกัดหัวเข็ม | 4 | ต้น
2.1.4 | ฐานราก F2A
| - คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc. cylinder | 5 | ลบ.ม.
| - เหล็ก DB12 | 13 | กก.
| - เหล็ก DB25 | 616 | กก.
| - ค่าดินขุดและถมกลับ | 7 | ลบ.ม.
| - ค่าคอนกรีตหยาบ 1:3:5 | 2 | ลบ.ม.
| - ทรายหยาบรองพื้น | 2 | ลบ.ม.
| - ไม้แบบ/ ไม้ค้ำยัน | 8 | ลบ.ฟ.
| - ลวดผูกเหล็ก | 18.87 | กก.
| - เสาเข็มเจาะ Dia.35 cm | 4 | ต้น
| - ค่าสกัดหัวเข็ม | 4 | ต้น
2.1.5 | ฐานราก F4
| - คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc. cylinder | 95 | ลบ.ม.
| - เหล็ก DB12 | 127 | กก.
| - เหล็ก DB25 | 8191 | กก.
| - ค่าดินขุดและถมกลับ | 149 | ลบ.ม.
| - ค่าคอนกรีตหยาบ 1:3:5 | 6 | ลบ.ม.
| - ทรายหยาบรองพื้น | 13 | ลบ.ม.
| - ไม้แบบ/ ไม้ค้ำยัน | 84 | ลบ.ฟ.
| - ลวดผูกเหล็ก | 249.54 | กก.
| - เสาเข็มเจาะ Dia. 50 cm | 44 | ต้น
| - ค่าสกัดหัวเข็ม | 44 | ต้น
2.1.6 | ฐานราก F5
| - คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc. cylinder | 168 | ลบ.ม.
| - เหล็ก DB12 | 424 | กก.
| - เหล็ก DB25 | 13262 | กก.
| - ค่าดินขุดและถมกลับ | 260 | ลบ.ม.
| - ค่าคอนกรีตหยาบ 1:3:5 | 11 | ลบ.ม.
| - ทรายหยาบรองพื้น | 25 | ลบ.ม.
| - ไม้แบบ/ ไม้ค้ำยัน | 124 | ลบ.ฟ.
| - ลวดผูกเหล็ก | 410.58 | กก.
| - เสาเข็มเจาะ Dia. 50 cm ลึก 5 m. | 75 | ต้น
| - ค่าสกัดหัวเข็ม | 75 | ต้น
2.1.7 | ฐานราก F6
| - คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc. cylinder | 125 | ลบ.ม.
| - เหล็ก DB12 | 159 | กก.
| - เหล็ก DB25 | 9917 | กก.
| - ค่าดินขุดและถมกลับ | 194 | ลบ.ม.
| - ค่าคอนกรีตหยาบ 1:3:5 | 19 | ลบ.ม.
| - ทรายหยาบรองพื้น | 19 | ลบ.ม.
| - ไม้แบบ/ ไม้ค้ำยัน | 93 | ลบ.ฟ.
| - ลวดผูกเหล็ก | 302.28 | กก.
| - เสาเข็มเจาะ Dia. 50 cm ลึก 5 m. | 66 | ต้น
| - ค่าสกัดหัวเข็ม | 66 | ต้น
2.1.8 | งานทดสอบเสาเข็ม
| - งานเจาะสำรวจชั้นดิน | 2 | จุด
| - งานทดสอบเสาเข็มSeismic | 219 | ต้น
| - งานทดสอบเสาเข็มStaticLoadTest | 2 | ต้น
| - งานทดสอบเสาเข็มDynamicLoadTest | 2 | ต้น
รวมข้อ 2.1 งานฐานราก เสาเข็มเจาะ
2.2 | งานคาน
2.2.1 | คาน B1 (0.3x0.7 m.)
| - คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc. cylinder | 264 | ลบ.ม.
| - ไม้แบบ/ ไม้ค้ำยัน | 1384 | ลบ.ฟ.
| - ลวดผูกเหล็ก | 1320.12 | กก.
| - เหล็ก RB9 | 14840 | กก.
| - เหล็ก DB20 | 29164 | กก.
2.2.2 | คาน B2 (0.3x0.7 m.)
| - คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc. cylinder | 228 | ลบ.ม.
| - ไม้แบบ/ ไม้ค้ำยัน | 985 | ลบ.ฟ.
| - ลวดผูกเหล็ก | 1002.9 | กก.
| - เหล็ก RB9 | 7357 | กก.
| - เหล็ก DB20 | 26073 | กก.
2.2.3 | คาน B3 (0.25x0.5 m.)
| - คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc. cylinder | 35 | ลบ.ม.
| - ไม้แบบ/ ไม้ค้ำยัน | 149 | ลบ.ฟ.
| - ลวดผูกเหล็ก | 209.79 | กก.
| - เหล็ก RB9 | 1483 | กก.
| - เหล็ก DB25 | 5510 | กก.
2.2.4 | คาน B4 (0.25x0.5 m.)
| - คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc. cylinder | 11 | ลบ.ม.
| - ไม้แบบ/ ไม้ค้ำยัน | 124 | ลบ.ฟ.
| - ลวดผูกเหล็ก | 151.59 | กก.
| - เหล็ก RB9 | 1213 | กก.
| - เหล็ก DB20 | 3840 | กก.
รวมข้อ 2.2 งานคาน
2.3 | งานเสา
2.3.1 | เสา C1 (0.6x0.6 m.)
| - คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc. cylinder | 238.374 | ลบ.ม
| - ไม้แบบ | 1113 | ลบ.ฟ
| - ลวดผูกเหล็ก | 828.7053 | กก.
| - เหล็ก RB9 | 4170.16 | กก.
| - เหล็ก DB25 | 23453.35 | กก.
2.3.2 | เสา C2 (0.6x0.6 m.)
| - คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc. cylinder | 16 | ลบ.ม
| - ไม้แบบ | 69 | ลบ.ฟ
| - ลวดผูกเหล็ก | 51.858 | กก.
| - เหล็ก RB9 | 294.09 | กก.
| - เหล็ก DB25 | 1434.51 | กก.
2.3.3 | เสา C3 (0.3x0.3 m.)
| - คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc. cylinder | 12 | ลบ.ม
| - ไม้แบบ | 96 | ลบ.ฟ
| - ลวดผูกเหล็ก | 45.1032 | กก.
| - เหล็ก RB9 | 241.44 | กก.
| - เหล็ก DB20 | 1262 | กก.
2.3.4 | เสา C4 (0.2x0.6 m.)
| - คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc. cylinder | 6 | ลบ.ม
| - ไม้แบบ | 46 | ลบ.ฟ
| - ลวดผูกเหล็ก | 18.6186 | กก.
| - เหล็ก RB9 | 194.62 | กก.
| - เหล็ก DB16 | 426 | กก.
2.3.5 | เสา C5 (0.6x3.2 m.)
| - คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc. cylinder | 19 | ลบ.ม
| - ไม้แบบ | 49 | ลบ.ฟ
| - ลวดผูกเหล็ก | 60.3432 | กก.
| - เหล็ก RB9 | 443.29 | กก.
| - เหล็ก DB32 | 1568.15 | กก.
รวมข้อ 2.3 งานเสา
2.4 | งานพื้นและบันได
2.4.1 | - พื้นสําเร็จรูปชนิดกลวง หนา 25 ม.ม. LL 350 กก./ตร.ม. | 4970 | ตร.ม
2.4.2 | - พื้นหล่อในที่หนา 10 ซม. คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc. Cylinder | 66.69 | ลบ.ม
| - เหล็ก DB12 | 7514.32 | กก.
2.4.3 | บันได
| - คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc. Cylinder | 21.18 | ลบ.ม
| - เหล็ก RB9 | 2340.1 | กก.
| - เหล็ก DB16 | 475.1 | กก.
ราคารวมข้อ 2.4 งานพื้นและบันได
2.5 | งานโครงสร้างหลังคา
| (1) โครงสร้างเหล็กหลังคาเมทัลชีท (ตามแบบขยาย) | 1200 | ตร.ม
| - โครง Truss เหล็กบน P-139.8x3.6 มม. (12.10 kg/m.) | 4084.96 | กก.
| - โครง Truss เหล็กล่าง P-165.1x4.5 มม. (17.80 kg/m.) | 5696 | กก.
| - Truss เหล็กกลาง P-60.5x2.3 มม. (3.3 kg/m.) | 1259.28 | กก.
| - แปเหล็ก C-125x50x20x2.3 มม. (4.51 kg/m.) | 997.161 | กก.
| - เหล็กฉาก 175x175x12 มม. (31.8 kg/m.) | 1017.6 | กก.
| - J-Bolt M16x300 มม. | 64 | ตัว
ราคารวมข้อ 2.5 งานโครงสร้างหลังคา
2.6 | ทาสีกันสนิมเหล็กโครงสร้าง
2.6.1 | งานทาสีโครงสร้างหลังคา | 1094.512 | ตร.ม
ราคารวมข้อ 2.6 งานทาสีกันสนิมเหล็กโครงสร้างหลังคา
รวมรายการที่ 2 หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม
3 | หมวดงานสถาปัตยกรรมและงานตกแต่ง
3.1 | งานหลังคา
| (1) เมทัลชีท หนา 0.40 มม. +PU1" | 1200 | ตร.ม.
| (2) ครอบ Flashing /สี (ยังไม่ระบุ) หนา 0.40 มม. | 105 | ม.
| (3) สกรูเวเฟอร์ / สีซิงค์ / ยาว 37 มม. | 16000 | ตัว
ราคารวมข้อ 3.1 งานหลังคา
3.2 | งานพื้น
3.2.1 | F1 พื้น คสล.ขัดมันเรียบ | 3968 | ตร.ม.
3.2.2 | F2 กระเบื้องพอร์ซเลน ผิวหยาบ ชนิดใช้ภายนอก ขนาด 60*60 ซม. | 240 | ตร.ม.
3.2.3 | F3 กระเบื้องพอร์ซเลน ผิวหยาบ ชนิดใช้ภายใน ขนาด 30*30 ซม. | 192 | ตร.ม.
3.2.4 | F4 กระเบื้องเซรามิค 40*40 ซม. | 896 | ตร.ม.
3.2.5 | F5 พื้น คสล. ขัดมันเรียบ เคลือบผิวคอนกรีตด้วยวัสดุกันซึม | 990 | ตร.ม.
3.2.6 | F6 พื้น คสล. พิมพ์ลาย Stamped Concrete | 405 | ตร.ม.
3.2.6 | F6 บล็อกทางเท้าคนพิการ ลายปุ่ม CPS ขนาด 30 x 30 x 6 ซม. | 11 | แผ่น
ราคารวมข้อ 3.2 งานพื้น
3.3 | งานฝ้าเพดาน
3.3.1 | C1 ฝ้ายิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบรอยต่อ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี | 1983 | ตร.ม.
3.3.2 | C1 ฝ้าอะคูสติก ซับเสียง หนา 12 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี | 778 | ตร.ม.
3.3.3 | C2 ฝ้ายิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบรอยต่อ ชนิดทนชื้น โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี | 192 | ตร.ม.
3.3.4 | C3 ผิวคอนกรีต ฉาบปูนเรียบ | 2406 | ตร.ม.
3.3.5 | ช่อง Service สำเร็จรูป ขนาด 0.45x0.45 ม. | 55 | ชุด
ราคารวมข้อ 3.3 งานฝ้าเพดาน
3.4 | งานผนัง
3.4.1 | P1 ผนังก่ออิฐมวลเบา หนา 7.5 ซม. ฉาบเรียบภายนอก | 1904 | ตร.ม.
3.4.2 | P2 ผนังก่ออิฐมวลเบา หนา 7.5 ซม. ฉาบเรียบภายใน | 3103 | ตร.ม.
3.4.3 | P3 ผนังก่ออิฐมวลเบา หนา 17.5 ซม. ฉาบเรียบภายนอก | 48 | ตร.ม.
3.4.4 | P4 ผนังก่ออิฐมวลเบา หนา 17.5 ซม. ฉาบเรียบภายใน | 114 | ตร.ม.
3.4.5 | P5 ผนังก่ออิฐมอญ ครึ่งแผ่น ฉาบเรียบภายนอก | 267 | ตร.ม.
3.4.6 | P6 ผนังก่ออิฐมอญ ครึ่งแผ่น ฉาบเรียบภายใน | 318 | ตร.ม.
3.4.7 | P7 ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ชนิดทนชื้น ขนาดมาตรฐาน ติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน | 35 | ชุด
3.4.8 | P8 ผิวผนังกรุกระเบื้องเคลือบขนาด 30*30 ซม. สูง 2.80 ม. | 522 | ตร.ม.
3.4.9 | P9 ผนังตกแต่งระแนงเหล็กกล่องทำสี ขนาด 150*50*1.8 @0.20 ม. ติดแนวตั้ง
| ผนังตกแต่งระแนงเหล็กกล่องทำสี ขนาด 150*50*1.8 @0.20 ม.ขนาด 2.10x10.20ม. | 2236 | กก.
| ผนังตกแต่งระแนงเหล็กกล่องทำสี ขนาด 150*50*1.8 @0.20 ม.ขนาด 3.40x13.50ม. | 1332 | กก.
| ผนังตกแต่งระแนงเหล็กกล่องทำสี ขนาด 150*50*1.8 @0.20 ม. ความยาว 8.35+8.55*7.00 | 5179 | กก.
| ผนังตกแต่งระแนงเหล็กกล่องทำสี ขนาด 150*50*1.8 @0.20 ม. ความยาว 8.35+1.20*7.00 | 230 | กก.
| - แผ่น Plate 150x150 มม. + พุกเหล็ก | 1 | งาน
| - งานทาสีน้ำมัน | 655 | ตร.ม.
3.4.10 | P10 ผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต ขนาด 120*60 ซม. ติดตั้งบนโครงเหล็ก
| งานติดตั้งโครงเหล็ก ขนาด 25x50x2 mm. | 1240 | กก.
| งานทาสี | 86 | ตร.ม.
| ผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 3 มม. | 240 | ตร.ม.
3.4.11 | P11 ผนังตะแกรงเหล็กฉีก เบอร์ XS-32 ชุบกัลวาไนท์
| - ตะแกรงเหล็กฉีก เบอร์ XS-32 ชุบกัลวาไนท์ | 490 | ตร.ม.
| - เหล็กกัลวาไนซ์ ขนาด 25x50 x2 mm. + Plate 5 นิ้ว โครงเหล็กแนวตั้ง @ 1.20 ม. | 1936 | กก.
| - งานทาสี | 135 | ตร.ม.
ราคารวมข้อ 3.4 งานผนัง
3.5 | งานทาสีอาคาร
3.5.1 | งานทาสีน้ำอะคริลิคภายนอก (P1,P3,P5) | 2219 | ตร.ม.
- สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง 1 เที่ยว มอก.1123-2555
- สีน้ำอะครีลิค 100% ทับหน้า 2 เที่ยว มอก.2321-2549
3.5.2 | งานทาสีน้ำอะคริลิคภายใน (P2,P4,P6) | 3535 | ตร.ม.
- สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง 1 เที่ยว มอก.1123-2555
- สีน้ำอะครีลิค 100% ทับหน้า 2 เที่ยว มอก.2321-2549
3.5.3 | งานทาสีฝ้าเพดาน ( C1 , C2 และ ช่อง0.45*0.45) | 2186 | ตร.ม.
- สีรองพื้น 1 เที่ยว มอก.1123-2555
- สีน้ำอะครีลิค 100% ทับหน้า 2 เที่ยว มอก.2321-2549
| งานทาสีฝ้าเพดาน C3 | 2778 | ตร.ม.
- สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง 1 เที่ยว มอก.1123-2555
- สีน้ำอะครีลิค 100% ทับหน้า 2 เที่ยว มอก.2321-2549
ราคารวมข้อ 3.5 งานทาสีอาคาร
3.6 | งานบันได
3.6.1 | งานราวบันได แบบขยาย AR-30 to AR-35
| งานจมูกบันได อลูมิเนียม 4 cm ST-1 , ST-2 | 98 | เมตร
| งานจมูกบันได พีวีซี 4 cm ST-3 | 38 | เมตร
| งานจมูกบันได พีวีซี 4 cm ST-4 | 20 | เมตร
| งานจมูกบันได อลูมิเนียม 4 cm ST-5-6 | 190 | เมตร
| ราวจับบันไดบน และราวล่าง เหล็กกล่อง 25x50 มม. หนา 1.6 มม. | 252 | กก.
| เสาลูกตั้ง เหล็กกล่อง 25x50 มม. หนา 1.6 มม. | 220.5 | กก.
| ลูกตั้ง เหล็กแบน 10x50 มม. | 1089 | กก.
| งานทาสีเหล็กราวบันได | 75 | ตร.ม.
3.6.2 | งานราวบันไดทางลาด สูง 1.0 m. แบบขยาย AR-29
| เสาลูกตั้ง เหล็กกลม ขนาด 50 มม. หนา 2.0 มม. | 29 | กก.
| ลูกนอน เหล็กกลม ขนาด 34 มม. หนา 2.0 มม. | 92 | กก.
| งานทาสีเหล็กราวทางลาด | 7 | ตร.ม.
3.6.3 | งานราวกันตก สูง 0.9 m. แบบขยาย AR-26
| เสาราวกันตกเหล็กกล่อง ขนาด 75*100 มม. หนา 1.6 มม | 40.5 | กก.
| ลูกกรงทางตั้ง เหล็กแบน ขนาด 50*10 มม. หนา 1.6 ม | 1680 | กก.
| ลูกกรงทางนอน เหล็กกล่อง ขนาด 50*100 มม. หนา 1.6 มม | 760 | กก.
| งานทาสีเหล็กราวกันตก | 126 | ตร.ม.
ราคารวมข้อ 3.6 งานบันได
3.7 | งานประตู+กรอบบาน
| D1 ประตู UPVC มีกระจกบานเปิดเดี่ยว 1.00x2.00m. อุปกรณ์ครบชุด + โช้ค | 62 | ชุด
| D2 ประตู UPVC มีกระจกบานเปิดคู่ 1.70x2.00m. อุปกรณ์ครบชุด + โช้ค | 8 | ชุด
| D3 ประตูเหล็กบานเปิดคู่ สำเร็จรูป 1.70x2.00m. อุปกรณ์ครบชุด | 2 | ชุด
| D4 ประตู UPVC บานเปิดเดี่ยว 1.00x2.00m. อุปกรณ์ครบชุด + โช้ค | 8 | ชุด
| D5 ประตู UPVC บานเปิดเดี่ยว 0.9x2.00m. อุปกรณ์ครบชุด + โช้ค | 4 | ชุด
| D6 ประตูกระจกขุ่น อลูมิเนียม บานเลื่อนเดี่ยว 1.00x2.00m. อุปกรณ์ครบชุด | 4 | ชุด
| D7 ประตู UPVC เกล็ดระบายอากาศ บานเปิดคู่ 1.50x2.00m. อุปกรณ์ครบชุด | 4 | ชุด
| D8 ประตู ห้องน้ำบานเปิดเดี่ยว สำเร็จรูป 0.60x1.80m. อุปกรณ์ครบชุด | 28 | ชุด
| D9 ประตูเหล็กชนิดทนไฟ บานเปิดเดี่ยว 1.00x2.00m. อุปกรณ์ครบชุด + โช้ค | 8 | ชุด
| D10 ประตูม้วนเหล็ก (มือดึง) พร้อมกล่องเก็บบาน ตามมาตรฐาน อุปกรณ์ครบชุด | 2 | ชุด
| D11 ประตู UPVC เกล็ดระบายอากาศ บานเปิดคู่ 1.20x2.00m. อุปกรณ์ครบชุด | 1 | ชุด
ราคารวม ข้อ 3.7 งานประตู
3.8 | หน้าต่าง
| W1 หน้าต่างบานเลื่อน ขนาด 3.65 x 1.15 m. อุปกรณ์ครบชุด | 72 | ชุด
| W2 หน้าต่างบานเลื่อน ขนาด 2.0x1.15 m. อุปกรณ์ครบชุด | 3 | ชุด
| W3 หน้าต่างกระจกบานเปิดกระทุ้ง ขนาด 2.90x1.15 m. อุปกรณ์ครบชุด | 3 | ชุด
| W4 หน้าต่างกระจกบานเปิดกระทุ้ง ขนาด 1.20 x 1.15 m. อุปกรณ์ครบชุด | 8 | ชุด
| W5 หน้าต่างกระจกบานเปิดกระทุ้ง ขนาด 2.80 x 0.45 m. อุปกรณ์ครบชุด | 8 | ชุด
| W6 กระจกติดตาย ขนาด 0.60x2.50 m. อุปกรณ์ครบชุด | 4 | ชุด
| W7 หน้าต่างกระจกบานเปิดกระทุ้ง ขนาด 0.90 x 1.15 m. อุปกรณ์ครบชุด | 6 | ชุด
ราคารมข้อ 3.8 งานหน้าต่าง
3.9 | งานสุขภัณฑ์และห้องน้ำ
ห้องน้ำนักเรียนชาย-หญิง
| (1) โถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบ | 28 | ชุด
| - Stop Valve แบบ 2 ทาง | 28 | ชุด
| - ท่อน้ำดี | 28 | ชุด
| (2) โถปัสสาวะชายฟลัชวาล์วอัตโนมัติ | 16 | ชุด
| - ฟลัชวาล์วสำหรับโถปัสสาวะชาย | 16 | ชุด
| (3) อ่างล้างหน้าฝังบนเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ | 28 | ชุด
| - Stop Valve แบบ 1 ทาง | 28 | ชุด
| - สะดืออ่างล้างหน้า | 28 | ชุด
| - ท่อน้ำดี | 28 | ชุด
| - P-trap | 28 | ชุด
| - ก๊อกน้ำ | 28 | ชุด
ห้องน้ำผู้พิการ
| (4) โถสุขภัณฑ์สำหรับผู้พิการ | 1 | ชุด
| - Stop Valve แบบ 2 ทาง | 1 | ชุด
| - ท่อน้ำดี | 1 | ชุด
| (5) อ่างล้างหน้า พร้อมอุปกรณ์ | 1 | ชุด
| - Stop Valve แบบ 1 ทาง | 1 | ชุด
| - สะดืออ่างล้างหน้า | 1 | ชุด
| - ท่อน้ำดี | 1 | ชุด
| - P-trap | 1 | ชุด
| - ก๊อกน้ำ | 1 | ชุด
ห้องน้ำบุคลากร
| (6) โถสุขภัณฑ์สำหรับอาจารย์ | 4 | ชุด
| - Stop Valve แบบ 2 ทาง | 4 | ชุด
| - ท่อน้ำดี | 4 | ชุด
| (7) อ่างล้างหน้าฝังบนเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ | 4 | ชุด
| - Stop Valve แบบ 1 ทาง | 4 | ชุด
| - ท่อน้ำดี | 4 | ชุด
| - สะดืออ่างล้างหน้า | 4 | ชุด
| - P-trap | 4 | ชุด
| - ก๊อกน้ำ | 4 | ชุด
| (8) ราวพยุงข้างอ่างล้างมือ ห้องน้ำผู้พิการ | 2 | ชุด
| (9) ราวพยุงข้างโถสุขภัณฑ์ ห้องน้ำผู้พิการ | 1 | ชุด
| (10) ขอแขวน ห้องน้ำผู้พิการ | 1 | ชุด
| (11) ก๊อกน้ำล้างพื้น | 13 | ชุด
| (12) ฝาตะแกรงกันกลิ่น | 41 | ชุด
| (13) เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า หินเทียม ขนาด 4.50 ม.x 0.60 ม. | 4 | ชุด
| (14) เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า หินเทียม ขนาด 1.00 ม.x 0.60 ม. | 4 | ชุด
| (15) เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า หินเทียม ขนาด 2.50 ม.x 0.60 ม. | 4 | ชุด
| (16) กระจกเงาติดผนังห้องน้ำ ขนาด 4.50 ม.x1.00 ม. | 4 | ชุด
| (17) กระจกเงาติดผนังห้องน้ำ ขนาด 1.00 ม.x1.00 ม. | 4 | ชุด
| (18) กระจกเงาติดผนังห้องน้ำ ขนาด 2.50 ม.x1.00 ม. | 4 | ชุด
| (19) ที่ใส่กระดาษชำระ กล่องทิชชู่ ม้วนใหญ่ | 33 | ชุด
| (20) สายฉีดชำระสแตนเลส | 33 | ชุด
ราคารวมข้อ 3.9 งานสุขภัณฑ์และห้องน้ำ
รวมรายการที่ 3 หมวดงานสถาปัตยกรรมและงานตกแต่ง
4 | หมวดงานไฟฟ้า สื่อสารและระบบปรับอากาศ
4.1 | หม้อแปลงไฟฟ้า
| งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแบบนั่งร้าน | 1 | งาน
| เสาคอนกรีต 12 เมตร | 7 | ต้น
| งานติดตั้งระบบป้องกันแรงสูง | 1 | งาน
| อุปกรณ์คอน ลูกถ้วย ลูกถ้วยแขวน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ | 1 | งาน
| สาย SAC ขนาด 50 sq.mm. | 320 | เมตร
| อุปกรณ์ประกอบสำหรับ เสา, สาย, คอน, คาน, และหม้อแปลง | 1 | งาน
| ค่าธรรมเนียมและค่าจ่ายในการขยายเขตกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 1 | งาน
4.2 | LOW VOLTAGE INCOMING
| สายไฟ CV-FD(XLPE) 0.6/1kV 1/C ขนาด 185 SQ.MM. | 400 | เมตร
| CABLE LADDER ขนาด 400x100 (WxH) หนา 2มม. | 50 | เมตร
| สาย IEC01(THW) ขนาด 120 SQ.MM. | 45 | เมตร
| ท่อ ร้อยสาย IMC 1" | 10 | เมตร
| ค่าติดตั้งระบบกราวด์ตู้ MDB | 1 | เหมา
| ACCESSORIES | 1 | เหมา
| Installation Test Run & Commissioning | 1 | เหมา
4.3 | MAIN DISTRIBUTION BOARD (MDB)
| CUBICLE WITH BUSBAR 1000A , 100% N, 25% G | 1 | ชุด
| MCCB 800AT/1600AF 3P IC ≥ 36 kA. | 1 | ชุด
| Surge Protection device 200kA Type 2 | 1 | รายการ
| MCCB 3P 100AT/160AF IC ≥ 25 kA. | 10 | ชุด
| MCCB 3P 320AT/400AF IC ≥ 25 kA. | 1 | ชุด
| MCCB 3P 50AT/100AF IC ≥ 25 kA. | 3 | ชุด
| LV CAPACITOR BANK FOR MDB 5x30KVAR 525 VAC 50Hz | 1 | รายการ
| Installation Test Run & Commissioning | 1 | เหมา
4.4 | LOAD CENETR
LP1A
| LP MCB 100AT/100AF 3P IC ≥ 15 kA Main Bar 100 A 30 CCT | 1 | ชุด
| MCB 1P 10AT IC ≥ 6 kA. | 13 | ชุด
| MCB 1P 16AT IC ≥ 6 kA. | 14 | ชุด
| MCB 1P 20AT IC ≥ 6 kA. | 3 | ชุด
LP2A
| LP MCB 100AT/100AF 3P IC ≥ 15 kA Main Bar 100 A 30 CCT | 1 | ชุด
| MCB 1P 10AT IC ≥ 6 kA. | 17 | ชุด
| MCB 1P 16AT IC ≥ 6 kA. | 13 | ชุด
LP2B
| LP MCB 100AT/100AF 3P IC ≥ 15 kA Main Bar 100 A 18 CCT | 1 | ชุด
| MCB 1P 25AT IC ≥ 6 kA. | 18 | ชุด
LP2C
| LP MCB 100AT/100AF 3P IC ≥ 15 kA Main Bar 100 A 18 CCT | 1 | ชุด
| MCB 1P 16AT IC ≥ 6 kA. | 3 | ชุด
| MCB 1P 25AT IC ≥ 6 kA. | 15 | ชุด
LP3A
| LP MCB 100AT/100AF 3P IC ≥ 15 kA Main Bar 100 A 36 CCT | 1 | ชุด
| MCB 1P 10AT IC ≥ 6 kA. | 17 | ชุด
| MCB 1P 16AT IC ≥ 6 kA. | 19 | ชุด
LP3B
| LP MCB 100AT/100AF 3P IC ≥ 15 kA Main Bar 100 A 18 CCT | 1 | ชุด
| MCB 1P 25AT IC ≥ 6 kA. | 18 | ชุด
LP3C
| LP MCB 100AT/100AF 3P IC ≥ 15 kA Main Bar 100 A 18 CCT | 1 | ชุด
| MCB 1P 16AT IC ≥ 6 kA. | 3 | ชุด
| MCB 1P 25AT IC ≥ 6 kA. | 15 | ชุด
LP4A
| LP MCB 100AT/100AF 3P IC ≥ 15 kA Main Bar 100 A 36 CCT | 1 | ชุด
| MCB 1P 10AT IC ≥ 6 kA. | 17 | ชุด
| MCB 1P 16AT IC ≥ 6 kA. | 19 | ชุด
LP4B
| LP MCB 200AT/250AF 3P IC ≥ 18 kA Main Bar 100 A 18 CCT | 1 | ชุด
| MCB 1P 25AT IC ≥ 6 kA. | 12 | ชุด
| MCB 1P 16AT IC ≥ 6 kA. | 9 | ชุด
LP4C
| LP MCB 200AT/250AF 3P IC ≥ 18 kA Main Bar 100 A 18 CCT | 1 | ชุด
| MCB 1P 25AT IC ≥ 6 kA. | 12 | ชุด
| MCB 1P 16AT IC ≥ 6 kA. | 9 | ชุด
4.5 | ตู้ควบคุมระบบแสงสว่างภายนอกอาคาร
| ตู้สวิทช์บอร์ด แบบกันน้ำกันฝุ่นมีหลังคา | 5 | ชุด
| MCB 2P 32AT/50AF | 5 | ชุด
| Digital Timer Switch 16A ABB พร้อมอุปกรณ์ควบคุม | 5 | ชุด
| Magnetic contactor 32A พร้อมอุปกรณ์ควบคุม | 5 | ชุด
| ตู้ควบคุม PUMP PANEL พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ควบคุม | 1 | ชุด
| Installation Test Run & Commissioning | 1 | เหมา
4.6 | MAIN FEEDER WIREWAY CABLE LADDER CONDUIT HDPE
| สายไฟ CV-FD(XLPE) 0.6/1kV ขนาด 50 sq.mm. | 516 | เมตร
| สายไฟ NYY ขนาด 4Cx16 sq.mm. มอก.11-2553 | 35 | เมตร
| สายไฟ IEC01(THW) ขนาด 50 sq.mm. มอก.11-2553 | 145 | เมตร
| สายไฟ IEC01(THW) ขนาด 16 sq.mm. มอก.11-2553 | 167 | เมตร
| สายไฟ IEC01(THW) ขนาด 2.5 sq.mm. มอก.11-2553 | 7860 | เมตร
| สายไฟ IEC01(THW) ขนาด 6 sq.mm. มอก.11-2553 สำหรับระบบปรับอากาศ | 3720 | เมตร
| สายไฟ IEC01(THW) ขนาด 4 sq.mm. มอก.11-2553 | 3480 | เมตร
| สายไฟ IEC01(THW) ขนาด 2.5 sq.mm. มอก.11-2553 สำหรับระบบปรับอากาศ (สายดิน) | 1860 | เมตร
| สายไฟ IEC01(THW) ขนาด 1.5 sq.mm. มอก.11-2553 | 2730 | เมตร
| สายไฟ VCT ขนาด 3Cx4 sq.mm. มอก.11-2553 | 160 | เมตร
| ท่อ ร้อยสาย IMC 2" | 20 | เมตร
| ท่อ ร้อยสาย IMC 3/4" | 30 | เมตร
| ท่อ ร้อยสาย EMT 1/2 " | 1250 | เมตร
| ท่อ ร้อยสาย EMT 3/4 " | 3450 | เมตร
| ท่อ ร้อยสาย EMT 3/4 " สำหรับระบบปรับอากาศ | 1860 | เมตร
| ท่อ ร้อยสาย HDPE 1" | 80 | เมตร
| JUNCTION BOX for air condition | 16 | ชุด
| WIREWAY PVC ขนาด 100mm.x50mm.x2000mm. | 94 | ท่อน
4.7 | งานโคมไฟแสงสว่างและเต้ารับ
4.7.1 | FL1
| L1 โคมตะแกรง LED T8x2 แบบติดลอย (โคมเปล่า) | 107 | โคม
| L2 โคมตะแกรง LED T8x2 แบบฝังฝ้า (โคมเปล่า) | 9 | โคม
| L3 โคมตะแกรง LED T8x1 แบบติดลอย (โคมเปล่า) | 4 | โคม
| L5 โคมดาวไลท์ขนาด 6 นิ้ว แบบฝังฝ้า (โคมเปล่า) | 7 | โคม
| L6 โคมดาวไลท์ขนาด 4 นิ้ว แบบติดลอย (โคมเปล่า) | 7 | โคม
| L7 โคมหลอดไฟกิ่งกันน้ำชนิด ALUMINIUM BODY IP65 | 23 | หลอด
| L10 โคมหลอดไฟ LED ส่องต้นไม้ 7W IP65 แสง WARMWHITE | 8 | หลอด
| D1 หลอด LED T8 ขนาด 14W แสง Daylight 14W | 188 | หลอด
| D2 หลอด LED T8 ขนาด 14W แสง Coolwhite 14W | 48 | หลอด
| D3 หลอด LED E27 Daylight 13 W | 7 | หลอด
| D4 หลอด LED E27 WARMWHITE 13 W | 7 | หลอด
4.7.2 | FL2
| โคมตะแกรง LED T8x2 แบบติดลอย (โคมเปล่า) | 26 | โคม
| โคมตะแกรง LED T8x2 แบบฝังฝ้า (โคมเปล่า) | 108 | โคม
| โคมตะแกรง LED T8x1 แบบติดลอย (โคมเปล่า) | 17 | โคม
| โคมดาวไลท์ขนาด 6 นิ้ว แบบฝังฝ้า (โคมเปล่า) | 7 | โคม
| โคมดาวไลท์ขนาด 4 นิ้ว แบบติดลอย (โคมเปล่า) | 7 | โคม
| โคมหลอดไฟกิ่งกันน้ำชนิด DIE CAST ALUMINIUM BODY IP65 หลอด LED 50W | 2 | หลอด
| โคมหลอดไฟฝังพื้น 4 นิ้ว LED Uplight MR16 สีดำ 7W IP65 แสง WARMHITE | 14 | หลอด
| โคมหลอดฟลัดไลท์ ส่องป้าย 20W IP65 แสง WARMWHITE | 3 | หลอด
| D1 หลอด LED T8 ขนาด 14W แสง Daylight 14W | 259 | หลอด
| D2 หลอด LED T8 ขนาด 14W แสง Coolwhite 14W | 26 | หลอด
| L3 หลอด LED E27 Daylight 13 W | 7 | หลอด
4.7.3 | FL3
| โคมตะแกรง LED T8x2 แบบติดลอย (โคมเปล่า) | 30 | โคม
| โคมตะแกรง LED T8x2 แบบฝังฝ้า (โคมเปล่า) | 114 | โคม
| โคมตะแกรง LED T8x1 แบบติดลอย (โคมเปล่า) | 17 | โคม
| โคมดาวไลท์ขนาด 6 นิ้ว แบบฝังฝ้า (โคมเปล่า) | 7 | โคม
| โคมดาวไลท์ขนาด 4 นิ้ว แบบติดลอย (โคมเปล่า) | 7 | โคม
| โคมหลอดไฟกิ่งกันน้ำชนิด DIE CAST ALUMINIUM BODY IP65 หลอด LED 50W | 2 | หลอด
| โคมหลอดไฟฝังพื้น 4 นิ้ว LED Uplight MR16 สีดำ 7W IP65 แสง WARMHITE | 6 | หลอด
| D1 หลอด LED T8 ขนาด 14W แสง Daylight 14W | 279 | หลอด
| D2 หลอด LED T8 ขนาด 14W แสง Coolwhite 14W | 26 | หลอด
| L3 หลอด LED E27 Daylight 13 W | 7 | หลอด
4.7.4 | FL4
| โคมตะแกรง LED T8x2 แบบติดลอย (โคมเปล่า) | 30 | โคม
| โคมตะแกรง LED T8x2 แบบฝังฝ้า (โคมเปล่า) | 114 | โคม
| โคมตะแกรง LED T8x1 แบบติดลอย (โคมเปล่า) | 17 | โคม
| โคมดาวไลท์ขนาด 6 นิ้ว แบบฝังฝ้า (โคมเปล่า) | 7 | โคม
| โคมดาวไลท์ขนาด 4 นิ้ว แบบติดลอย (โคมเปล่า) | 7 | โคม
| โคมหลอดไฟกิ่งกันน้ำชนิด DIE CAST ALUMINIUM BODY IP65 หลอด LED 50W | 2 | หลอด
| โคมหลอดไฟฝังพื้น 4 นิ้ว LED Uplight MR16 สีดำ 7W IP65 แสง WARMHITE | 6 | หลอด
| D1 หลอด LED T8 ขนาด 14W แสง Daylight 14W | 279 | หลอด
| D2 หลอด LED T8 ขนาด 14W แสง Coolwhite 14W | 26 | หลอด
| L3 หลอด LED E27 Daylight 13 W | 7 | หลอด
4.7.5 | Outlet&Switch
| เต้ารับคู่ 16A. 250 V. ชนิดมีสายดิน แบบใช้กล่องโลหะฝังในผนัง | 186 | ตัว
| SWITCHเปิด-ปิดทางเดียว แบบใช้กล่องโลหะในผนังพร้อมฝาครอบติดตั้งสูงจากพื้น 1.20 ม. | 203 | ตัว
| SWITCHเปิด-ปิดสองทาง แบบใช้กล่องโลหะในผนังพร้อมฝาครอบดตั้งสูงจากพื้น 1.20 ม. | 24 | ตัว
| SWITCHเปิด-ปิด เรืองแสง พรายน้ำ พัดลม | 12 | ตัว
4.8 | งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
| PIPING WORK | 1 | เหมา
| ELECTRICAL WORK For Control & Remote | 1 | เหมา
| ISOLET SWITCH | 57 | ชุด
| Installation Test Run & Commissioning | 1 | เหมา
4.9 | งานติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
| Smoke Detector | 75 | ตัว
| Manual Switch | 10 | ตัว
| Bell Alarm | 10 | ตัว
| สายทนไฟ FRC CABLE ขนาด 2.5 sq.mm. | 972 | เมตร
| ท่อร้อยสาย EMT 3/4 นิ้ว | 414 | เมตร
| Fire Control Panal 10 Zone | 1 | ตู้
| Graphic Anunciator | 1 | ตู้
| เครื่องสำรองไฟฟ้า | 1 | รายการ
| Installation Test Run & Commissioning | 1 | เหมา
4.10 | งานติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า
| Air terminal copper 60 cm. | 15 | อัน
| สายตัวนำลงดินทองแดง 50 SQ.MM. | 370 | เมตร
| GroundRod ทองแดง มาตรฐานยาว 3 เมตร | 12 | อัน
| ท่อ HDPE 1" | 200 | เมตร
| อุปกรณ์การติดตั้งระบบการต่อลงดิน | 4 | รายการ
| Installation Test Run & Commissioning | 1 | เหมา
รวมรายการที่ 4 หมวดงานไฟฟ้า สื่อสารและระบบปรับอากาศ
5 | หมวดงานระบบสุขาภิบาลและประปา
5.1 | งานระบบประปา
5.1.1 | ท่อประปา(PPR SDR 11/PN 10)
| - ขนาด 3" | 72 | เมตร
| - ขนาด 2" | 48 | เมตร
| - ขนาด 1-1/2" | 32 | เมตร
| - ขนาด 1-1/4" | 64 | เมตร
| - ขนาด 1" | 108 | เมตร
| - ขนาด 3/4" | 104 | เมตร
| - ขนาด 1/2" | 312 | เมตร
5.1.2 | ข้อต่อ,ข้องอและอุปกรณ์ประกอบ(GSP FITTING) | 1 | เหมา
5.1.3 | อุปกรณ์แขวนยึด(SUPPORT AND HANGER) | 1 | เหมา
5.1.4 | วาล์วประตูน้ำ(GATE VALVE)
| - ขนาด 3" | 1 | ชิ้น
| - ขนาด 2" | 1 | ชิ้น
| - ขนาด 1-1/2" | 2 | ชิ้น
| - ขนาด 1-1/2" | 1 | ชิ้น
| - ขนาด 1-1/4" | 8 | ชิ้น
| - ขนาด 1" | 11 | ชิ้น
| - ขนาด 3/4" | 4 | ชิ้น
| - ขนาด 1/2" | 1 | ชิ้น
5.1.5 | ก็อกสนาม (HOSE BIBB) ขนาด 1/2" | 8 | ชิ้น
5.1.6 | วาล์วคุมสุขภัณฑ์ (STOP VALVE) ขนาด 1/2" | 117 | ชิ้น
5.1.7 | ระบบไฟฟ้าควบคุม (ELECTRICAL & LEVEL CONTROL) | 1 | เหมา
5.1.8 | COLD WATER PUMP CAPACITY : 13 M³/h HEAD : 29 M. TDH MOTOR : 1.5 HP ( 1.1 kW) | 1 | ชุด
5.1.9 | PACKAGE BOOSTER PUMP SET (PBS-1,2) CAPACITY : 8.4x2 m³/h HEAD : 30M. TDH MOTOR : 1.5 HP ( 1.1 kW) | 1 | ชุด
5.1.9 | ท่อประปา (HDPE CLASS PN 6)
| - ขนาด 1-1/2"(50 mmOD.) | 126 | เมตร
| - ขนาด 1"(32 mmOD.) | 186 | เมตร
| - ขนาด 1/2"(20 mmOD.) | 12 | เมตร
5.1.10 | ข้อต่อ,ข้องอและอุปกรณ์ประกอบ (HDPE FITTING) | 1 | เหมา
5.1.11 | ถังเก็บน้ำแบบวางบนดินขนาด 1 ลบ.ม. | 4 | ชุด
5.1.12 | ถังเก็บน้ำแบบฝังดินขนาด 15 ลบ.ม. | 1 | ชุด
5.1.13 | วาล์วกันย้อน (CHECK VALVE) ขนาด 2" | 1 | ชิ้น
5.1.14 | มิเตอร์น้ำ (WATER METER) ขนาด 1-1/2" | 1 | ชิ้น
5.1.15 | วาล์วลูกลอย (FLOAT VALVE)
| - ขนาด 1-1/2" | 1 | ชิ้น
| - ขนาด 1/2" | 1 | ชิ้น
5.1.16 | วาล์วหัวกะโหลก (FOOT VALVE) ขนาด 3" | 1 | ชิ้น
5.1.17 | ห้องปั้ม Booster pump พร้อมหลังคา | 1 | เหมา
ราคารวมข้อ 5.1 หมวดงานระบบสุขาภิบาลและประปา
5.2 | งานระบบป้องกันเพลิงไหม้
5.2.1 | ท่อน้ำดับเพลิง (BSP#40 SEAM )
| - ขนาด 4" | 66 | เมตร
| - ขนาด 2-1/2" | 6 | เมตร
5.2.2 | ข้อต่อ,ข้องอและอุปกรณ์ประกอบ (BSP FITTING) | 1 | เหมา
5.2.3 | อุปกรณ์แขวนยึดท่อ (SUPPORT AND HANGER) | 1 | เหมา
5.2.4 | ตู้ดับเพลิง (FIRE HOSE CABINET,FHC)(HOSE REEL) | 4 | ชุด
5.2.5 | หัวรับน้ำดับเพลิง (FDC) ขนาด 4"X2-1/2X2-1/2" | 1 | ชุด
5.2.6 | งานทาสีท่อดับเพลิง | 1 | เหมา
5.2.7 | งานทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ | 1 | เหมา
ราคารวมข้อ 5.2 งานระบบป้องกันเพลิงไหม้
5.3 | งานระบบท่อระบายน้ำโสโครก,น้ำทิ้งและระบายอากาศ
5.3.1 | ท่อระบายน้ำโสโครก (PVC CLASS 8.5)
| - ขนาด 6" | 44 | เมตร
| - ขนาด 4" | 88 | เมตร
| - ขนาด 3" | 24 | เมตร
| - ขนาด 2" | 28 | เมตร
5.3.2 | ท่อระบายน้ำทิ้ง (PVC CLASS 8.5)
| - ขนาด 4" | 96 | เมตร
| - ขนาด 3" | 104 | เมตร
| - ขนาด 2" | 92 | เมตร
5.3.3 | ท่อระบายอากาศ (PVC CLASS 8.5)
| - ขนาด 3" | 48 | เมตร
| - ขนาด 2" | 144 | เมตร
| - ขนาด 1-1/2" | 164 | เมตร
5.3.4 | ข้อต่อ,ข้องอและอุปกรณ์ประกอบ (PVC FITTING) | 1 | เหมา
5.3.5 | อุปกรณ์แขวนยึดท่อ (SUPPORT AND HANGER) | 1 | เหมา
5.3.6 | ช่องระบายน้ำพื้น (FLOOR DRAIN,BELL TRAP) ขนาด 2" | 11 | ชิ้น
5.3.7 | ช่องระบายน้ำพื้น (FLOOR DRAIN) ขนาด 2" | 33 | ชิ้น
5.3.8 | พีแทรป (P-TRAP) ขนาด 2" | 33 | ชิ้น
5.3.9 | ข้อต่ออ่อน (FLEXIBLE)
| - ขนาด 6" | 2 | ชิ้น
5.3.10 | ช่องล้างท่อใต้พื้น (CLEANOUT)
| - ขนาด 4" | 12 | ชิ้น
| - ขนาด 3" | 18 | ชิ้น
5.3.11 | ช่องล้างท่อที่พื้น (FLOOR CLEANOUT)
| - ขนาด 6" | 2 | ชิ้น
| - ขนาด 4" | 4 | ชิ้น
| - ขนาด 3" | 5 | ชิ้น
5.3.12 | ช่องระบายอากาศหลังคา (VENT THROUGH ROOF)
| - ขนาด 3" | 2 | ชิ้น
ระบบบำบัดน้ำเสีย (WASTEWATER TREATMENT PLANT)
| - ST - 6000 | 2 | ชุด
| - ABF - 6000 | 1 | ชุด
ราคารวมข้อ 5.3 งานระบบท่อระบายน้ำโสโครก,น้ำทิ้งและระบายอากาศ
5.4 | งานระบบท่อระบายน้ำฝน
5.4.1 | ท่อระบายน้ำฝน (PVC CLASS 8.5)
| - ขนาด 3" | 224 | เมตร
| - ขนาด 2" | 72 | เมตร
5.4.2 | ข้อต่อ,ข้องอและอุปกรณ์ประกอบ (PVC FITTING) | 1 | เหมา
5.4.3 | อุปกรณ์แขวนยึดท่อ (SUPPORT AND HANGER) | 1 | เหมา
5.4.4 | ช่องระบายน้ำหลังคา (ROOF DRAIN)ขนาด 3 นิ้ว | 10 | ชิ้น
5.4.5 | ช่องระบายน้ำพื้น (FLOOR DRAIN)ขนาด 2" | 17 | ชิ้น
5.4.6 | ข้อต่ออ่อน (FLEXIBLE) ขนาด 3" | 10 | ชิ้น
5.4.7 | ท่อคอนกรีต (REINFORCE CEMENT PIPE , RCP.) ขนาด 400 มม. | 295 | เมตร
5.4.8 | บ่อพัก (MANHOLE , MH.) สำหรับท่อขนาด 400 มม. พร้อมฝาคอนกรีต | 32 | ชุด
5.4.9 | งานขุดดิน (EXCAVATION) | 320 | ลบ.ม.
5.4.10 | งานถมกลับด้วยดินเดิม (BACKFILL) | 245 | ลบ.ม.
5.4.11 | งานขนย้ายดินส่วนที่เหลือ (SOIL REMOVE) | 68 | ลบ.ม.
5.4.12 | งานทรายหยาบบดอัดแน่นรองพื้น (COMPACTED SAND) | 20 | ลบ.ม.
5.4.13 | บ่อดักขยะ (GARBAGE TRAP) | 1 | ชุด
ราคารวมข้อ 5.4 งานระบบท่อระบายน้ำฝน
รวมรายการที่ 5 หมวดงานระบบสุขาภิบาลและประปา
6 | หมวดงานภูมิทัศน์
6.1 | งานภูมิทัศน์
| 1) งานปลูกหญ้า (รวมดินปลูก) | 1654.41 | ตร.ม.
| 2) งานปลูกไทรเกาหลี สูงไม่น้อยกว่า 1.20 ม. ระยะห่างไม่น้อยกว่า 0.50 ม. | 214 | ต้น
| 3) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 1636.59 | ตร.ม.
| - RB 19 มม. Dowel Bar @0.3 ม. ยาว 0.45 ม. | 487.701 | กก.
| - DB 12 มม. Tie bar @0.75 ม. ยาว 0.70 ม. | 634.636 | กก.
| - พลาสติกปูพื้น | 1636.59 | ตร.ม.
| - ทรายรองพื้นหนา 5 ซม. | 81.8295 | ลบ.ม.
| - คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC Cylinder | 245.4885 | ลบ.ม.
| - ตะแกรงเหล็กสําเร็จรูป WIRE MESH Ø 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. | 1636.59 | ตร.ม.
| 4) ทางเท้าปูบล็อก หนา 10 ซม. | 340 | ตร.ม.
| 5) ขอบคันหินยาว 1 เมตร | 300 | ม.
6) งานโคมไฟถนน
| - โคมถนน LED กําลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 80 วัตต์ | 5 | ชุด
| - กิ่งโคมขนาด 2 นิ้ว x 2.4 เมตร โครงสร้างเหล็กชุบกัลวาไนซ์ | 5 | ชุด
| - สายไฟ THW-A 1x25 SQ.MM. | 240 | เมตร
| - แรคยึดสายพร้อมอุปกรณ์ประกอบ | 5 | ชุด
6.2 | งานป้ายอาคาร
| งานป้ายมหาวิทยาลัยโลหะ ติดบนอะลูมิเนียมคอมโพสิต วงรี ขนาดตามแบบ (ขนาดรัศมีไม่เกิน x=1.34 ม., y= 1.70 ม.) | 2 | ชุด
| ไฟ LED Strip กันน้ำ ติดรอบป้ายตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย | 2 | ชุด
รวมรายการที่ 6 หมวดงานภูมิทัศน์
7 | หมวดงานติดตั้งระบบเครือข่ายและมัลติมีเดีย
7.1 | งานเดินสาย Audio 2 Core ท่อ uPVC สีขาว | 8 | จุด
| - สายลำโพง | 240 | เมตร
| - ท่อ uPVC สีขาวขนาด 20 มิลลิเมตร | 85 | เส้น
7.2 | งานติดตั้ง ลำโพง | 8 | จุด
7.3 | งานติดตั้ง TV 75 นิ้ว | 19 | จุด
7.4 | งานเดินสาย UTP CAT6 ท่อ uPVC สีขาว For CCTV | 16 | จุด
| - สายสัญญาณ UTP CAT6 | 800 | เมตร
| - ท่อ uPVC สีขาวขนาด 20 มิลลิเมตร | 280 | เส้น
7.5 | งานเดินสาย UTP CAT6 ท่อ uPVC สีขาว For Core Switch | 6 | จุด
| - สายสัญญาณ UTP CAT6 | 300 | เมตร
| - ท่อ uPVC สีขาวขนาด 20 มิลลิเมตร | 105 | เส้น
7.6 | งานเดินสาย UTP CAT6 ท่อ uPVC สีขาว For Access Point | 9 | จุด
| - สายสัญญาณ UTP CAT6 | 450 | เมตร
| - ท่อ uPVC สีขาวขนาด 20 มิลลิเมตร | 155 | เส้น
7.7 | งานเดินสาย UTP CAT6 ท่อ uPVC สีขาว For Computer | 31 | จุด
| - สายสัญญาณ UTP CAT6 | 1550 | เมตร
| - ท่อ uPVC สีขาวขนาด 20 มิลลิเมตร | 535 | เส้น
7.8 | งานเดินสาย Telephone 4 Core ท่อ uPVC สีขาว | 4 | จุด
| - สายสัญญาณโทรศัพท์ 4 Core | 20 | เมตร
| - ท่อ uPVC สีขาวขนาด 20 มิลลิเมตร | 6 | เส้น
7.9 | งาน Setup อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย NVR | 1 | จุด
7.10 | งาน Setup ตู้ RACK | 4 | จุด
7.11 | งาน Setup อุปกรณ์ Gateway Router | 1 | จุด
7.12 | งาน Setup Access point | 9 | จุด
7.13 | งาน Setup Switch Network | 5 | จุด
7.14 | งานติดตั้ง พัดลมโคจร | 48 | จุด
| รวมรายการที่ 7 หมวดงานติดตั้งระบบเครือข่ายและมัลติมีเดีย |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## ปร. 4 (ข) งานครุภัณฑ์
รายการปริมาณงานและราคา
กลุ่มงาน : รายการ ปริมาณงานและราคา
ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต จำนวน 1 หลัง
สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง | [6 empty] | แบบเลขที่ .................................................
เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง | [6 empty] | ประมาณการวันที่ 9 ก.ค. 2568
คำนวณราคากลางโดย : สืบราคา 3 ราย, ICT 2566, CCTV 2564, สำนักงบประมาณ 2567
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวม | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน
หมวดงานครุภัณฑ์
1 | ระบบปรับอากาศ | 1 | รายการ
2 | ครุภัณฑ์ห้องเรียน | 1 | รายการ
3 | รวมรายการ ระบบเครือข่ายและความปลอดภัย | 1 | รายการ
4 | รวมรายการ ระบบเสียงตามสาย | 1 | รายการ
5 | รวมรายการ ระบบสุขาภิบาล | 1 | รายการ
6 | รวมรายการ หม้อแปลงไฟฟ้า | 1 | รายการ
รวมรายการที่ 1-4 หมวดงานครุภัณฑ์ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
1 | ระบบปรับอากาศ
1.1 | เครื่องปรับอากาศแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 12,000 BTU | 1 | เครื่อง
1.2 | เครื่องปรับอากาศแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 24,000 BTU | 1 | เครื่อง
1.3 | เครื่องปรับอากาศแยกส่วน แบบแขวน ขนาด 36,000 BTU | 55 | เครื่อง
1.4 | พัดลมโคจรขนาดใบพัด 16 นิ้ว | 48 | เครื่อง
รวมรายการ ระบบปรับอากาศ
2 | ครุภัณฑ์ห้องเรียน
2.1 | ชั้น 1
2.1.1 | 1) ห้องธุรการ
| F2 โต๊ะสำนักงาน ขนาด 180x80x75 cm | 6 | ชุด
| F3 เก้าอี้ 5 ขา มีล้อเลื่อน | 6 | ชุด
2.1.2 | 2) พื้นที่อเนกประสงค์ ชั้น 1
| F7 โต๊ะขาเหล็กหน้าโฟเมก้าขาว ขนาด 150W* 75D* 75H cm | 8 | ชุด
| F8 เก้าอี้โมเดิร์นพลาสติก 4 ขา | 120 | ชุด
| F9 โต๊ะหน้าไม้ MDF ขนาด 120W* 80D* 73H cm | 10 | ชุด
| F10 โต๊ะกลมหน้าเมลามีน ขนาด 80Di* 75H cm | 10 | ชุด
| F11 ชุดโต๊ะและเก้าอี้รับประทานอาหารหน้าโฟเมก้าขาว ขนาด 180W* 75D* 75H cm | 35 | ชุด
| F12 เก้าอี้นั่งคอยเฟรมโพลี่หุ้มเบาะ 4 ที่นั่ง ขนาด 202W* 43.5D* 78H cm | 8 | ชุด
2.2 | ชั้น 2
2.2.1 | 1) ห้องปฏิบัติการเคมี (8x12 ม.)
| กระดานสอนไวท์บอร์ด 6.0x1.5m | 1 | ชุด
| โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 75 นิ้ว | 1 | ชุด
| F1 โต๊ะสำหรับอาจารย์ ขนาด 140W* 60D* 75H cm | 1 | ชุด
| F3 เก้าอี้ 5 ขา มีล้อเลื่อน | 1 | ชุด
| F4 โต๊ะขาเหล็กขนาด 180W* 75D* 75H cm | 6 | ชุด
| F6 เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง 4 ขา | 36 | ชุด
| F13 ตู้เหล็กแขวนลอย 2 บานเปิดกระจก ขนาด 88W*44H cm. | 1 | ชุด
| ตู้เก็บอุปกรณ์ | 2 | ตู้
| ตู้ทึบใต้ระดับหน้าต่างพร้อมอ่างน้ำ | 4 | ชุด
| ตู้เก็บสารเคมี | 2 | ตู้
| ตู้เก็บของติดผนังพร้อมอ่างน้ำ และที่วางหลอดทดลอง | 1 | ชุด
| เครื่องคนสารละลายพร้อมให้ความร้อน | 2 | ชุด
| เครื่องชั่งดิจิตอล 2 ตำแหน่ง | 4 | ชุด
| เครื่องวัดความหวานแบบดิจิตอล | 1 | เครื่อง
| เครื่องวัดความเค็มแบบดิจิตอล | 1 | ชุด
| ชุดทดลองไฟฟ้าเคมี | 2 | ชุด
| เครื่องวัด Ph แบบตั้งโต๊ะ | 2 | ชุด
| เครื่องวัดแอลกอฮอล์แบบดิจิตอล | 2 | เครื่อง
| เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า | 2 | เครื่อง
| ไมโครปิเปต | 1 | เครื่อง
2.2.2 | 2) ห้องปฏิบัติการ STEAM (8x12 ม.)
| กระดานสอนไวท์บอร์ด 6.0x1.5m | 1 | ชุด
| โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 75 นิ้ว | 1 | ชุด
| F1 โต๊ะสำหรับอาจารย์ ขนาด 140W* 60D* 75H cm | 1 | ชุด
| F3 เก้าอี้ 5 ขา มีล้อเลื่อน | 1 | ชุด
| F4 โต๊ะขาเหล็กขนาด 180W* 75D* 75H cm | 8 | ชุด
| F6 เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง 4 ขา | 48 | ชุด
| F13 ตู้เหล็กแขวนลอย 2 บานเปิดกระจก ขนาด 88W*44H cm. | 1 | ชุด
| เครื่องปรินต์ 3D | 3 | เครื่อง
| ชุดฝึกทักษะหุ่นยนต์ระดับสูง | 6 | ชุด
| ชุดพัฒนาทักษะหุ่นยนต์ AI ระบบวิชั่น | 6 | ชุด
| โต๊ะปฏิบัติการฝึกภารกิจหุ่นยนต์ | 2 | ชุด
2.2.3 | 3) ห้องปฏิบัติการ ชีววิทยา (8x12 ม.)
| กระดานสอนไวท์บอร์ด 6.0x1.5m | 1 | ชุด
| โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 75 นิ้ว | 1 | ชุด
| F1 โต๊ะสำหรับอาจารย์ ขนาด 140W* 60D* 75H cm | 1 | ชุด
| F3 เก้าอี้ 5 ขา มีล้อเลื่อน | 1 | ชุด
| F4 โต๊ะขาเหล็กขนาด 180W* 75D* 75H cm | 8 | ชุด
| F6 เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง 4 ขา | 48 | ชุด
| F13 ตู้เหล็กแขวนลอย 2 บานเปิดกระจก ขนาด 88W*44H cm. | 1 | ชุด
| กล้องจุลทรรศน์กระบอกตาคู่ | 4 | ชุด
| กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ | 4 | ชุด
2.2.4 | 4) ห้องปฏิบัติการ ฟิสิกส์ (8x12 ม.)
| กระดานสอนไวท์บอร์ด 6.0x1.5m | 1 | ชุด
| โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 75 นิ้ว | 1 | ชุด
| F1 โต๊ะสำหรับอาจารย์ ขนาด 140W* 60D* 75H cm | 1 | ชุด
| F3 เก้าอี้ 5 ขา มีล้อเลื่อน | 1 | ชุด
| F4 โต๊ะขาเหล็กขนาด 180W* 75D* 75H cm | 8 | ชุด
| F6 เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง 4 ขา | 48 | ชุด
| F13 ตู้เหล็กแขวนลอย 2 บานเปิดกระจก ขนาด 88W*44H cm. | 1 | ชุด
| ตู้เก็บอุปกรณ์และเครื่องมือ | 2 | ตู้
| ชุดการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่ายเชื่อมต่อเซนเซอร์จับเวลา | 2 | ชุด
| ชุดทดลองกฏของฮุกเชื่อมต่อเซนเซอร์วัดแรง | 2 | ชุด
| ชุดทดลองกฏข้อที่ 3 ของนิวตัน เชื่อมต่อเซนเซอร์วัดแรง | 2 | ชุด
| ชุดทดลองวงจรไฟฟ้า | 1 | ชุด
| ชุดทดลองกลศาสตร์ | 1 | ชุด
2.2.5 | 5) ห้องปฏิบัติการ ศิลปะ (8x8 ม.)
| กระดานสอนไวท์บอร์ด 6.0x1.5m | 1 | ชุด
| โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 75 นิ้ว | 1 | ชุด
| F1 โต๊ะสำหรับอาจารย์ ขนาด 140W* 60D* 75H cm | 1 | ชุด
| F3 เก้าอี้ 5 ขา มีล้อเลื่อน | 1 | ชุด
| F4 โต๊ะขาเหล็กขนาด 180W* 75D* 75H cm | 8 | ชุด
| F6 เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง 4 ขา | 43 | ชุด
| F13 ตู้เหล็กแขวนลอย 2 บานเปิดกระจก ขนาด 88W*44H cm. | 1 | ชุด
| กีต้าร์เบสไฟฟ้า | 1 | ตัว
| กีตาร์ไฟฟ้า | 2 | ตัว
| กลองชุด | 1 | ชุด
| เครื่องขยายเสียงเบสพร้อมลำโพง | 1 | ชุด
| เครื่องขยายเสียงกีตาร์พร้อมลำโพง | 2 | ชุด
2.2.6 | 6) ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยี และ Computer (8x8 ม.)
| กระดานสอนไวท์บอร์ด 6.0x1.5m | 1 | ชุด
| โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 75 นิ้ว | 1 | ชุด
| F13 ตู้เหล็กแขวนลอย 2 บานเปิดกระจก ขนาด 88W*44H cm. | 1 | ชุด
| ตู้เก็บอุปกรณ์ | 1 | ตู้
| อากาศยานไร้คนขับแบบโค้ดดิ้ง | 5 | ชุด
| โต๊ะปฏิบัติการฝึกภารกิจหุ่นยนต์ | 2 | ชุด
| โต๊ะสำหรับใช้ออกแบบหุ่นยนต์ | 2 | ชุด
2.3 | ชั้น 3
2.3.1 | 1) ครุภัณฑ์ห้องเรียน (8x8 ม.)
| กระดานสอนไวท์บอร์ด 6.0x1.5m | 12 | ชุด
| โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 75 นิ้ว | 12 | ชุด
| ระบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Online (สิทธิ์ใช้งาน 2 ปี) | 12 | ชุด
| F1 โต๊ะสำหรับอาจารย์ ขนาด 140x60x75 cm​ | 12 | ชุด
| F2 โต๊ะสำนักงาน ขนาด 180x80x75 cm | 8 | ชุด
| F3 เก้าอี้ 5 ขา มีล้อเลื่อน | 29 | ชุด
| F5 โต๊ะนักเรียน ขาเหล็ก ขนาด 80 cm | 420 | ชุด
| F6 เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง 4 ขา | 420 | ชุด
| F13 ตู้เหล็กแขวนลอย 2 บานเปิดกระจก ขนาด 88W*44H cm. | 12 | ชุด
2.4 | ชั้น 4
2.4.1 | 1) ห้องปฏิบัติการ คณิตศาสตร์ (8x8 ม.)
| กระดานสอนไวท์บอร์ด 6.0x1.5m | 1 | ชุด
| โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 75 นิ้ว | 1 | ชุด
| F1 โต๊ะสำหรับอาจารย์ ขนาด 140W* 60D* 75H cm | 1 | ชุด
| F3 เก้าอี้ 5 ขา มีล้อเลื่อน | 1 | ชุด
| F4 โต๊ะขาเหล็กขนาด 180W* 75D* 75H cm | 8 | ชุด
| F6 เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง 4 ขา | 48 | ชุด
| F13 ตู้เหล็กแขวนลอย 2 บานเปิดกระจก ขนาด 88W*44H cm. | 1 | ชุด
2) ห้องเรียน
| กระดานสอนไวท์บอร์ด 6.0x1.5m | 8 | ชุด
| โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 75 นิ้ว | 8 | ชุด
| F1 โต๊ะสำหรับอาจารย์ ขนาด 140W* 60D* 75H cm | 8 | ชุด
| F3 เก้าอี้ 5 ขา มีล้อเลื่อน | 8 | ชุด
| F5 โต๊ะนักเรียน ขาเหล็ก ขนาด 80 cm | 280 | ชุด
| F6 เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง 4 ขา | 280 | ชุด
| F13 ตู้เหล็กแขวนลอย 2 บานเปิดกระจก ขนาด 88W*44H cm. | 8 | ชุด
รวมรายการ ครุภัณฑ์ห้องเรียน
3 | ระบบเครือข่ายและความปลอดภัย
3.1 | กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในสำนักงาน | 16 | ชุด
3.2 | อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง | 1 | ชุด
3.3 | อุปกรณ์ Gateway Router | 1 | ชุด
3.4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง | 4 | ชุด
3.5 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) (ภายในอาคาร) | 9 | ชุด
3.6 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 | 1 | ชุด
3.7 | โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) ขนาด 32 นิ้ว | 1 | ชุด
3.8 | ขายึดผนังสำหรับจอโทรทัศน์ | 1 | ชุด
3.9 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA | 2 | ชุด
3.1 | ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์ WALL RACK ขนาด 9U | 3 | ชุด
3.11 | ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด 42U | 1 | ชุด
3.12 | ถังเคมีดับเพลิง (A:B:C) ขนาด 15 ปอนด์ | 16 | ชุด
รวมรายการ ระบบเครือข่ายและความปลอดภัย
4 | ระบบเสียงตามสาย
4.1 | เครื่องขยายเสียง 480W มิกเซอร์+แอมป์ Digital PA Amplifier | 1 | ชุด
4.2 | เครื่องแบ่งโซนประกาศ 240W | 1 | ชุด
4.3 | ลำโพง Two-way Horn Speaker 60W | 8 | ชุด
4.4 | ไมโครโฟน Dynamic Microphone แบบสาย | 1 | ชุด
4.5 | ไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะสำหรับผู้ประกาศ REMOTE MICROPHONE | 1 | ชุด
รวมรายการ ระบบเสียงตามสาย
5 | ระบบสุขาภิบาล
5.1 | COLD WATER PUMP CAPACITY : 13 M³/h HEAD : 29 M. TDH MOTOR : 1.5 HP ( 1.1 kW) | 1 | ชุด
5.2 | PACKAGE BOOSTER PUMP SET (PBS-1,2) CAPACITY : 8.4x2 m³/h HEAD : 30M. TDH MOTOR : 1.5 HP ( 1.1 kW) | 1 | ชุด
รวมรายการ ระบบสุขาภิบาล
6 | หม้อแปลงไฟฟ้า
6.1 | หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 500 KVA 22000 - 400 / 230 V. (Oil immersed) | 1 | รายการ
รวมรายการ หม้อแปลงไฟฟ้า

## Factor F
ตารางแสดงการคำนวณหาค่า FACTOR F งานอาคาร
ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต จำนวน 1 หลัง
สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง | [8 empty] | จังหวัด | ลำปาง
เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง | [8 empty] | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
เงื่อนไข | [9 empty] | ค่างาน(ทุน) | FACTOR F | หมายเหตุ
[10 empty] | ล้านบาท | [6 empty] | 0 | 1.3074 | 0 | 500000
| เงินล่วงหน้าจ่าย ( ร้อยละ ) | [7 empty] | 0% | <0.5 | 1.3091 | งบตั้งแต่ 50,000 - 500,000 บาท |  | 0 |  |  | 500000 | 1.3074 | 500000 | 1000000
| ค่าประกันผลงาน หัก (ร้อยละ) | [7 empty] | 0% | 1 | 1.3067 | งบตั้งแต่ 500,001 - 1,000,000 บาท |  |  |  |  | 1000000 | 1.305 | 1000000 | 2000000
| ดอกเบี้ยเงินกู้ (ร้อยละ) | [7 empty] | 7% | 2 | 1.3051 | งบตั้งแต่ 1,000,001 - 2,000,000 บาท | a = | 0 |  |  | 2000000 | 1.3035 | 2000000 | 5000000
| ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT ) (ร้อยละ) | [7 empty] | 7% | 5 | 1.302 | งบตั้งแต่ 2,000,001 - 5,000,000 บาท | b = | 1000000 | d = | 1.305 | 5000000 | 1.3003 | 5000000 | 10000000
สูตรคำนวณหาค่า FACTOR F | [9 empty] | 10 | 1.296 |  | c = | 2000000 | e = | 1.3035 | 10000000 | 1.2943 | 10000000 | 15000000
[10 empty] | 15 | 1.2611 | [5 empty] | 15000000 | 1.2594 | 15000000 | 20000000
สูตรการหาค่า Factor F = D - |  |  |  | { | [( D - E ) x ( A - B )] |  |  | } |  | 20 | 1.2535 | [5 empty] | 20000000 | 1.2518 | 20000000 | 25000000
[10 empty] | 25 | 1.2265 | [5 empty] | 25000000 | 1.2248 | 25000000 | 30000000
[5 empty] | ( C - B ) |  |  |  |  | 30 | 1.2181 | [5 empty] | 30000000 | 1.2164 | 30000000 | 40000000
เมื่อ | A = ค่าวัสดุและแรงงานต้นทุน |  |  |  |  | = | 0 |  |  | 40 | 1.2177 | [5 empty] | 40000000 | 1.2161 | 40000000 | 50000000
| B = ค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน |  |  |  |  | = | 30000000 |  |  | 50 | 1.2176 | [5 empty] | 50000000 | 1.2159 | 50000000 | 60000000
| C = ค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน |  |  |  |  | = | 40000000 |  |  | 60 | 1.2078 |  |  | -0.0012 |  |  | 60000000 | 1.2061 | 60000000 | 70000000
| D = Factor F ของค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน |  |  |  |  | = | 1.2181 |  |  | 70 | 1.2067 |  |  | 1.2193 |  |  | 70000000 | 1.205 | 70000000 | 80000000
| E = Factor F ของค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน |  |  |  |  | = | 1.2177 |  |  | 80 | 1.2067 | [5 empty] | 80000000 | 1.205 | 80000000 | 90000000
| แทนค่า | [8 empty] | 90 | 1.2066 | [5 empty] | 90000000 | 1.2049 | 90000000 | 100000000
1.2181 | - ( | 1.2181 | - | 1.2177 | ) X ( | 0 | - | 30000000 | ) | 100 | 1.2066 | [5 empty] | 100000000 | 1.2049 | 100000000 | 150000000
|  |  | ( | 40000000 | - | 30000000 | ) |  |  | 150 | 1.2039 | [5 empty] | 150000000 | 1.2023 | 150000000 | 200000000
[10 empty] | 200 | 1.2039 | [5 empty] | 200000000 | 1.2023 | 200000000 | 250000000
|  | สรุปค่าต้นทุนงาน |  |  |  | 0 |  | บาท |  | 250 | 1.2031 | [5 empty] | 250000000 | 1.2013 | 250000000 | 300000000
|  | ค่า FACTOR F เท่ากับ |  |  |  | 1.2193 |  |  |  | 300 | 1.2969 | [5 empty] | 300000000 | 1.1951 | 300000000 | 350000000
[10 empty] | 350 | 1.2884 | [5 empty] | 350000000 | 1.1866 | 350000000 | 400000000
[10 empty] | 400 | 1.1877 | [5 empty] | 400000000 | 1.1858 | 400000000 | 500000000
[10 empty] | 500 | 1.1871 | [5 empty] | 500000000 | 1.1853 | 500000000 | 500000001
[10 empty] | >500 | 1.1805 | [5 empty] | 500000001 | 1.1788 | 500000001
1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
2. ถ้าเป็นงานเงินกู้ให้ใช้ Factor F ในช่อง " รวมในรูป Factor "
ลงชื่อ.........................................ผู้ประมาณราคา