## (ปร6)
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ชื่อโครงการ/ก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 25 แผ่น
คำนวณราคากลางโดย :บัญชีงานก่อสร้าง 2566/ ราคาจากพาณิชย์จังหวัด 2568/สืบราคา
หน่วย : บาท
1.หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560
2.ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 3
3.หนังสือด่วนที่สุด กค.0433.2 / ว.499 ลว.28 สิงหาคม 2566 FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ,
เงินประกันผลงานหัก 5 % , ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
ลำดับที่ | รายการ |  |  | ราคาค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
1 | ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง ( ทุน ) |  |  |  | อ้างอิง มาตรา 4
| ราคารวมค่า Factor- F |  | 0
2 | ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ
| ราคารวมค่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT ) |  | 7%
3 | ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ( ถ้ามี )
ป้ายโครงการ
รวมเงิน (1)+(2)+(3) | [5 empty] | 65000000 | 82050029.3376
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ | [5 empty] | 65000000
| พื้นที่อาคาร | 3977 | ตร.ม. เฉลี่ยราคา |  | บาท/ตร.ม.
| (ตัวอักษร) |  |  | ศูนย์บาทถ้วน
277700
................................................................
(รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง)
ประธานกรรมการ
..................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ อินต๊ะวงศา)
กรรมการ
........................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา มกรโรจน์ฤทธิ์)
กรรมการ
..........................................
(นายชัย ชัยนันตา)
กรรมการ
............................................
(นายสุรกิจ อินมณี)
กรรมการ
.................................................
(นางสาวกัญชรส แฮรี)
กรรมการ
.............................................
(นายศุภวิชญ์ วรศรี)
กรรมการ
......................................................
(นายจุลทัศน์ เยาวสกุลมาศ)
กรรมการและเลขานุการ

## ปร5
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
กลุ่มงาน/งานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการดี มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
ชื่อโครงการ/ก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คำนวณราคากลางโดย :บัญชีงานก่อสร้าง 2566/ ราคาจากพาณิชย์จังหวัด 2568/สืบราคา
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | FACTOR F | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
|  |  | จำนวนเงิน/บาท |  | เป็นเงิน/บาท
1 | ประเภทงานอาคาร
2 | ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ
3 | ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด
เงื่อนไข
| เงินล่วงหน้าจ่าย……. | 0%
| เงินประกันผลงานหัก....... | 5%
| ดอกเบี้ยเงินกู้....... | 7%
| ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม....... | 7%
สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น
| คิดเป็นเงินประมาณ | ศูนย์บาทถ้วน
| ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร | ตร.ม.
| เฉลี่ยราคาประมาณ | บาท/ตร.ม.
..............................................................
(รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง)
ประธานกรรมการ
....................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ อินต๊ะวงศา)
กรรมการ
.........................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา มกรโรจน์ฤทธิ์)
กรรมการ
..........................................
(นายชัย ชัยนันตา)
กรรมการ
..............................................
(นายสุรกิจ อินมณี)
กรรมการ
..............................................
(นางสาวกัญชรส แฮรี)
กรรมการ
.........................................
(นายศุภวิชญ์ วรศรี)
กรรมการ
..................................................
(นายจุลทัศน์ เยาวสกุลมาศ)
กรรมการและเลขานุการ

## สรุปหมวดงาน(ปร5ก)
แบบสรุปค่าก่อสร้าง
กลุ่มงาน/งานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการดี มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
ชื่อโครงการ/ก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 22 แผ่น
คำนวณราคากลางโดย :บัญชีงานก่อสร้าง 2566/ ราคาจากพาณิชย์จังหวัด 2568/สืบราคา
หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
1 | กลุ่มงานที่ 1
2 | กลุ่มงานที่ 2
3 | กลุ่มงานที่ 3
4 | กลุ่มงานที่ 4
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
เงินประกันผลงานหัก 5%
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
|  |  | รวมค่าก่อสร้าง | 0

## สรุปหมวดงาน(ปร5ข)
แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ
กลุ่มงาน/งานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการดี มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
ชื่อโครงการ/ก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 22 แผ่น
คำนวณราคากลางโดย :บัญชีงานก่อสร้าง 2566/ ราคาจากพาณิชย์จังหวัด 2568/สืบราคา
หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ | ค่างาน | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
| งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ | 0 | 0 | 0
|  |  | รวมค่าก่อสร้าง | 0

## สรุปหมวดงาน(ปร5พ)
แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ
กลุ่มงาน/งานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการดี มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
ชื่อโครงการ/ก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 22 แผ่น
คำนวณราคากลางโดย :บัญชีงานก่อสร้าง 2566/ ราคาจากพาณิชย์จังหวัด 2568/สืบราคา
หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ | ค่างาน |  | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
|  |  | รวมค่าก่อสร้าง | 0
..............................................................
(รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง)
ประธานกรรมการ
....................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ อินต๊ะวงศา)
กรรมการ
.........................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา มกรโรจน์ฤทธิ์)
กรรมการ
..........................................
(นายชัย ชัยนันตา)
กรรมการ
..............................................
(นายสุรกิจ อินมณี)
กรรมการ
..............................................
(นางสาวกัญชรส แฮรี)
กรรมการ
.........................................
(นายศุภวิชญ์ วรศรี)
กรรมการ
..................................................
(นายจุลทัศน์ เยาวสกุลมาศ)
เลขานุการ

## สวนที่1-ก่อสร้าง(ปร4)
แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
กลุ่มงาน/งานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการดี มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
ชื่อโครงการ/ก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คำนวณราคากลางโดย :บัญชีงานก่อสร้าง 2566/ ราคาจากพาณิชย์จังหวัด 2568/สืบราคา
หน่วย : บาท | [9 empty] | หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ |  | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมเงิน | หมายเหตุ |  |  |  |  | จำนวน
[5 empty] | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน
ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง
สรุปงานก่อสร้าง
1 | หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง |  | รวม
2 | หมวดงานสถาปัตยกรรม |  | รวม
3 | หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร,ปรับอากาศ |  | รวม
4 | หมวดงานประปาและระบบสุขาภิบาล |  | รวม
รวมค่างานส่วนที่1
1 | หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง
| 1.1 งานโครงสร้างฐานราก |  | รวม
| 1.2 งานโครงสร้างเสา / ผนังลิฟต์ |  | รวม
| 1.3 งานคาน คสล. - พื้นหล่อ RC. - พื้น PS. |  | รวม
| 1.4 งานพื้น POST TENSION |  | รวม
| 1.5 งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก |  | รวม
รวมหมวดงานโครงสร้าง
1 | หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง
1.1 งานโครงสร้างฐานราก
| งานขุดดิน - ถมกลับ |  | ลบ.ม. | 137 | [10 empty] | 137
| งานทรายหยาบอัดแน่น |  | ลบ.ม. | 9 | [10 empty] | 9
| งานคอนกรีตหยาบรองพื้น |  | ลบ.ม. | 10 | [10 empty] | 10
| งานไม้แบบ |  | ตร.ม. | 80 | [10 empty] | 80
| ไม้คร่าว |  | ลบ.ฟ | 58 | [10 empty] | 58
| งานคอนกรีตผสมเสร็จ 280 กก./ตร.ซม.(ทรงกระบอก) |  | ลบ.ม. | 56 | [10 empty] | 56
งานเหล็กเสริม
|  | RB Dia 9 mm. | กก. | 64 | [10 empty] | 64
|  | DB Dia 12 mm. | กก. | 756 | [10 empty] | 756
|  | DB Dia 16 mm. | กก. | 492 | [10 empty] | 492
|  | DB Dia 20 mm. | กก. | 4815 | [10 empty] | 4815
| ลวดผูกเหล็ก |  | กก. | 122.54 | [10 empty] | 122.54
| ตะปู |  | กก. | 28.8 | [10 empty] | 28.8
| เสาเข็มเจาะ Dia. 0.40 x 9.00 ม. |  | ต้น | 194 | [6 empty] | 194 | 8035.73 | 9642.876 |  | 194
| ขุด-ขนย้ายดิน เสาเข็มเจาะ |  | ลบ.ม. | 286 | [6 empty] | 238 | 0 | 285.6 |  | 286
| ค่าทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม (SEISMIC TEST) |  | ต้น | 194 | [6 empty] | 194 | 0 |  |  | 194
| ค่าทดสอบเสาเข็ม (DYNAMIC LOAD TEST) |  | ต้น | 1 | [6 empty] | 1 | 35000 |  |  | 1
| ตัดหัวเสาเข็มเจาะ |  | ต้น | 194 | [6 empty] | 194 | 0 |  |  | 194
| ค่าทดสอบ Static LoadTest |  | ต้น | 1 | [6 empty] | 1 | 115560 |  |  | 1
รวม
| 1.2 งานโครงสร้างเสา / ผนังลิฟต์ | [9 empty] | ขยายขนาดบ่อลิฟท์
งานไม้แบบ
|  | ไม้แบบทั่วไป | ตร.ม. | 745 | [6 empty] | 19.16 |  |  |  | 745
|  | ไม้คร่าว | ลบ.ฟ | 458 | [10 empty] | 458
|  | แบบเสากลม | ตร.ม. | 94 | [10 empty] | 94
| งานคอนกรีตผสมเสร็จ 280 กก./ตร.ซม.(ทรงกระบอก) |  | ลบ.ม. | 138 | [6 empty] | 1.437 |  |  |  | 138
งานเหล็กเสริม
|  | RB Dia 6 mm. | กก. | 3770 | [10 empty] | 3770
|  | RB Dia 9 mm. | กก. | 1024 | [6 empty] | 76.9648 |  |  |  | 1024
|  | DB Dia 12 mm. | กก. | 4426 | [6 empty] | 98.9327 |  |  |  | 4426
|  | DB Dia 16 mm. | กก. | 4433 | [10 empty] | 4433
|  | DB Dia 20 mm. | กก. | 4786 | [10 empty] | 4786
|  | DB Dia 25 mm. | กก. | 13911 | [10 empty] | 13911
| ลวดผูกเหล็ก |  | กก. | 647 | [10 empty] | 647
| ตะปู |  | กก. | 268.2 | [10 empty] | 268.2
รวม
| 1.3 งานคาน คสล. - พื้นหล่อ RC. - พื้น PS. | [9 empty] | เพิ่มทางเท้า GS
| งานไม้แบบ |  | ตร.ม. | 1551 | [6 empty] | 78.9 |  |  |  | 1551
| ไม้คร่าว |  | ลบ.ฟ | 771 | [10 empty] | 771
| งานคอนกรีตผสมเสร็จ 280 กก./ตร.ซม.(ทรงกระบอก) |  | ลบ.ม. | 349 | [6 empty] | 31.56 |  |  |  | 349
งานเหล็กเสริม
|  | RB Dia 6 mm. | กก. | 3716 | [6 empty] | 167.8597 |  |  |  | 3716
|  | RB Dia 9 mm. | กก. | 7604 | [10 empty] | 7604
|  | DB Dia 12 mm. | กก. | 5446 | [10 empty] | 5446
|  | DB Dia 16 mm. | กก. | 14889 | [10 empty] | 14889
|  | DB Dia 20 mm. | กก. | 17658 | [10 empty] | 17658
|  | DB Dia 25 mm. | กก. | 1703 | [10 empty] | 1703
| ลวดผูกเหล็ก |  | กก. | 1020.32 | [10 empty] | 1020.32
| ตะปู |  | กก. | 558.36 | [10 empty] | 558.36
| แผ่นพื้นสำเร็จรูป หนา 5 ซม. LL 300 กก./ตร.ม. |  | ตร.ม. | 1067 | [10 empty] | 1067
| เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป Ø 4 mm.@ 0.20# |  | ตร.ม. | 1174 | [6 empty] | 263 |  |  |  | 1174
| งานทรายหยาบอัดแน่น |  | ลบ.ม. | 27 | [6 empty] | 26.3 |  |  |  | 27
รวม
1.4 งานพื้น POST TENSION
| งานไม้แบบ |  | ตร.ม. | 1364 | [10 empty] | 1364
| ไม้คร่าว |  | ลบ.ฟ | 818 | [10 empty] | 818
| งานคอนกรีตผสมเสร็จ 320 กก./ตร.ซม.(ทรงกระบอก) |  | ลบ.ม. | 630 | [10 empty] | 630
งานเหล็กเสริม
|  | RB Dia 9 mm. | กก. | 297 | [10 empty] | 297
|  | DB Dia 12 mm. | กก. | 22297 | [10 empty] | 22297
|  | DB Dia 16 mm. | กก. | 13295 | [10 empty] | 13295
|  | DB Dia 20 mm. | กก. | 13441 | [10 empty] | 13441
| ลวดผูกเหล็ก |  | กก. | 986 | [10 empty] | 986
| ตะปู |  | กก. | 681.75 | [10 empty] | 681.75
| ลวดสลิง POST TENTION |  | ตร.ม. | 2727 | [10 empty] | 2727
รวม
1.5 งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก
|  | H 200x100x18.2 kg./m. | กก. | 55 | [10 empty] | 55
|  | H 200x200x8 mm. | กก. | 948 | [10 empty] | 948
|  | [] 150x150x3.2 mm. | กก. | 7997 | [10 empty] | 7997
|  | [] 100x100x3.2 mm. | กก. | 67 | [10 empty] | 67
|  | [] 100x50x3.2 mm. | กก. | 2594 | [10 empty] | 2594
|  | [] 50x50x3.2 mm. | กก. | 38 | [10 empty] | 38
|  | [ 150x75x25x3.2 mm. | กก. | 4486 | [10 empty] | 4486
|  | [ 100x50x20x3.2 | กก. | 15301 | [10 empty] | 15301
|  | Pl. 250x250x15 mm. | กก. | 987 | [10 empty] | 987
|  | Bolt 15 mm. | ชุด | 1040 | [10 empty] | 1040
|  | ดัดโค้งจันทันกล่อง []100x50x20x3.2 mm. | ม. | 524 | [10 empty] | 524
|  | สีกันสนิม - สีน้ำมัน | ตร.ม. | 1927 | [10 empty] | 1927
รวม
2 | งานสถาปัตยกรรม
| 2.1 งานผนัง - ตกแต่งผิวผนัง |  | รวม
| 2.2 งานผิวพื้น |  | รวม
| 2.3 งานฝ้าเพดาน |  | รวม
| 2.4 งานประตู-หน้าต่าง |  | รวม
| 2.5 งานหลังคา |  | รวม
| 2.6 งานสุขภัณฑ์-อุปกรณ์ |  | รวม
| 2.7 งานบันได - ทางลาด |  | รวม
| 2.8 งานเบ็ดเตล็ด |  | รวม
| 2.9 งานทาสี |  | รวม
รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม
2 | งานสถาปัตยกรรม
2.1 งานผนัง - ตกแต่งผิวผนัง
| 1A | ก่ออิฐมอญพื้นเมือง(อิฐแดง) - ฉาบปูนเรียบ | ตร.ม. | 5446 | [10 empty] | 5446
| 1A | ก่ออิฐมอญพื้นเมือง(อิฐแดง) - ฉาบปูนเรียบ | ตร.ม. | 399 | [10 empty] | 399
| 1C | ก่ออิฐ 2 ชั้น - ฉาบปูนเรียบ | ตร.ม. | 301 | [10 empty] | 301
| 2A | บุกระเบื้องเซรามิค 12"x12" ผิวมัน | ตร.ม. | 1018 | [10 empty] | 1018
| 2B | บุกระเบื้องเซรามิค 12"x24" ผิวมัน | ตร.ม. | 157 | [10 empty] | 157
| 2D | ก่ออิฐหนา 10 ซม. โชว์แนว 1 ซม. ทาน้ำยากันเชื้อรา | ตร.ม. | 24 | [10 empty] | 24
| 3A | ผนังเหล็กรีดลอน หนา 0.505 มม. | ตร.ม. | 556 | [10 empty] | 556
|  | แผ่นครอบผนัง (Flashing) | ม. | 28 | [10 empty] | 28
|  | โครงผนัง C 100x50x20x3.2 mm. | กก. | 7219 | [10 empty] | 7219
|  | LG 100x100x3.2 mm. | กก. | 1713 | [10 empty] | 1713
|  | สีกันสนิม - สีน้ำมัน | ตร.ม. | 605 | [10 empty] | 605
| 3B | ผนังไม้สังเคราะห์ 0.20 หนา 8 มม. ตีซ้อนเกล็ด | ตร.ม. | 40 | [10 empty] | 40
|  | โครงผนัง [] 100x50x3.2 mm. @ 0.60 แนวตั้ง | กก. | 559 | [10 empty] | 559
|  | LG 100x100x3.2 mm. | กก. | 381 | [10 empty] | 381
|  | สีกันสนิม - สีน้ำมัน | ตร.ม. | 40 | [10 empty] | 40
| 4A | ผิวผนังทรายล้าง - ขอบร่อง PVC. | ตร.ม. | 261 | [10 empty] | 261
| ทับหลัง - เสาเอ็น |  | ม. | 3224 | [10 empty] | 3224
| จับเหลี่ยม |  | ม. | 5129 | [10 empty] | 5129
| ฉาบปูนโครงสร้าง |  | ตร.ม. | 1682 | [10 empty] | 1682
รวม
2.2 งานผิวพื้น
| 1A | ผิวขัดมัน | ตร.ม. | 361 | [10 empty] | 361
|  | ทำระบบกันซึม | ตร.ม. | 307 | [10 empty] | 307
| 1B | ผิวขัดเรียบ | ตร.ม. | 263 | [6 empty] | เพิ่มทางเท้า GS |  |  |  | 263
| 2A | ปูกระเบื้องเซรามิค 12"x12" ผิวด้าน | ตร.ม. | 161 | [10 empty] | 161
| FH | พื้น HARDENER | ตร.ม. | 272 | [10 empty] | 272
| 2B | ปูกระเบื้องเซรามิค 12"x24" ผิวมัน | ตร.ม. | 141 | [10 empty] | 141
| FH | พื้น HARDENER | ตร.ม. | 58 | [10 empty] | 58
| FH | พื้น HARDENER | ตร.ม. | 1052 | [10 empty] | 1052
| FH | พื้น HARDENER | ตร.ม. | 1831 | [10 empty] | 1831
รวม
2.3 งานฝ้าเพดาน
| 1A | ฉาบปูนเรียบ | ตร.ม. | 201 | [10 empty] | 201
| 1B | เปลือยผิวผิวเรียบ | ตร.ม. | 2193 | [10 empty] | 2193
| 1C | แต่งร่องท้องพื้นสำเร็จรูป | ตร.ม. | 52 | [10 empty] | 52
| 2A | ยิบซัมบอร์ด 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ | ตร.ม. | 952 | [10 empty] | 952
|  | ยิบซัมบอร์ด 9 มม. ชนิดกันชื้น ฉาบรอยต่อเรียบ | ตร.ม. | 258 | [10 empty] | 258
| MS | แผ่นเหล็กรีดลอน หนา 0.40 มม. | ตร.ม. | 1184 | [10 empty] | 1184
|  | แผ่นครอบ (Flashing) | ม.
| ช่อง SERVICE ฝ้าเพดาน |  | ชุด | 60 | [10 empty] | 60
รวม
2.4 งานประตู-หน้าต่าง
| D1 |  | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
| D1A |  | ชุด | 6 | [10 empty] | 6
| D1B |  | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
| D2 |  | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
| D3 |  | ชุด | 62 | [10 empty] | 62
| D4 |  | ชุด | 2 | [10 empty] | 2
| D4A |  | ชุด | 60 | [10 empty] | 60
| D5 |  | ชุด | 10 | [10 empty] | 10
| D5A |  | ชุด | 2 | [10 empty] | 2
| D6 |  | ชุด | 2 | [10 empty] | 2
| D6A |  | ชุด | 120 | [10 empty] | 120
| D7 |  | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
| D8 |  | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
| D9 |  | ชุด | 3 | [10 empty] | 3
| D10 |  | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
| D10A |  | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
| D11 |  | ชุด | 8 | [10 empty] | 8
| D12 |  | ชุด | 33 | [10 empty] | 33
| D13 |  | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
| D13A |  | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
| W1 |  | ชุด | 1 | [5 empty] | รวมค่าแรง |  |  |  |  | 1
| W1A |  | ชุด | 3 | [10 empty] | 3
| W1B |  | ชุด | 6 | [10 empty] | 6
| W1C |  | ชุด | 6 | [10 empty] | 6
| W1D |  | ชุด | 3 | [10 empty] | 3
| W2 |  | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
| W3 |  | ชุด | 6 | [10 empty] | 6
| W4 |  | ชุด | 4 | [10 empty] | 4
| W4A |  | ชุด | 4 | [10 empty] | 4
| W5 |  | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
| W5A |  | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
| W6 |  | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
| W6A |  | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
| W6B |  | ชุด | 2 | [10 empty] | 2
| W7 |  | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
| W8 |  | ชุด | 12 | [10 empty] | 12
| W9 |  | ชุด | 64 | [10 empty] | 64
| W10 |  | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
| W10A |  | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
รวม
2.5 งานหลังคา
ทางเดิน ชั้น 1
|  | หลังคารีดลอน แผ่นโปร่งแสง | ตร.ม. | 37 | [10 empty] | 37
|  | แผ่นครอบข้างเหล็กรีด | ม. | 17 | [10 empty] | 17
|  | แผ่นครอบชนผนังเหล็กรีด | ม. | 9 | [10 empty] | 9
|  | เกล็ดอลูมิเนียม Z 3" | ตร.ม. | 37 | [10 empty] | 37
|  | LG 100x100x3.2 mm. | กก. | 76 | [10 empty] | 76
|  | LG 100x50x3.2 mm. | กก. | 428 | [10 empty] | 428
|  | สีกันสนิม - สีน้ำมัน | ตร.ม. | 22 | [10 empty] | 22
ซุ้มทางเข้า
|  | แผ่นหลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนา 0.50 มม. | ตร.ม. | 152 | [10 empty] | 152
|  | แผ่นครอบข้างเหล็กรีด | ม. | 34 | [10 empty] | 34
|  | แผ่นครอบสันหลังคาเหล็กรีด | ม. | 9 | [10 empty] | 9
|  | แผ่นครอบชายคคาเหล็กรีด | ม. | 36 | [10 empty] | 36
หลังคาส่วนห้องพัก
|  | แผ่นหลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนา 0.50 มม. | ตร.ม. | 1782 | [10 empty] | 1782
|  | แผ่นครอบข้างเหล็กรีด | ม. | 124 | [10 empty] | 124
|  | แผ่นครอบข้างชนผนังเหล็กรีด | ม. | 134 | [10 empty] | 134
|  | แผ่นครอบสันหลังคาเหล็กรีด | ม. | 92 | [10 empty] | 92
|  | แผ่นครอบชายคคาเหล็กรีด | ม. | 251 | [10 empty] | 251
|  | ฉนวนกันความร้อน / เหล็กตะแกรง 1"" | ตร.ม. | 1782 | [10 empty] | 1782
|  | รางน้ำตะเฆ่ | ม. | 18 | [10 empty] | 18
|  | กล่องหุ้ม ALUMINIUM COMPOSITE | ตร.ม. | 40 | [10 empty] | 40
หลังคาคลุมถังน้ำ
|  | แผ่นหลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนา 0.50 มม. | ตร.ม. | 258 | [10 empty] | 258
|  | แผ่นครอบข้างเหล็กรีด | ม. | 34 | [10 empty] | 34
|  | แผ่นครอบข้างชนผนังเหล็กรีด | ม. | 31 | [10 empty] | 31
|  | แผ่นครอบสันหลังคาเหล็กรีด | ม. | 15 | [10 empty] | 15
|  | แผ่นครอบชายคคาเหล็กรีด | ม. | 61 | [10 empty] | 61
หลังคาคลุมทางเดิน (ROOF-2) 2 ชุด
|  | หลังคารีดลอน แผ่นโปร่งแสง | ตร.ม. | 22 | [10 empty] | 22
|  | แผ่นครอบข้างเหล็กรีด | ม. | 11 | [10 empty] | 11
|  | แผ่นครอบชนผนังเหล็กรีด | ม. | 8 | [10 empty] | 8
|  | รางน้ำชายคา | ม. | 8 | [10 empty] | 8
|  | C 100x50x20x3.2 mm. | กก. | 208 | [6 empty] | 36 | 37.8 | 5.5 | 207.9 | 208 | 7862.4
|  | Plate + พุก | ชุด | 10 | [10 empty] | 10
|  | สีกันสนิม - สีน้ำมัน | ตร.ม. | 19 | [9 empty] | 7862.4 | 19
|  | กล่องหุ้ม ALUMINIUM COMPOSITE | ตร.ม. | 5 | [10 empty] | 5
รวม
2.6 งานสุขภัณฑ์-อุปกรณ์
| อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง |  | ตัว | 3 | [10 empty] | 3
| - ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า |  | ตัว | 3 | [10 empty] | 3
| - สะดืออ่างล้างหน้า |  | ตัว | 3 | [10 empty] | 3
| - ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า |  | ตัว | 3 | [10 empty] | 3
| - สายน้ำดีอ่างล้างหน้า |  | ตัว | 3 | [10 empty] | 3
| - Stop Valve |  | ตัว | 3 | [10 empty] | 3
| อ่างล้างหน้าชนิดวางบนเคาน์เตอร์ |  | ตัว | 65 | [10 empty] | 65
| - ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า |  | ตัว | 65 | [10 empty] | 65
| - สะดืออ่างล้างหน้า |  | ตัว | 65 | [10 empty] | 65
| - ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า |  | ตัว | 65 | [10 empty] | 65
| - สายน้ำดีอ่างล้างหน้า |  | ตัว | 65 | [10 empty] | 65
| - Stop Valve |  | ตัว | 65 | [10 empty] | 65
| - เคาน์เตอร์ คสล. ผิวบุหินแกรนิต |  | ม. | 63 | [10 empty] | 63
| โถส้วมแบบนั่งราบ ชนิดฟลัชแท้ง |  | ตัว | 68 | [10 empty] | 68
| - สายชำระ |  | ตัว | 68 | [10 empty] | 68
| - Stop Valve |  | ตัว | 136 | [10 empty] | 136
| โถปัสสาวะชาย |  | ตัว | 2 | [10 empty] | 2
| - ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะ |  | ตัว | 2 | [10 empty] | 2
ฝักบัวอาบน้ำ
| - ฝักบัวอาบน้ำ |  | ตัว | 2 | [10 empty] | 2
| - วาล์วน้ำ |  | ตัว | 2 | [10 empty] | 2
| - ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน / วาล์วน้ำ |  | ตัว | 60 | [10 empty] | 60
| ที่วางสบู่ |  | ตัว | 2 | [10 empty] | 2
| ที่ส่กระดาษชำระ |  | ตัว | 63 | [10 empty] | 63
| ราวแขวนผ้า |  | ตัว | 63 | [10 empty] | 63
| ก๊อกน้ำล้างพื้น |  | ตัว | 66 | [10 empty] | 66
| FD ฝาตะแกรงระบายน้ำทิ้ง |  | ตัว | 128 | [10 empty] | 128
| ผนังห้องน้ำและประตูสำร็จรูป |  | ห้อง | 5 | [10 empty] | 5
| ผนัง - Top หลังสุขภัณฑ์ |  | ม. | 6 | [10 empty] | 6
ราวทรงตัว
| - ราวอ่างล้างหน้า HR-1 |  | ตัว | 2 | [10 empty] | 2
| - ราวโถส้วม HR-3 |  | ตัว | 4 | [10 empty] | 4
| กระจกเงากรอบสแตนเลส 0.60x0.90 ม. |  | แผ่น | 68 | [10 empty] | 68
| ร่องน้ำ + ฝาตะแกรงแสตนเลส |  | ม. | 8 | [10 empty] | 8
| หิ้งวางของ หินแกรนิต |  | ชุด | 60 | [10 empty] | 60
| ม่านพลาสติก |  | ชุด | 2 | [10 empty] | 2
รวม
2.7 งานบันได - ทางลาด
| ST-1 | จมูกบันไดแซะร่องกันลื่น | ม.
|  | ผิวขั้นบันได 2C | ม. | 83 | [10 empty] | 83
|  | ผิวชานพัก 2C | ตร.ม. | 17 | [10 empty] | 17
|  | ราวบันได R1-R2 | ม. | 21 | [10 empty] | 21
|  | ราวบันได R3 | ม. | 4 | [10 empty] | 4
|  | ปูนทราย | ตร.ม. | 100 | [10 empty] | 100
| ST-2 | จมูกบันไดเซาะร่องกันลื่น | ม. | 110 | [10 empty] | 110
|  | ผิวขั้นบันได 1A | ม. | 110 | [10 empty] | 110
|  | ผิวชานพักบันได 1A | ตร.ม. | 52 | [10 empty] | 52
|  | ราวบันได T1 | ม. | 47 | [10 empty] | 47
|  | ปูนทราย | ตร.ม. | 162 | [10 empty] | 162
| ST-3 | จมูกบันไดแซะร่องกันลื่น | ม. | 14 | [10 empty] | 14
|  | ผิวขั้นบันได 2C | ม. | 14 | [10 empty] | 14
|  | ราวก่ออิฐ-ฉาบปูน-ปั้นโค้ง | ม. | 8 | [10 empty] | 8
|  | ปูนทราย | ตร.ม. | 14 | [10 empty] | 14
| ST-4 | จมูกบันไดแซะร่องกันลื่น | ม. | 11 | [10 empty] | 11
|  | ผิวขั้นบันได 2C | ม. | 11 | [10 empty] | 11
|  | ราวก่ออิฐ-ฉาบปูน-ปั้นโค้ง | ม. | 4 | [10 empty] | 4
|  | ปูนทราย | ตร.ม. | 11 | [10 empty] | 11
| ST-5 | บันไดเหล็ก | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
| ST-6 | บันไดเหล็ก (บันไดลิง) | ชุด | 2 | [10 empty] | 2
|  | ฝาเปิด-ปิดบันได | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
RAMP-1
|  | ผิวพื้น 1B | ตร.ม. | 21 | [10 empty] | 21
|  | ผนังกันตก คสล. สูง 1.20 ม. | ม. | 25 | [10 empty] | 25
|  | ราวจับแสตนเลส Ø 2" | ม. | 25 | [10 empty] | 25
RAMP-2
|  | ผิวพื้น 1B | ตร.ม. | 5 | [10 empty] | 5
|  | ผนังกันตก คสล. สูง 0.40 ม. | ม. | 9 | [10 empty] | 9
รวม
| 2.8 งานเบ็ดเตล็ด | [9 empty] | เพิ่มถนน คสล.
|  | เดินท่อระบบป้องกันและกำจัดปลวก | ตร.ม. | 1145 | [10 empty] | 1145
|  | ม้านั่ง คสล. ยาว 3.20 ม. | ชุด | 6 | [10 empty] | 6
|  | อิฐโชว์แนว ตกแต่งฐานเสา | ต้น | 41 | [10 empty] | 41
|  | ถนน ค.ส.ล. | ตร.ม. | 1310 | [6 empty] | 746 |  |  |  | 1310
|  | เส้นจอดรถยนต์ 0.10x5.70 ม. | เส้น | 5 | [10 empty] | 5
|  | เส้นแบ่งช่องจราจร กว้าง 0.10 ม.รวมเส้นจอดรถดับเพลิง | ม. | 60 | [6 empty] | รวมเส้นจอดรถดับเพลิง |  |  |  | 60
|  | ลูกศร TYPE "A" | ชุด | 9 | [10 empty] | 9
|  | ลูกศร TYPE "C" | ชุด | 4 | [10 empty] | 4
|  | ลูกศร TYPE "D" | ชุด | 23 | [10 empty] | 23
|  | เส้น - สัญลักษณ์ ช่องจอดรถสำหรับผู้พิการ | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
|  | ทางเท้า ปูปล๊อก 40x40x3.5 ซม. | ตร.ม. | 75 | [10 empty] | 75
|  | คันหินสำเร็จรูป 15x30x100 ซม. | ม. | 178 | [10 empty] | 178
ห้องครัว SHOP-1
|  | เคาน์เตอร์ขายอาหาร ยาว 3.10 ม. | ชุด | 2 | [10 empty] | 2
|  | เคาน์เตอร์ SINK ยาว 1.50 ม. | ชุด | 2 | [10 empty] | 2
|  | เคาน์เตอร์ วางเตาแก๊ส ยาว 1.50 ม. | ชุด | 2 | [10 empty] | 2
WALL-1
|  | ผนังตกแต่งคอมโพสิทผิวลายไม้ | ตร.ม. | 8.64 | [10 empty] | 8.64
|  | อลูมิเนียมกล่อง ลายไม้ [ ] 4"x4"x1.2 มม. | ม. | 30 | [10 empty] | 30
|  | อลูมิเนียมกล่อง ลายไม้ [ ] 2"x4"x1.2 มม. | ม. | 6 | [10 empty] | 6
|  | อลูมิเนียมกล่อง ลายไม้ [ ] 1"x3"x1.2 มม. | ม. | 72 | [10 empty] | 72
|  | วัสดุประกอบ+ยึดแน่น | งาน | 1 | [10 empty] | 1
ราวระเบียง
|  | RAIL - 1 | ชุด | 2 | [10 empty] | 2
|  | RAIL - 2 | ชุด | 20 | [10 empty] | 20
|  | RAIL - 3 | ชุด | 14 | [10 empty] | 14
|  | RAIL - 4 | ชุด | 2 | [10 empty] | 2
|  | RAIL - 5 | ชุด | 4 | [10 empty] | 4
|  | RAIL - 6 | ชุด | 2 | [10 empty] | 2
|  | RAIL - 7 | ชุด | 2 | [10 empty] | 2
|  | RAIL - 8 | ชุด | 2 | [10 empty] | 2
|  | RAIL - 9 | ชุด | 22 | [10 empty] | 22
|  | RAIL - 1A | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
|  | RAIL - 2A | ชุด | 40 | [10 empty] | 40
|  | RAIL - 3A | ชุด | 28 | [10 empty] | 28
|  | RAIL - 4A | ชุด | 4 | [10 empty] | 4
|  | RAIL - 5A | ชุด | 8 | [10 empty] | 8
|  | RAIL - 6A | ชุด | 4 | [10 empty] | 4
|  | RAIL - 7A | ชุด | 4 | [10 empty] | 4
|  | RAIL - 8A | ชุด | 4 | [10 empty] | 4
|  | RAIL - 9A | ชุด | 22 | [10 empty] | 22
|  | RAIL - 9B | ชุด | 22 | [10 empty] | 22
งานป้าย - สัญลักษณ์
|  | ป้ายชื่ออาคาร " หอพัก " | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
|  | SI - 1 | ชุด | 13 | [10 empty] | 13
|  | SI - 1A | ชุด | 6 | [10 empty] | 6
|  | SI - 1B | ชุด | 7 | [10 empty] | 7
|  | SI - 2 | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
|  | SI - 3 | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
|  | SI - 4 | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
|  | SI - 5A | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
|  | SI - 5B | ชุด | 3 | [10 empty] | 3
|  | SI - 6 | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
|  | LO - 1 | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
|  | LO - 2 | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
|  | LO - 3 | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
|  | LO - 4 | ชุด | 4 | [10 empty] | 4
รวม
2.9 งานทาสี
สีพลาสติค
|  | ทาผนัง-ฝ้าเพดาน ปูนฉาบ | ตร.ม. | 13525 | [10 empty] | 13525
|  | ทาฝ้าเพดานยิบซัมบอร์ด | ตร.ม. | 1210 | [10 empty] | 1210
รวม
3 | หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
| 3.1 ระบบไฟฟ้า |  | รวม
| 3.2 งานระบบปรับอากาศ |  | รวม
รวมหมวดงานระบบไฟฟ้า
3 | หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
3.1 ระบบไฟฟ้า
งานปรับปรุงย้ายแนวเสาไฟฟ้า (บริเวณโครงการก่อสร้างหอพักนักเรียนสาธิต)
|  | เสาไฟฟ้าคอนกรีตสูง 12 เมตร | ชุด | 11 | [6 empty] | แนวแรงสูงหน้าถนนโครงการรวมในหัวข้อ |  |  |  | 11
|  | ชุดอุปกรณ์ประกอบหัวเสา CCB | ชุด | 7 | [6 empty] | งานปรับปรุงย้ายแนวเสาไฟฟ้า (บริเวณโครงการก่อสร้างหอพักนักเรียนสาธิต) |  |  |  | 7
|  | ชุดอุปกรณ์ประกอบหัวเสา CCB / BA | ชุด | 3 | [10 empty] | 3
|  | ชุดอุปกรณ์ประกอบหัวเสา DE ( with GUY ) | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
|  | สาย SAC ขนาด 185 SQ.MM. 22KV. | เมตร | 996 | [10 empty] | 996
|  | งานย้ายมิตเตอร์แรงต่ำ และ เชื่อมต่อระบบไฟฟ้าแรงต่ำ | เหมา | 1 | [10 empty] | 1
|  | อุปกรณ์ประกอบ ( ACCESSERY) | เหมา | 1 | [6 empty] | 0 | ตาม BOQ ของมหาลัย |  |  | 1
ระบบจำหน่ายแรงสูงพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้าและการติดตั้ง
|  | หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 630KVA. 22KV/400/240V. 50HZ. Oil Immersed Type | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
|  | Transformer Platform พร้อมอุปกรณ์แรงสูง | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
|  | เสาไฟฟ้าคอนกรีตสูง 12 เมตร | ชุด | 3 | [10 empty] | 3
|  | สาย SAC ขนาด 70 SQ.MM. 36KV. | เมตร | 53 | [6 empty] | คิดระยะสายจากหน้าถนนถึงหม้อแปลง |  |  |  | 53
|  | TERMINATOR KIT OUT DOOR TYPE | ชุด | 3 | [10 empty] | 3
|  | DROUP OUT FUSE CUT OUT30KV WITH FUSE LINK | ชุด | 6 | [10 empty] | 6
|  | LIGHTNING ARRESTER 30KV. 5 KA | ชุด | 6 | [10 empty] | 6
|  | อุปกรณ์ประกอบ ( ACCESSERY) | เหมา | 1 | [10 empty] | 1
|  | ค่าขยายเขตไฟฟ้า | เหมา | 1 | [10 empty] | 1
| *** | **ค่าขยายเขตไฟฟ้าเป็นเพียงการประเมินเบื้องต้นค่าใช้จ่ายจริงตามใบเสร็จของการไฟฟ้า**
ระบบเมนจ่ายแผง MDB จาก หม้อแปลง
|  | สายไฟ 1/C - 240 SQ.MM. CV 0.6/1KV. | เมตร | 448 | [10 empty] | 448
|  | สายไฟ 1/C - 120 SQ.MM. CV 0.6/1KV. | เมตร | 150 | [10 empty] | 150
|  | Steel Cable Tray 100 X 500 MM. | เมตร | 17 | [10 empty] | 17
|  | Accessories (Cable)(.....%.....) | เหมา | 1 | [10 empty] | 1
|  | Hanger and Support (Wire way/Cable Tray)(.....%.....) | เหมา | 1 | [10 empty] | 1
แผงเมน MDB
|  | MDB ( From 2B) , Indoor Type IP31, Floor Staining | เหมา | 1 | [10 empty] | 1
|  | - ACB, FIX, 3P, 900AT/1200AF, W/GF 50KA | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
|  | - CU Busbar 1200A IEC Standarad 100%N, 50%G | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
|  | - MCCB 3P 630AT/ 630AF 50KA. | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
|  | - MCCB 3P 300AT/ 400AF 50KA. | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
|  | - MCCB 3P 200AT/ 250AF 50KA. | ชุด | 3 | [10 empty] | 3
|  | - MCCB 3P 100AT/ 250AF 50KA. | ชุด | 3 | [10 empty] | 3
|  | - MCCB 3P 60AT/ 125AF 50KA. | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
|  | - MULTI-FUNCTION DIGITAL POWER METER | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
|  | - SURGE ARRESTER CLASS B+C | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
|  | - HV FUSE DIS-CONNECTOR WITH FUSE LINK | ชุด | 3 | [10 empty] | 3
|  | - PILOT LAMP, 220V,LED TYPE | ชุด | 3 | [10 empty] | 3
|  | - OVER-UNDERVOLTAGE RELAY | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
|  | - CUBICLE | เหมา | 1 | [10 empty] | 1
|  | - WIRING & ACCESSORIES | เหมา | 1 | [10 empty] | 1
|  | - Concrete Foundation with Support for MDE+CAP | เหมา | 1 | [10 empty] | 1
CAP
|  | CAP ( From 2A) , Indoor Type IP31, Floor Staining | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
|  | - MCCB 3P 630AT/ 630AF 25KA. | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
|  | -Power Factor Controller 6 step | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
|  | - CU Busbar 630A IEC Standarad 100%N, 50%G | เหมา | 1 | [10 empty] | 1
|  | - MAGNETIC CONTRACTOR 40KVAR,400V | ชุด | 6 | [10 empty] | 6
|  | - CAPACITOR BANK 40KVAR(20X2),480V | ชุด | 6 | [10 empty] | 6
|  | - CUBICLE | เหมา | 1 | [10 empty] | 1
|  | - WIRING & ACCESSORIES | เหมา | 1 | [10 empty] | 1
แผงเมนย่อย DB
แผง SDP.01
|  | - MCCB 3P 100AT/ 125AF 25KA. | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
|  | - MCCB 3P 30AT/ 60AF 16KA. | ชุด | 6 | [10 empty] | 6
|  | - CUBICLE | เหมา | 1 | [10 empty] | 1
|  | - Digitial Kwh-meter 15(45)A 1P | ชุด | 5 | [10 empty] | 5
|  | - CUBICLE METER PANEL FOR SDP.01 | เหมา | 1 | [10 empty] | 1
แผง SDP.02
|  | - CABINET WALL MOUNTING FROM 1 , CU BUSBAR 250 A 100%N 50%G | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
|  | - MCCB 3P 250AT/ 250AF 25KA. | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
|  | - MCCB 2P 50AT/ 60AF 16KA. | ชุด | 22 | [10 empty] | 22
|  | - CUBICLE | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
|  | - Digitial Kwh-meter 15(45)A 1P | ชุด | 20 | [10 empty] | 20
|  | - CUBICLE METER PANEL FOR SDP.02 | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
แผง SDP.03
|  | - CABINET WALL MOUNTING FROM 1 , CU BUSBAR 250 A 100%N 50%G | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
|  | - MCCB 3P 250AT/ 250AF 25KA. | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
|  | - MCCB 2P 50AT/ 60AF 16KA. | ชุด | 22 | [10 empty] | 22
|  | - CUBICLE | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
|  | - Digitial Kwh-meter 15(45)A 1P | ชุด | 20 | [10 empty] | 20
|  | - CUBICLE METER PANEL FOR SDP.03 | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
แผง SDP.04
|  | - CABINET WALL MOUNTING FROM 1 , CU BUSBAR 250 A 100%N 50%G | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
|  | - MCCB 3P 250AT/ 250AF 25KA. | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
|  | - MCCB 2P 50AT/ 60AF 16KA. | ชุด | 22 | [10 empty] | 22
|  | - CUBICLE | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
|  | - Digitial Kwh-meter 15(45)A 1P | ชุด | 20 | [10 empty] | 20
|  | - CUBICLE METER PANEL FOR SDP.04 | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
SDP-N
|  | - CABINET WALL MOUNTING FROM 1 , CU BUSBAR 400 A 100%N 50%G | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
|  | - MCCB 3P 300AT/ 400AF 36KA. | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
|  | - MCCB 3P 100AT/ 100AF 16KA. | ชุด | 2 | [10 empty] | 2
|  | - MCCB 3P 60AT/ 100AF 16KA. | ชุด | 3 | [10 empty] | 3
|  | - MCCB 3P 50AT/ 100AF 16KA. | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
|  | - CUBICLE | เหมา | 1 | [10 empty] | 1
ระบบเมนจ่ายแผงย่อย ,แผง LOADCENTER และแผงเมนอื่น ๆ
|  | สาย 1/C-50 SQ.MM FRC | เมตร | 343 | [10 empty] | 343
|  | สาย 1/C-35 SQ.MM FRC | เมตร | 40 | [10 empty] | 40
|  | สาย 1/C-25 SQ.MM FRC | เมตร | 86 | [10 empty] | 86
|  | สาย 1/C-16 SQ.MM FRC | เมตร | 10 | [10 empty] | 10
|  | สายไฟ 1/C - 120 SQ.MM. IEC 01 | เมตร | 907 | [10 empty] | 907
|  | สายไฟ 1/C - 95 SQ.MM. IEC 01 | เมตร | 722 | [10 empty] | 722
|  | สายไฟ 1/C - 50 SQ.MM. IEC 01 | เมตร | 929 | [10 empty] | 929
|  | สายไฟ 1/C - 35 SQ.MM. IEC 01 | เมตร | 40 | [10 empty] | 40
|  | สายไฟ 1/C - 25 SQ.MM. IEC 01 | เมตร | 471 | [10 empty] | 471
|  | สายไฟ 1/C - 16 SQ.MM. IEC 01 | เมตร | 5109 | [10 empty] | 5109
|  | สายไฟ 1/C - 10 SQ.MM. IEC 01 | เมตร | 253 | [10 empty] | 253
|  | สายไฟ 1/C - 6 SQ.MM. IEC 01 | เมตร | 2216 | [10 empty] | 2216
|  | ท่อร้อยสายไฟ IMC Ø 3" | เมตร | 369 | [10 empty] | 369
|  | ท่อร้อยสายไฟ IMC Ø 2" | เมตร | 231 | [10 empty] | 231
|  | ท่อร้อยสายไฟ IMC Ø 1-1/2" | เมตร | 82 | [10 empty] | 82
|  | ท่อร้อยสายไฟ UPVC Ø 1" | เมตร | 2240 | [10 empty] | 2240
|  | ท่อร้อยสายไฟ UPVC Ø 3/4" | เมตร | 142 | [10 empty] | 142
|  | ท่อร้อยสายไฟ EMT Ø 2" | เมตร | 58 | [10 empty] | 58
|  | ท่อร้อยสายไฟ EMT Ø 1 1/2" | เมตร | 20 | [10 empty] | 20
|  | Accessories (Cable)(.....%.....) | เหมา | 1 | [10 empty] | 1
|  | Hanger and Support (Conduit)(.....%.....) | เหมา | 1 | [10 empty] | 1
แผงLOADCENTER
แผง LC.01
|  | - L/C 3P4W ขนาด 42 วงจร | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
|  | - MAIN CB. 3P 100AT/125AF 25KA. | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
|  | - BRANCH CB. 1P 15AT/63AF 6KA. | ชุด | 14 | [10 empty] | 14
|  | - BRANCH ELCB CB. 1P 15AT/63AF 6KA. | ชุด | 12 | [10 empty] | 12
|  | - BRANCH ELCB CB. 1P 20AT/63AF 10KA. | ชุด | 11 | [10 empty] | 11
แผง LC.02
|  | - L/C 3P4W ขนาด 42 วงจร | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
|  | - MAIN CB. 3P 100AT/125AF 25KA. | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
|  | - BRANCH CB. 1P 15AT/63AF 6KA. | ชุด | 23 | [10 empty] | 23
|  | - BRANCH CB. 1P 20AT/63AF 6KA. | ชุด | 5 | [10 empty] | 5
|  | - BRANCH ELCB CB. 1P 15AT/63AF 6KA. | ชุด | 9 | [10 empty] | 9
|  | - BRANCH ELCB CB. 1P 20AT/63AF 10KA. | ชุด | 3 | [10 empty] | 3
แผง LC.OF
|  | - L/C 3P4W ขนาด 24 วงจร | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
|  | - MAIN CB. 3P 100AT/250AF 25KA. | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
|  | - BRANCH CB. 1P 15AT/63AF 6KA. | ชุด | 3 | [10 empty] | 3
|  | - BRANCH ELCB CB. 1P 15AT/63AF 6KA. | ชุด | 3 | [10 empty] | 3
|  | - BRANCH ELCB CB. 3P 20AT/63AF 6KA. | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
|  | - BRANCH ELCB CB. 3P 40AT/63AF 6KA. | ชุด | 2 | [10 empty] | 2
แผง LC.RF
|  | - L/C 3P4W ขนาด 18 วงจร | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
|  | - MAIN CB. 3P 60AT/100AF 25KA. | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
|  | - BRANCH CB. 1P 15AT/63AF 6KA. | ชุด | 2 | [10 empty] | 2
|  | - BRANCH ELCB CB. 1P 15AT/63AF 6KA. | ชุด | 2 | [10 empty] | 2
|  | - BRANCH ELCB CB. 3P 40AT/63AF 6KA. | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
แผง LC.R1
|  | - L/C 2P2W ขนาด 6 วงจร | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
|  | - MAIN CB. 2P 30AT/60AF 10KA. | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
|  | - BRANCH CB. 1P 15AT/63AF 6KA. | ชุด | 3 | [10 empty] | 3
แผง LC.R2
|  | - L/C 2P2W ขนาด 6 วงจร | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
|  | - MAIN CB. 2P 30AT/60AF 10KA. | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
|  | - BRANCH CB. 1P 15AT/63AF 6KA. | ชุด | 2 | [10 empty] | 2
แผง LC.R3
|  | - L/C 2P2W ขนาด 6 วงจร | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
|  | - MAIN CB. 2P 30AT/60AF 10KA. | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
|  | - BRANCH CB. 1P 15AT/63AF 6KA. | ชุด | 2 | [10 empty] | 2
แผง LC.TH ( 1 ห้อง )
|  | - L/C 2P2W ขนาด 6 วงจร | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
|  | - MAIN CB. 2P 50AT/60AF 10KA. | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
|  | - BRANCH CB. 1P 15AT/20AF 6KA. | ชุด | 3 | [10 empty] | 3
|  | - BRANCH ELCB CB. 1P 20AT/200AF 6KA. ( For Water Heater ) | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
|  | -CB Box ( water proof ) 1P 20AT/20AF 6KA ( For AC ) | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
แผง LC.SD2 ( 1 ห้อง )
|  | - L/C 2P2W ขนาด 6 วงจร | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
|  | - MAIN CB. 2P 50AT/60AF 10KA. | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
|  | - BRANCH CB. 1P 15AT/20AF 6KA. | ชุด | 3 | [10 empty] | 3
|  | - BRANCH ELCB CB. 1P 20AT/200AF 6KA. ( For Water Heater ) | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
|  | -CB Box ( water proof ) 1P 20AT/20AF 6KA ( For AC ) | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
|  | Fan Switch | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
แผง LC.SD1 ( 60 ห้อง )
|  | - L/C 2P2W ขนาด 6 วงจร | ชุด | 60 | [10 empty] | 60
|  | - MAIN CB. 2P 50AT/60AF 10KA. | ชุด | 60 | [10 empty] | 60
|  | - BRANCH CB. 1P 15AT/63AF 6KA. | ชุด | 180 | [10 empty] | 180
|  | - BRANCH ELCB CB. 1P 20AT/63AF 6KA. | ชุด | 60 | [10 empty] | 60
|  | -CB Box ( water proof ) 1P 20AT/63AF 6KA | ชุด | 60 | [10 empty] | 60
|  | Fan Switch | ชุด | 60 | [10 empty] | 60
งานระบบวงจรย่อย
|  | สายไฟ 1/C - 10 SQ.MM. IEC 01 | เมตร | 483 | [10 empty] | 483
|  | สายไฟ 1/C - 6 SQ.MM. IEC 01 | เมตร | 127 | [10 empty] | 127
|  | สายไฟ 1/C - 4 SQ.MM. IEC 01 | เมตร | 7459 | [10 empty] | 7459
|  | สายไฟ 1/C - 2.5 SQ.MM. IEC 01 | เมตร | 28551 | [10 empty] | 28551
|  | สายไฟ 1/C - 4 SQ.MM. NYY | เมตร | 1573 | [10 empty] | 1573
|  | ท่อร้อยสายไฟ IMC Ø 1" | เมตร | 46 | [10 empty] | 46
|  | ท่อร้อยสายไฟ IMC Ø 1-1/2" | เมตร | 122 | [10 empty] | 122
|  | ท่อร้อยสายไฟ UPVC Ø 1/2" | เมตร | 11439 | [10 empty] | 11439
|  | ท่อร้อยสายไฟ HDPE Ø 1" | เมตร | 510 | [10 empty] | 510
|  | Accessories (Cable)(.....%.....) | เหมา | 1 | [10 empty] | 1
|  | Hanger and Support (Conduit)(.....%.....) | เหมา | 1 | [10 empty] | 1
โคมไฟฟ้า
|  | DOWNLIGHT SALAPAO , LED M 16 WATT | ชุด | 60 | [10 empty] | 60
|  | DECORATE DOWNLIGHT BY ARCHITECTURAL APPROVAL , LED BULB 13-100W , E27, 6000 K, 230V A60 OR EQUA | ชุด | 10 | [10 empty] | 10
|  | DOWNLIGHT,SILVER REFLECTOR, LED BULB 13-100W , E27, 6,000k, 230V A60 OR EQUAL | ชุด | 11 | [10 empty] | 11
|  | DECORATE DOWNLIGHT BY ARCHITECTURAL APPROVAL , LED BULB 18-130W , E27, 6500 K, 230V A60 OR EQUAL | ชุด | 3 | [10 empty] | 3
|  | BARE TYPE LED REPLACE FLUORESCENT : BN108C LED28 L1200 OR EQUAL | ชุด | 190 | [10 empty] | 190
|  | WATER PROOF TYPE LED REPLACE FLUORESCENT : BN108C LED28 L1200 OR EQUAL | ชุด | 11 | [10 empty] | 11
|  | BARE TYPE LED REPLACE FLUORESCENT : BN108C LED18 L600 OR EQUAL | ชุด | 68 | [10 empty] | 68
|  | RECESSED DOWNLIGHT LED-MR16 | ชุด | 25 | [10 empty] | 25
|  | RECESSED DOWNLIGHT LED-MR16 | ชุด | 9 | [10 empty] | 9
|  | RECESS LOUVER LUMINAIRE WITH ALUMINIUM REFLECTOR LOW GIARE (LRST 600/2L LED TUBE T8 2x36W) | ชุด | 4 | [10 empty] | 4
|  | RECESSED DOWNLIGHT,SILVER REFLECTOR, LED BULB 13-100W , E27, 6,000k, 230V A60 OR EQUAL | ชุด | 151 | [10 empty] | 151
|  | DECORATE WALL LIGHT BY ARCHITECTURAL APPROVAL, LED 1x3W | ชุด | 240 | [10 empty] | 240
|  | DECORATE WALL LIGHT BY ARCHITECTURAL APPROVAL, IP 44 LED 2x16W | ชุด | 127 | [10 empty] | 127
|  | LED STREET LIGHTING ON POLE 4.0 M HEIGHT , IP65 | ชุด | 15 | [10 empty] | 15
|  | BOLLARD LIGHT / BORDER LIGHT LED 6 W · H : 650 mm, Polycarbonate, Die-Cast Aluminum | ชุด | 28 | [10 empty] | 28
|  | EXIT SIGN LIGHT | ชุด | 28 | [10 empty] | 28
|  | EMERGENCY LIGHT 2X55W | ชุด | 54 | [10 empty] | 54
|  | FITTING & ACCESSORIES | เหมา | 1 | [10 empty] | 1
สวิทช์และเต้ารับไฟฟ้า
|  | สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว 15A.220V. ฝังเดี่ยว | ชุด | 531 | [10 empty] | 531
|  | สวิทช์ไฟฟ้าสองทาง 15A.220V. ฝังเดียว | ชุด | 12 | [10 empty] | 12
|  | แผงรวมสวิทช์ | ชุด | 3 | [10 empty] | 3
|  | เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว ฝังผนัง 2P+G 15A.220V. | ชุด | 240 | [10 empty] | 240
|  | เต้ารับไฟฟ้าคู่ ฝังผนัง 2P+G 15A.220V. | ชุด | 81 | [10 empty] | 81
|  | เต้ารับไฟฟ้าคู่ ฝังผนัง 2P+G 15A.220V.แบบกันน้ำ | ชุด | 2 | [10 empty] | 2
งานระบบ สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
|  | FIRE ALARM CONTROL PANEL | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
|  | GRAPHIC ANNUNCIATOR | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
|  | Printer Dot Metric | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
|  | RATE OF RISE HEAT DETECTOR | ชุด | 14 | [10 empty] | 14
|  | PHOTOELECTRIC SMOKE DETECTOR | ชุด | 94 | [10 empty] | 94
|  | INTELLIGENT PHOTOELECTRIC SMOKE DETECTOR | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
|  | HORN ALARM | ชุด | 62 | [10 empty] | 62
|  | MANUAL STATION PULL OR BREAK-GLASS | ชุด | 20 | [10 empty] | 20
|  | STROBE LIGHT WITH ALARM HORN | ชุด | 33 | [10 empty] | 33
|  | MONITOR MODULE FOR DETECTOR ZONE | ชุด | 16 | [10 empty] | 16
|  | MONITOR MODULE FOR MANUAL ZONE | ชุด | 14 | [10 empty] | 14
|  | CONTROL MODULE | ชุด | 5 | [10 empty] | 5
|  | FAULT MODULE | ชุด | 2 | [10 empty] | 2
|  | FIRE ALARM TERMINAL BOX | ชุด | 4 | [10 empty] | 4
|  | 2x2.5 Sq.MM SHILED TWISTED | เมตร | 100 | [10 empty] | 100
|  | IEC01 1.5 SQ.MM | เมตร | 4170 | [10 empty] | 4170
|  | FRC 2.5 SQ.MM | เมตร | 3860 | [10 empty] | 3860
|  | ท่อร้อยสายไฟ EMT Ø 1/2" | เมตร | 3833 | [10 empty] | 3833
|  | Accessories (Cable)(.....%.....) | เหมา | 1 | [10 empty] | 1
|  | Hanger and Support (Conduit)(.....%.....) | เหมา | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1
ระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน
|  | AIR TERMINAL ( EARLY STREAMER ) R=45M | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
|  | INSTALLATION ON GALVANIZED STEEL MAST HEIGHT 5 M. | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
|  | SLING W/R RUBBER SHIEKD | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
|  | GROUND BAR | ชุด | 3 | [10 empty] | 3
|  | TEST BOX STAINLESS WITH TEST EP AND EC | ชุด | 2 | [10 empty] | 2
|  | TEST BOX DIGITAL COUNTER | ชุด | 2 | [10 empty] | 2
|  | BATTERY FOR COUNTER | ชุด | 2 | [10 empty] | 2
|  | 3 COPPER CLAD RODS PERSET 5/8 INCH X10FT | ชุด | 5 | [10 empty] | 5
|  | สายทองแดงเปลือยตีเกลียวขนาด 240 SQ.MM. | ชุด | 11 | [10 empty] | 11
|  | สายทองแดงเปลือยตีเกลียวขนาด 70 SQ.MM. | ชุด | 345 | [10 empty] | 345
|  | COAXIAL CABLE COPPER 80 SQ.MM /SHIELD 50 SQ.MM | เมตร | 77 | [10 empty] | 77
|  | ท่อร้อยสายไฟ PVC Ø 3" | เมตร | 11 | [10 empty] | 11
|  | ท่อร้อยสายไฟ PVC Ø 2-1/2" | เมตร | 74 | [10 empty] | 74
|  | ท่อร้อยสายไฟ PVC Ø 2" | เมตร | 11 | [10 empty] | 11
|  | EXOTHERMIC WELD | เหมา | 1 | [10 empty] | 1
|  | Accessories (Cable)(.....%.....) | เหมา | 1 | [10 empty] | 1
|  | Hanger and Support (Conduit)(.....%.....) | เหมา | 1 | [10 empty] | 1
|  | Test and Commissioning for Lightning Protection | เหมา | 1 | [10 empty] | 1
ระบบ Key Card
|  | key cade | ชุด | 7 | [10 empty] | 7
|  | door lock with battary back up | ชุด | 7 | [10 empty] | 7
|  | Accessories (Cable)(.....%.....) | เหมา | 1 | [10 empty] | 1
|  | Hanger and Support (Conduit)(.....%.....) | เหมา | 1 | [10 empty] | 1
| ระบบ Key Card | แจ้งเหตุฉุกเฉินห้องน้ำคนพิการ
|  | emergency call poit | ชุด | 2 | [10 empty] | 2
|  | siren with strobe | ชุด | 2 | [10 empty] | 2
|  | FRC 2.5 SQ.MM | เมตร | 68 | [10 empty] | 68
|  | battary 12V | ชุด | 2 | [10 empty] | 2
|  | ท่อร้อยสายไฟ UPVC Ø 1/2" | เมตร | 30 | [10 empty] | 30
|  | Accessories (Cable)(.....%.....) | เหมา | 1 | [10 empty] | 1
|  | Hanger and Support (Conduit)(.....%.....) | เหมา | 1 | [10 empty] | 1
รวม
3.2 งานระบบปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศ และพัดลมเพดาน
|  | พัดลมเพดาน | ชุด | 62 | [10 empty] | 62
รวม
4 | หมวดงานประปาและระบบสุขาภิบาล
| 4.1 งานระบบจ่ายน้ำประปา |  | รวม
| 4.2 งานระบบน้ำเสีย, โสโครก, ระบายอากาศ |  | รวม
| 4.3 งานระบบระบายน้ำฝน |  | รวม
| 4.4 งานระบบดับเพลิง |  | รวม
รวมหมวดงานประปาและระบบสุขาภิบาล
4.1 งานระบบจ่ายน้ำประปา
|  | COLD WATER PUMP (CWP-01,02) CAPACITY : 30 M³/h HEAD : 28 M. TDH MOTOR : 5.5 HP ( 4.0 kW) | ชุด | 2 | [10 empty] | 2
|  | PACKAGE BOOSTER PUMP SET (PBS-1,2) CAPACITY : 15 M³/h HEAD : 25 M. TDH MOTOR : 3.0 HP ( 2.2 kW) | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
|  | ท่อ PPR (PN-10) - ขนาด 20 mm. | เมตร | 1097 | [10 empty] | 1097
|  | ท่อ PPR (PN-10) - ขนาด 25 mm. | เมตร | 182 | [10 empty] | 182
|  | ท่อ PPR (PN-10) - ขนาด 32 mm. | เมตร | 105 | [10 empty] | 105
|  | ท่อ PPR (PN-10) - ขนาด 40 mm. | เมตร | 89 | [10 empty] | 89
|  | ท่อ PPR (PN-10) - ขนาด 63 mm. | เมตร | 220 | [10 empty] | 220
|  | ท่อ PPR (PN-10) - ขนาด 75 mm. | เมตร | 40 | [10 empty] | 40
|  | ท่อ PPR (PN-10) - ขนาด 90 mm. | เมตร | 87 | [10 empty] | 87
|  | ท่อ PPR (PN-20) - ขนาด 63 mm. | เมตร | 54 | [10 empty] | 54
|  | ข้อต่อและอุปกรณ์ประกอบ (Pipe Fittings) | เหมา | 1 | [10 empty] | 1
|  | ที่แขวน ที่ยึดท่อ และท่อสวมลอด | เหมา | 1 | [10 empty] | 1
|  | GATE VALVE - ขนาด 1/2" | ชุด | 64 | [10 empty] | 64
|  | GATE VALVE - ขนาด 3/4" | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
|  | GATE VALVE - ขนาด 1" | ชุด | 13 | [10 empty] | 13
|  | GATE VALVE - ขนาด 1 1/4" | ชุด | 12 | [10 empty] | 12
|  | GATE VALVE - ขนาด 2" | ชุด | 26 | [10 empty] | 26
|  | GATE VALVE - ขนาด 2 1/2" | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
|  | GATE VALVE - ขนาด 3" | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
|  | BUTTERFLY VALVE - ขนาด 2 1/2" | ชุด | 6 | [10 empty] | 6
|  | BUTTERFLY VALVE - ขนาด 3" | ชุด | 4 | [10 empty] | 4
|  | HOSE BIBB W/KEY - ขนาด 1/2" | ชุด | 5 | [10 empty] | 5
|  | FAUCET - ขนาด 1/2" | ชุด | 67 | [10 empty] | 67
|  | WATER METER - ขนาด 1/2" | ชุด | 62 | [10 empty] | 62
|  | WATER METER - ขนาด 2" | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
|  | CHECK VALVE - ขนาด 2" | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
|  | CHECK VALVE - ขนาด 2 1/2" | ชุด | 3 | [10 empty] | 3
|  | CHECK VALVE - ขนาด 3" | ชุด | 2 | [10 empty] | 2
|  | STRAINER - ขนาด 2" | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
|  | STRAINER - ขนาด 2 1/2" | ชุด | 2 | [10 empty] | 2
|  | STRAINER - ขนาด 3" | ชุด | 2 | [10 empty] | 2
|  | FLOAT VALVE - ขนาด 2" | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
TWINFLEX RUBBER JOINT,SCREWED
|  | ขนาด 2 1/2" | ชุด | 4 | [10 empty] | 4
|  | ขนาด 3" | ชุด | 4 | [10 empty] | 4
|  | FOOT VALVE - ขนาด 2" | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
|  | PRESSURE GUAGE | ชุด | 8 | [10 empty] | 8
|  | BALL VALVE - ขนาด 1/2" | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
|  | AUTOMATIC AIR VENT VALVE - ขนาด 1/2" | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
|  | ถังเก็บน้ำความจุ 5,000 ลิตร | ถัง | 8 | [10 empty] | 8
|  | ถังเก็บน้ำใต้ดินความจุ 50 ลบม. | ถัง | 1 | [10 empty] | 1
|  | ท่อ HDPE PN 10 ขนาด 4 " | เมตร | 100 | [10 empty] | 100
|  | ท่อ HDPE PN 10 ขนาด 2 " | เมตร | 20 | [10 empty] | 20
|  | ข้อต่อ HDPE แบบ 3 ทาง(แบบเชื่อม ขนาด 4") | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
|  | ข้อลด HDPE (แบบเชื่อม ชั้นเดียว ขนาด 4"x2") | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
|  | ข้อลด HDPE (ข้องอเชื่อม 90 องศา ขนาด 4") | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
|  | งานเชื่อมท่อ HDPE และอุปกรณ์ประกอบ | เหมา | 1 | [10 empty] | 1
|  | งานขุดและฝังกลบดิน | เหมา | 1 | [10 empty] | 1
ชุดอุปกรณ์ไฟฟ้า และระบบควบคุม
|  | ELECTROD SWITCH | ชุด | 4 | [10 empty] | 4
|  | SANITARY MOTOR CONTROL (CWP-1,2) | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
|  | ELECTRICAL CABLE & CONDUIT | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
|  | งานตกแต่งและทาสี (Painting) | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
|  | งานทดสอบและติดตั้ง ( TEST & COMMISSIONING) | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
รวมราคารายการ ระบบจ่ายน้ำประปา
4.2 งานระบบน้ำเสีย, โสโครก, ระบายอากาศ
|  | ท่อ PVC (8.5) - ขนาด 1 1/4" | เมตร | 468 | [10 empty] | 468
|  | ท่อ PVC (8.5) - ขนาด 1 1/2" | เมตร | 12 | [10 empty] | 12
|  | ท่อ PVC (8.5) - ขนาด 2" | เมตร | 855 | [10 empty] | 855
|  | ท่อ PVC (8.5) - ขนาด 3" | เมตร | 275 | [10 empty] | 275
|  | ท่อ PVC (8.5) - ขนาด 4" | เมตร | 363 | [10 empty] | 363
|  | ท่อ PVC (8.5) - ขนาด 6" | เมตร | 233 | [10 empty] | 233
|  | ข้อต่อและอุปกรณ์ประกอบ (Pipe Fittings) | เหมา | 1 | [10 empty] | 1
|  | ที่แขวน ที่ยึดท่อ และท่อสวมลอด | เหมา | 1 | [10 empty] | 1
วาล์วและอุปกรณ์ต่อเชื่อม
|  | FLOOR DRAIN - ขนาด 2" | ชุด | 144 | [10 empty] | 144
|  | FLOOR CLEAN OUT - ขนาด 2" | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
|  | FLOOR CLEAN OUT - ขนาด 3" | ชุด | 6 | [10 empty] | 6
|  | FLOOR CLEAN OUT - ขนาด 4" | ชุด | 3 | [10 empty] | 3
|  | FLOOR CLEAN OUT - ขนาด 6" | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
|  | CLEANOUT - ขนาด 2 1/2" | ชุด
|  | CLEANOUT - ขนาด 3" | ชุด | 32 | [10 empty] | 32
|  | CLEANOUT - ขนาด 4" | ชุด | 31 | [10 empty] | 31
|  | CLEANOUT - ขนาด 6" | ชุด | 12 | [10 empty] | 12
|  | FLEXIBLE CONNECTOR -ขนาด 2" | ชุด | 2 | [10 empty] | 2
|  | FLEXIBLE CONNECTOR -ขนาด 4" | ชุด | 2 | [10 empty] | 2
|  | FLEXIBLE CONNECTOR -ขนาด 6" | ชุด | 6 | [10 empty] | 6
|  | ถังบำบัดน้ำเสียปริมาตร | ชุด | 2 | [10 empty] | 2
|  | ถังดักและแยกน้ำมัน-ไขมัน | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
|  | งานตกแต่งและทาสี (Painting) | เหมา | 1 | [10 empty] | 1
|  | งานทดสอบและติดตั้ง ( TEST & COMMISSIONING) | เหมา | 1 | [10 empty] | 1
|  | งานขุดและฝังกลบดิน (EXCAVATION & BAEK FILL) | เหมา | 1 | [10 empty] | 1
รวมราคารายการ ระบบน้ำเสีย,โสโครก,ระบายอากาศ
4.3 งานระบบระบายน้ำฝน
|  | ท่อ PVC (8.5) - ขนาด 2" | เมตร | 486 | [10 empty] | 486
|  | ท่อ PVC (8.5) - ขนาด 3" | เมตร | 80 | [10 empty] | 80
|  | ท่อ PVC (8.5) - ขนาด 4" | เมตร | 155 | [10 empty] | 155
|  | ข้อต่อและอุปกรณ์ประกอบ (Pipe Fittings) | เหมา | 1 | [10 empty] | 1
|  | ที่แขวน ที่ยึดท่อ และท่อสวมลอด | เหมา | 1 | [10 empty] | 1
|  | ROOF DRAIN - ขนาด 2" | ชุด | 4 | [10 empty] | 4
|  | FLOOR DRIAN - ขนาด 2" | ชุด | 136 | [10 empty] | 136
|  | FLOOR CLEAN OUT - ขนาด 4" | ชุด | 3 | [10 empty] | 3
|  | FLEXIBLE CONNECTOR -ขนาด 2" | ชุด | 24 | [10 empty] | 24
|  | FLEXIBLE CONNECTOR -ขนาด 3" | ชุด | 4 | [10 empty] | 4
|  | ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก (RCP.) DIA. 0.30 ม. | เมตร | 54 | [10 empty] | 54
|  | ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก (RCP.) DIA. 0.40 ม. | เมตร | 252 | [10 empty] | 252
|  | ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก (RCP.) DIA. 1.00 ม. | เมตร | 12 | [10 empty] | 12
|  | บ่อพักน้ำ (RC. MANHOLE) DIA. 0.50x0.50 ม. | ชุด | 7 | [10 empty] | 7
|  | บ่อพักน้ำ (RC. MANHOLE) DIA. 0.65x0.65 ม. | ชุด | 23 | [10 empty] | 23
|  | งานตกแต่งและทาสี (Painting) | เหมา | 1 | [10 empty] | 1
|  | งานทดสอบและติดตั้ง ( TEST & COMMISSIONING) | เหมา | 1 | [10 empty] | 1
|  | งานขุดและฝังกลบดิน (EXCAVATION & BAEK FILL) | เหมา | 1 | [10 empty] | 1
|  | งานขุด-ตัดดิน คูดินดักน้ำ กว้าง 1.00 ม. ลึก 0.20 ม. | ลบ.ม. | 94 | [10 empty] | 94
รวมราคารายการ ระบบระบายน้ำฝน
4.4 งานระบบดับเพลิง
|  | ตู้ดับเพลิง (FIRE HOSE CABINET) | ชุด | 8 | [10 empty] | 8
หัวรับน้ำดับเพลิง (Fire Department Connection)
|  | ขนาด 4"x 2 1/2" x 2 1/2" | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
|  | ท่อเหล็กดำ - ขนาด 1" | เมตร | 12 | [10 empty] | 12
|  | ท่อเหล็กดำ - ขนาด 2 1/2" | เมตร | 36 | [10 empty] | 36
|  | ท่อเหล็กดำ - ขนาด 4" | เมตร | 102 | [10 empty] | 102
|  | ท่อเหล็กดำ - ขนาด 6" | เมตร | 38 | [10 empty] | 38
|  | ท่อHDPE(80) PN16 - ขนาด 160 มม. | เมตร | 18 | [10 empty] | 18
|  | ข้อต่อและอุปกรณ์ประกอบ (Pipe Fittings) | เหมา | 1 | [10 empty] | 1
|  | ที่แขวน ที่ยึดท่อ และท่อสวมลอด | เหมา | 1 | [10 empty] | 1
SWING CHECK VALVE ชนิดทนแรงดัน 175 PSI
|  | ขนาด 6" | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
SILENT CHECK VALVE ชนิดทนแรงดัน 175 PSI
|  | ขนาด 4" | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
BUTTERFLY VALVE ชนิดทนแรงดัน 175 PSI
|  | ขนาด 6" | ชุด | 1 | [10 empty] | 1
|  | BALL VALVE ชนิดทนแรงดัน 175 PSI - ขนาด 1/2" | ชุด | 2 | [10 empty] | 2
AUTOMATIC AIR VENT VALVE ชนิดทนแรงดัน 175 PSI-
|  | ขนาด 1/2" | ชุด | 2 | [10 empty] | 2
|  | งานตกแต่งและทาสี (Painting) | เหมา | 1 | [10 empty] | 1
|  | งานทดสอบและติดตั้ง ( TEST & COMMISSIONING) | เหมา | 1 | [10 empty] | 1
รวมราคารายการ ระบบดับเพลิง

## สวนที่2-ครุภัณฑ์จัดซื้อ(ปร4)(2)
แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
กลุ่มงาน/งานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
ชื่อโครงการ/ก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คำนวณราคากลางโดย :บัญชีงานก่อสร้าง 2566/ ราคาจากพาณิชย์จังหวัด 2568/สืบราคา
หน่วย : บาท | [9 empty] | หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ |  | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมเงิน | หมายเหตุ | จำนวน
[5 empty] | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน
ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ
สรุปงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ
งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
|  | หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 630KVA. 25KV/400/240V. 50HZ. Oil Immersed Type | ชุด | 1 | [6 empty] | 1
งานระบบปรับอากาศ
|  | พัดลมโคจร | ชุด | 62 | [6 empty] | 62
งานประปาและระบบสุขาภิบาล
|  | COLD WATER PUMP (CWP-01,02) CAPACITY : 30 M³/h HEAD : 28 M. TDH MOTOR : 5.5 HP ( 4.0 kW) | ชุด | 2 | [6 empty] | 2
|  | PACKAGE BOOSTER PUMP SET (PBS-1,2) CAPACITY : 15 M³/h HEAD : 25 M. TDH MOTOR : 3.0 HP ( 2.2 kW) | ชุด | 1 | [6 empty] | 1
|  | ถังเก็บน้ำความจุ 5,000 ลิตร | ถัง | 8 | [6 empty] | 8
|  | ถังเก็บน้ำใต้ดินความจุ 50 ลบม. | ถัง | 1 | [6 empty] | 1
|  | ถังบำบัดน้ำเสียปริมาตร | ชุด | 2 | [6 empty] | 2
|  | ถังดักและแยกน้ำมัน-ไขมัน | ชุด | 1 | [6 empty] | 1
|  | ตู้ดับเพลิง (FIRE HOSE CABINET) | ชุด | 8 | [6 empty] | 8
งานลิฟท์โดยสาร
|  | ลิฟต์โดยสาร 1,000 กก. ความเร็ว 60 เมตร/นาที | ชุด | 1 | [6 empty] | 1
4 ชั้น 4 ประตู
รวมค่างานส่วนที่2

## คำนวณ Factor F
การคำนวณหาค่า Factor-F เฉลี่ย |  |  |  | ตาราง Factor F งานอาคาร
หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค.0433.2 / ว.499 ลว.28 สิงหาคม 2566 |  |  |  | เงินล่วงหน้าจ่าย | 0%
|  |  |  | เงินประกันผลงานหัก | 5%
ราคาค่าวัสดุและค่าแรงที่ประมาณราคาได้ |  | 0 | บาท | ดอกเบี้ยเงินกู้ | 7%
Factor F = | D - ((D-E)*(A-B)/(C-B)) |  |  | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม | 7%
B | 500000 | B : ค่างานต้นทุนต่ำ |  | ค่างานต้นทุน | Factor F | 28-08-66
A | 0 | A : ค่างานต้นทุนที่ประมาณราคาได้ |  | (บาท)
C | 1000000 | C : ค่างานต้นทุนสูง |  | 500000 | 13.095
|  |  |  | 1000000 | 1.3074
D | 13.095 | D : Factor F ทุนต่ำ |  | 2000000 | 1.306
E | 1.3074 | E : Factor F ทุนสูง |  | 5000000 | 1.3035
Factor F = | 24.8826 | นำค่านี้ไปใช้ในการคำนวณ |  | 10000000 | 1.2981
|  |  |  | 15000000 | 1.2631
A * Factor F | 0 |  |  | 20000000 | 1.2556
|  |  |  | 25000000 | 1.2286
|  |  |  | 30000000 | 1.2205
|  |  |  | 40000000 | 1.2201
|  |  |  | 50000000 | 1.2203
|  |  |  | 60000000 | 1.2104
|  |  |  | 70000000 | 1.2095
|  |  |  | 80000000 | 1.2095
|  |  |  | 90000000 | 1.2094
|  |  |  | 100000000 | 1.2094
|  |  |  | 150000000 | 1.207
|  |  |  | 200000000 | 1.2073
|  |  |  | 250000000 | 1.207
|  |  |  | 300000000 | 1.2012
|  |  |  | 350000000 | 1.1931
|  |  |  | 400000000 | 1.1929
|  |  |  | 500000000 | 1.1926
|  |  |  | 500000001 | 1.1864
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้

## รายการยกเลิกประมาณราคา
รายการตัดลดจากแบบก่อสร้าง
หมวดสถาปัตยกรรม
1 | งานประตู
-ยกเลิกมุ้งลวด
2 | งานเบ็ดเตล็ด
-ยกเลิกชุดกรองน้ำ
-ยกเลิกราวตากผ้าแสตนเลส ชั้น 2,3,4
3 | ยกเลิกงานปรับปรุงภูมิทัศน์
หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
1 | งานปรับปรุงย้ายแนวเสาไฟฟ้า (บริเวณโครงการก่อสร้างหอพักนักเรียนสาธิต)
-ยกเลิกโคมไฟถนน
2 | ยกเลิกงานระบบโทรศัพท์
3 | ยกเลิกงานระบบเครือข่ายสายคอมพิวเตอร์
4 | ยกเลิกระบบเสียงและประกาศ
5 | ยกเลิกระบบโทรทัศน์วงจรปิด
6 | ยกเลิกระบบทีวีรวม
งานระบบปรับอากาศ
1 | ยกเลิกงานระบบเครื่องปรับอากาศ
งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ
1 | งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
-ยกเลิก NVR 32Ch DIVAR IP 3000 4x2TB
-ยกเลิก Work Station PC Viewer LCD 42"
-ยกเลิก Mornitor Viwer 'TV LED 42"
2 | งานระบบปรับอากาศ
-ยกเลิกเครื่องปรับอากาศ
3 | งานประปาและระบบสุขาภิบาล
-ยกเลิก WATER WARMER 4500 W
4 | ยกเลิก เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว+ผ้าม่าน

## ปก
รายการประมาณราคา
งานก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง